VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAJÁZKY V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU PRO ICT VYBAVENÍ

veřejná zakázka ve smyslu zákona 137/2006Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

| Název zadavatele | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor |
| IČO zadavatele | 44555601 |
| Kontaktní osoba zadavatele | Mgr. Kateřina Drozdová – oddělení veřejných zakázek Tel.: 475 286 392, email: katerina.drozdova@ujep.cz |

Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS – 2013/0169

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky tímto

v y z ý v á

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.

- Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je obsažena v této výzvě.

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek na Profilu Zadavatele: https://ezak.ujep.cz/

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK UJEP a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 4 dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání serveru s diskovým prostorem pro ukládání studijních materiálů systému STAG portletem Studijní materiály.

Minimální technické parametry:

server v rackovém provedení, včetně kolejnic

operační paměť RAM 32GB DDR3;

2x hotplug zdroje;

1x CPU;

22x hotplug serverový disk 2 TB, 7200 otáček/s, provoz 24x7 RAID;

2x HW RAID řadič s podporou RAID6 a RAID1,

zálohovaná Cache  s baterií ( min.velikost 256 MB );

servisní procesor s funkcí vypnutí, zapnutí, vzdálená konzole,

připojení virtuální cdrom a usb;

4x GbE NIC;

podpora operačního programu Redhat Enterprise Linux 6;

Záruka 3 roky

Při HW výpadku řadiče musí být možné ihned disky manuálně přepojit k přeživšímu řadiči (potřebné příslušenství musí být součástí dodávky).

Každý řadič bude obsluhovat polovinu HDD.

Výkon serveru podle  SPECint2006

base_hodnota_serveru * počet_jader_serveru > 100.

Pokud dodávaný server není na seznamu výsledků, použije

se minimální nalezená hodnota base pro dodávané CPU (http://www.spec.org).

Zadavatel odmítá repasované počítačové sestavy a ostatní IT zařízení.

Uvedené specifikace jsou minimální, v případě nedodržení bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Zadavatel nepožaduje náhradní plnění.

Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem:

| 48822000-6 | Počítačové servery |
| --- | --- |

- Lhůta pro podání nabídek:

Datum:	Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 18. 11. 2013 v 11:30 hod.

- Podání nabídek

Nabídka bude podána v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku pomocí prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

Podle § 93 odst. 8 Zákona při zavádění dynamického nákupního systému a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona. Předběžné nabídky tedy musí být podávány dodavateli elektronicky, v souladu s § 149 Zákona, s výjimkou dokladů k prokázání kvalifikace, které neexistují v elektronické podobě.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel rovněž nesmí participovat ve výběrovém řízení vícekrát než jednou, např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele. Jeden subdodavatel však může být subdodavatelem více dodavatelů.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována za celé plnění veřejné zakázky včetně cla, pojištění a dopravy a bude uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

Součástí cenové kalkulace bude rekapitulace ceny v členění zakázky dle specifikace.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel požaduje uvést položkovou specifikaci jednotlivých částí /sestav včetně jejich ocenění.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z dalšího hodnocení nabídku, která překročí finanční objem ve výši 182 000,- Kč bez DPH.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 182 000,- Kč bez DPH.

- Obchodní podmínky

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace, kterou uchazeč použije pro zpracování své nabídky.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu (bez DPH), výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.)

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Platební podmínky předepsané Zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v obchodních podmínkách (viz Příloha č. 1) a uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách plně respektovat.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni) činí 90 dnů (§ 43 zákona) a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídky

- Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- Předpokládané zahájení plnění zakázky je po podpisu smlouvy

- Lhůta pro plnění veřejné zakázky je stanovena do 40 dnů od podpisu smlouvy

- Termínem ukončení plnění veřejné zakázky je termín odstranění všech vad předmětu plnění VZ,

a místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Centrum informatiky, Pasteurova 1, Ústí nad Labem 400 96

- Způsob hodnocení:

Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

Způsob hodnocení:

Nabídková cena - nejnižší nabídka obdrží 100 bodů a ostatní nabídky dle vzorce 
= (nejnižší nabídková cena/nabídková cena) * 100. Dosazuje se číselná hodnota v Kč.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 	Závazné smluvní podmínky

Příloha č. 2	Krycí list nabídky

S pozdravem

...............................................................

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor

V Ústí nad Labem dne …………………. 2013