VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAJÁZKY MALÉHO ROZSAHU

veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu zákona 137/2006Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zadavatel:

| Název zadavatele | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |
| Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele | prof. RNDr. René Wokoun, CSc. - rektor |
| IČO zadavatele | 44555601 |
| Kontaktní osoba zadavatele | Ing. Lukáš Kožíšek – oddělení veřejných zakázek Tel.: 47528 2390 , email: lukas.kozisek@ujep.cz |

„Laboratorní stoly pro elektrotechnickou laboratoř 2014/0054“

(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky tímto

v y z ý v á

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.

- Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je k dispozici v elektronické podobě v systému E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

V případě, že uchazeč není ještě v systému E-ZAK registrován, je nutný k dokončení registrace elektronický podpis, viz odkaz: https://ezak.ujep.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

Podrobné informace o ovládání systému E-ZAK nalezne uchazeč 
na: https://ezak.ujep.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

- Předmět plnění veřejné zakázky

Čtyři měřící stoly výrobu a montáž. Stoly by měly obsahovat následující komponenty:

- Regulovatelný stejnosměrný laboratorní zdroj 0 až 30Vss

- Regulovatelný střídavý zdroj 0 až 255 Vst

- Dvoukanálový osciloskop

- centrální vypínač

- 2 jednofázové zásuvky 230 Vst / 10 A s jištěním na stole

- 1 třífázová zásuvka 400 Vst / 10 A s jištěním na stole

- 3 jednofázové zásuvky 230 V / 6 A bez jištění na stole

Dále by měl stůl obsahovat polici pro případné další přístroje, zásuvky pro uložení návodů, příslušenství a přenosných přístrojů. Deska stolu by měla být osvětlená samostatným svítidlem.

Stoly budou po dvou kusech. Střední noha bude napájecí pro oba stoly. Osazení prvků bude symetrické. Na nejvzdálenějším místě od napájení bude blok s třífázovým vývodem.

Součástí dodávky musí být uvedení do provozu a revizní zpráva pro elektrická zařízení.

Více v zadávací dokumentaci.

- Lhůta pro podání nabídek:

Datum:	Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj. dne 11. 4. 2014.

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 28. 4. 2014 v 10:00 hod.

- Podání nabídek

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána prostřednictvím systému elektronických zakázek (E-ZAK), naskenované soubory (podepsané 
a orazítkované) můžou být ve formátu pdf, bmp, jpeg.

Zadavatel dále doporučuje, aby si každý uchazeč zkontroloval úspěšné nahrání své nabídky do systému elektronických zakázek (E-ZAK). V případě, že nepůjde elektronická nabídka uchazeče otevřít, bude uchazeč vyřazen.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

- Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:

Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

- Způsob hodnocení:

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanovil jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

- Otevírání obálek

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k podání nabídek pouze elektronickou formou (§ 72 odst 4. zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) se nekoná otevírání obálek.

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků 
a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. a) - d) Zákona, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

S pozdravem

...............................................................

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. – rektor

V Ústí nad Labem 9. 4. 2014