## Server
Podrobná specifikace
Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)
Sídlo:
(v případě fyzické osoby bydliště)
(celá adresa vč. PSČ)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Položka | Předmět | Ks | Cena | Předpokládaná cena celkem bez DPH
1A | Server - výpočetní stanice | 1 | 300000 | 300000
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.
4A | Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
Výpočetní stanice | 1A |  | Nabídková cena bez DPH
Počet kusů: | 1 |  | DPH
Předpokl. hodnota bez DPH: | 300 000,- Kč |  | Nabídková cena včetně DPH
Minimální konfigurace: | Procesor: | min. 20 fyzických jader min. 1 MB / jádro L3 cache, minimálně 9100 bodů/CPU podle http://www.cpubenchmark.net
| Operační pamět: | min. 128GB, rozšiřitelné na 256GB, min. 1600 MHz
| Pevný disk: | min. 2 x 500 GB SSD disk (min. 490 MB čtení, 450 MB zápis), min. 6 TB, 3,5" HDD, rozhraní SATA nebo SAS
| Chlazení | min. aktivní chlazení vzduchem - chladič s ventilátorem na každém CPU
| Grafická karta | min. 6 GB RAM GPU, minimálně 3490 bodů podle http://www.videocardbenchmark.net
| Parametry | min. 2x LAN 10/100/1000 BASE-T, LAN IPMI, 2xUSB 3.0
| OS | Operační systém kompatibilní se sytémy univerzity s minimální podporou RAM 192GB a podporou počtu osazených CPU a jader
| Software | 1x software pro management a vzdálenou správu přes Internet bez nutnosti instalace na straně klienta, podpora připojení z mobilních operačních systémů
| Provedení | RACK
| Zdroj | 2X HOT-SWAP, min. 2x1400W redundantní
| Převzetí zboží: | 1 rok, zboží převezme dr. Podroužek, mgr. Větrovská (mob. 604 109 295)
| Záruka: | 36 měsíců na součásti, práci a servis u zákazníka. Do 24 hodin po nahlášení závady reakce (vyjma víkendů).
komerční licence-trasování,náhr.díly 2x
Doplní Skalický
specifikace až po výběru druhu tiskárny
specifikace až po výběru druhu tiskárny
Garmin Montana 650