Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) |  |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/28.0205 |
| Název projektu: | ENVIMOD - „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ |
| Název zakázky: | Dodávka 2 kusů laminárních biohazard boxů třídy II pro práci s cytostatiky 2014/0137 |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | dodávka |
| Datum vyhlášení zakázky: |  |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| Sídlo zadavatele: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING E-mail: miroslav.richter@ujep.cz Telefon: 475 284 117 |
| IČ zadavatele: | 44555601 |
| DIČ zadavatele: | CZ44555601 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Ing. Lukáš Kožíšek – oddělení veřejných zakázek lukas.kozisek@ujep.cz 475 286 390 |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | 22. 8. 2014 zahájení 2. 9. 2014, 10:00 ukončení |
| Popis předmětu zakázky: | CPV kód: 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) Veškeré potřebné dokumenty jsou k dispozici ke stažení v systému E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/) v příslušné zakázce. 2 kusy Laminárních biohazard boxů třídy II pro práci s cytostatiky vyžadující laminární vertikální proudění vzduchu pro ochranu produktu a osob před částicovou a bakteriální kontaminací. Minimální technické požadavky - Splňující normu EN 12469:2000 - Vertikální laminární proudění vzduchu - Minimální rozměr vnitřní pracovní plochy 1800*630*700 mm (š*hl*v) - Maximální vnější rozměr (bez stojanu) 2000*800*1300 mm (š*hl*v) - Maximální výška včetně stojanu 2350 mm - 3 HEPA filtry s účinností min. 99.999% pro částice nad 0.3 µm (2 vstupní a 1 výstupní filtr) - Uhlíkový filtr v souladu s DIN 12980 - Hlučnost pod 58 dBA - Mikroprocesorově řízený systém s digitálním kontrolním LCD panelem s možností regulace průtoku vzduchu min. v rozmezí 0.3 až 0.8 m/s s automatickou kompenzací opotřebovaných filtrů - Permanentně zabudovaná UV germicidní lampa s počítačem provozních hodin a zabezpečením proti náhodnému sepnutí v průběhu provozu flowboxu - Vnitřní osvětlení bílým světlem s intenzitou min. 1200 lux - Pracovní plocha provedení nerez s autoklávovatelnými, vyjímatelnými a částečně perforovanými deskami - Přední okno z bezpečnostního skla s ergoniomickým sklonem min. 6° s elektricky ovládaným obousměrným posunem a možností kompletního uzavření boxu - Postranní boční plochy boxu z průhledného materiálu - Podloketní opěrka - Min. 4 vnitřní integrované zásuvky 230V/50Hz - Podstavec s uzamykatelnými kolečky - Napájení 230V/50Hz - Certifikace flow-boxu a dokumentace výstupní kontroly deklarované účinnosti Záruční doba min. 36 měsíců od uvedení do provozu. Cena včetně dopravy, transportu po budově, instalace a zaškolení obsluhy. |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | 500 000,- Kč bez DPH Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídky, které překročí předpokládanou cenu. |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky | Do 45 dnů od podepsání smlouvy |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Nabídka bude podána elektronicky v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/). |
| Hodnotící kritéria: | Nejnižší nabídková cena bez DPH |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace: | Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 1 této výzvy Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): | Nabídka bude podána elektronicky v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/). V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách. Uchazečům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou uchazečům vráceny. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu zadávací lhůty, což potvrzuje svým podpisem na krycím listu nabídky Zadavatel může veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. |
| Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace | Dodatečné informace, ostatní dokumenty a přílohy výzvy jsou poskytovány: https://ezak.ujep.cz/ |
| Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. |  |

Přílohy: 	Příloha č. 1 – Vzor čestných prohlášení

Příloha č. 2 – Závazné smluvní podmínky (kupní smlouva)

V Ústí nad Labem dne 19. 8. 2014

…………………………………………

Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING

Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

| Jméno: | Lukáš |
| --- | --- |
| Příjmení: | Kožíšek |
| E-mail: | Lukas.kozisek@ujep.cz |
| Telefon: | 475 286 390 |

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky