## laboratorní sklo
Název položky | Charakteristika položky | Počet | Jednotka | Nabídková cena bez DPH/ks | Nabídková cena celkem bez DPH
Baňka kuželová dle Erlenmeyera (50 ml) | objem 50ml | 30 | ks | 0 | 0
Pipeta dělená, 5 ml | Pipeta dělená barevně neznačená třídy AS, úplný výtok, bezp. banička; objem 5 ml, dělení stupnice [ml] 0,1 | 5 | ks | 0 | 0
Pipeta dělená, 10 ml | Pipeta dělená barevně neznačená třídy AS, úplný výtok, bezp. banička; 10 ml. Dělení stupnice [ml] 0,1 | 5 | ks | 0 | 0
Petriho misky, průměr 200 mm | A 121 °C. Miska Petriho foukaná hutní 200 x 35 mm SIMAX. Průměr horní misky [mm] 200. Průměr spodní misky [mm] 190. Výška [mm] 35. Síla stěny [mm] 2,0 | 80 | ks | 0 | 0
Kádinka, objem 600 ml, vysoká | Snadno čitelná stupnice a velké popisovací pole z bílé vysoce odolné keramiky. Odolná vůči vyšším teplotám a teplotním výkyvům. DIN 12331, ISO 3819, USP Standard, A 121 °C. Objem [ml] 600. Výška [mm] 150. | 10 | ks | 0 | 0
Kádinka, 250 ml, vysoká | Snadno čitelná stupnice a velké popisovací pole z bílé vysoce odolné keramiky. Odolná vůči vyšším teplotám a teplotním výkyvům. DIN 12331, ISO 3819, USP Standard, A 121 °C.Objem [ml] 250. Výška [mm] 120. | 10 | ks | 0 | 0
Odměrný válec, 100 ml | Válec odměrný s NZ třídy A, modrá graduace, plastová zátka; 100 ml; SIMAX., celokroužková stupnice. Objem [ml] 100. Přesnost [ml] ± 0,5. Dělení stupnice [ml] 1. | 2 | ks | 0 | 0
Odměrný válec, 250 ml | Válec odměrný s NZ třídy A, modrá graduace, plastová zátka; 250 ml; SIMAX., celokroužková stupnice. Objem [ml] 250. Přesnost [ml] ± 1. Dělení stupnice [ml] 2. | 2 | ks | 0 | 0
Odměrný válec, 500 ml | Válec odměrný s NZ třídy A, modrá graduace, plastová zátka; 500 ml; SIMAX.,celokroužková stupnice. Objem [ml] 500. Přesnost [ml] ± 2,5. Dělení stupnice [ml] 5. | 2 | ks | 0 | 0
Váženka s víčkem | A 121 °C. Váženka se zabroušeným víčkem. Provedení vysoké s lehkým víčkem. Objem [ml] 8. | 5 | ks | 0 | 0
Komůrka počítací dle Bürkera | se svorkami | 1 | ks | 0 | 0
Mikroskopická sklíčka Corning® | soda-lime glass, L × W 75 mm × 25 mm, tloušťka 0.90-1.10 mm | 1440 | ks | 0 | 0
0

## drobné laboratorní potřeby
Název položky | Charakteristika položky | Počet | Jednotka | Nabídková cena bez DPH/ks | Nabídková cena celkem bez DPH
Balonek pipetovací |  | 5 | ks | 0 | 0
Třecí miska porcelán. s tloučkem | objem 75 ml | 5 | ks | 0 | 0
Pinzeta anatomická | velmi jemná, délka min. 100mm | 10 | ks | 0 | 0
Rezervoár (vanička) pro pipetování vícekanálovými mikropipetami | rezervoár na reagencie pro pohodlné a rychlé nasávání vícekanálových mikropipet, zhotoven z průhledného PP s víčkem, objem cca 60 ml. Možnost autoklávovat při 121 °C. | 10 | ks | 0 | 0
Kryobox PC | plastový PC kryobox pro manipulaci s kryozkumavkami. Pro 81 kryozkumavek o objemu 2 ml, s víkem. Pro teploty od -196 °C do +121 °C. | 10 | ks | 0 | 0
Elektrický pipetovací nástavec pro pipety 1-100 ml | Elektrický pipetovací nástavec pro práci s pipetami od 1 do 100 ml. Napájení je z baterie, indikace životnosti kontrolkou. Ovládání výkonu čerpadélka (rychlost pipetování). V četně nástavce, nabíječky baterie a náhradního filtru. Ochrana proti vniknutí kapaliny při přeplnění pipety. Vysoký stupeň ochrany uživatele před působením pipetovaných roztoků při práci s jedy či infekčním materiálem, s vysokými požadavky na hygienu práce. | 1 | ks | 0 | 0
Přenosná laboratorní tiskárna štítků | Laboratorní tiskárna pro značení na kontinuální pásek z různých speciálních materiálu pro laboratorní použití. LCD display, možnost nastavení velikosti a formátu písma pro každý řádek, vkládání značek (dle knihovny tiskárny) a tisk lineárních čárových kódů – typ Code128 dle velikosti etikety. Paměť pro ukládání vytvořených etiket. Napájení baterie nebo AC adaptér. Vestavěný nůž pro snadné odříznutí etikety. Součástí bude dodávka role štítku s odolností pro skladování v tekutém dusíku (-196°C) a pro použití v horké lázni nebo v autoklávu (+121°C) | 1 | ks | 0 | 0
0

## spotřební materiál ve výuce
Název položky | Charakteristika položky | Počet | Jednotka | Jednotková nabídková cena bez DPH | Nabídková cena celkem bez DPH
Klička inokulační | 10μL inokulátu | 1000 | ks | 0 | 0
Krycí skla | 20 x 20 mm pro mikroskopii, tl. 0,13 - 0,17 mm | 2000 | ks | 0 | 0
Podložní skla řezaná | tloušťka 1 mm, 26 x 76 mm | 500 | ks | 0 | 0
Podložní skla řezaná s mat. ok. | tloušťka 1 mm, 26 x 76 mm | 250 | ks | 0 | 0
Krycí skla | 15 x 15 mm pro mikroskopii, tl. 0,13 - 0,17 mm | 1000 | ks | 0 | 0
Mikrobiologická hokejka zahnutá | Sterilní plastové mikrobiologické hokejky pro jedno použití Jednotlivě balené hokejky sterilizované gama-zářením, délka cca 160 mm | 100 | ks | 0 | 0
Indikační páska - pro kontrolu procesu sterilizace | Reaguje na změnu teplot změnou barvy po cca 20min. při 120 °C | 50 | m | 0 | 0
Kryozkumavky s vnitřním závitem 1,8 ml kulate dno | Pro kryogenní přepravu a skladování biologického materiálu v kapalném dusíku. Materiál musí být netoxický, bez pyrogenů a mutagenů a splňovat požadavky USP Class VI. Materiál PP s popisnou plochou, vnitřní závit se silikonovým těsněním. Sterilní (SAL 10-6) podle normy ISO 11137. Objem cca 1,8 ml, kulaté dno | 450 | ks | 0 | 0
špičky Biohit 10ul | autoklávovatelné špičky k pipetám Biohit-m LINE (1 kanálová pipeta), provedení "Refill Tower", čiré, nesterilní, 1 box - 96 špiček, | 100 | boxů | 0 | 0
špičky Biohit 350ul | autoklávovatelné špičky k pipetám Biohit-m LINE (1 a 8 kanálová pipeta), nesterilní, provedení "Refill Tower", čiré, 1box - 96 špiček | 100 | boxů | 0 | 0
špičky Biohit 1000ul | autoklávovatelné špičky k pipetám Biohit-m LINE (1 a 8 kanálová pipeta), nesterilní provedení "Refill Pack", čiré, 1 box - 96 špiček | 100 | boxů | 0 | 0
centrifugační mikrozkumavky plastové s víčkem 0,5 ml | materiál čirý PP, max. 20,000g, bez RNase, DNase a DNA, orientační stupnice, | 2000 | ks | 0 | 0
centrifugační mikrozkumavky plastové s víčkem 1,5 ml | materiál čirý PP, max. 20,000g, bez RNase, DNase a DNA, orientační stupnice, | 2500 | ks | 0 | 0
centrifugační mikrozkumavky plastové s víčkem 2 ml | materiál čirý PP, max. 20,000g, bez RNase, DNase a DNA, orientační stupnice, | 2500 | ks | 0 | 0
centrifugační "free standing" mikrozkumavky plastové se šroubovacím víčkem 1,5 ml | materiál čirý PP, max. 15,000g, bez RNase, DNase a DNA, orientační stupnice, šroubovatelné víčko z PP s těsnícím silikonovým kroužkem, pro teplotní rozsah -196°C - 121°C | 1000 | ks | 0 | 0
0

## chemikálie a biologický mat.
Název položky | Charakteristika položky | Počet | Jednotka | Jednotková nabídková cena bez DPH | Nabídková cena celkem bez DPH
Agar práškový Kobe I | běžná čistota vhodná pro kultivace rostl. Buněk | 2 | kg | 0 | 0
Agar práškový vysoce čistý | garantovaná vysoká čistota | 500 | g | 0 | 0
Giemsa-Romanowski činidlo | roztok | 2 | litr | 0 | 0
Trypanová modř (trypan blue) | vhodná čistota pro mikroskopii | 10 | g | 0 | 0
Tris báze | běžná čistota vhodná pro life-science aplikace | 500 | g | 0 | 0
aceton |  | 20 | litr | 0 | 0
anhydrid kyseliny ftalové č. |  | 100 | g | 0 | 0
anilin č. |  | 8 | litr | 0 | 0
cyklohexan č. |  | 12 | litr | 0 | 0
cyklohexanol č. |  | 4 | litr | 0 | 0
D-glukoza bezvodá p.a. |  | 8 | litr | 0 | 0
diethylether p.a. stabilizovaný |  | 14 | litr | 0 | 0
dichlormethan.č |  | 12 | litr | 0 | 0
ethylalkohol p.a. |  | 12 | litr | 0 | 0
etylalkohol technický |  | 12 | litr | 0 | 0
glycerin bezvodý p.a. |  | 4 | litr | 0 | 0
hydrogenuhličitan sodný č. |  | 4 | kg | 0 | 0
hydroxid sodný pecky p.a. |  | 6 | kg | 0 | 0
chlorid amonný p.a. |  | 4 | kg | 0 | 0
chlorid sodný p.a. |  | 4 | kg | 0 | 0
chlorid zinečnatý bezvodý p.a. |  | 500 | g | 0 | 0
kyselina citronová bezvodá p.a. |  | 8 | kg | 0 | 0
kyselina ftalová p.a. |  | 250 | g | 0 | 0
kyselina chlorovodíková p.a. |  | 10 | litr | 0 | 0
kyselina octová p.a. |  | 6 | litr | 0 | 0
methylalkohol p.a. |  | 18 | litr | 0 | 0
peroxid vodíku 30% p.a. |  | 17 | litr | 0 | 0
pyridin p.a. |  | 1 | litr | 0 | 0
sacharoza p.a. |  | 4 | kg | 0 | 0
thiokyanatan draselný p.a. |  | 2 | kg | 0 | 0
toluen č. |  | 6 | litr | 0 | 0
kyselina dusičná p.a. |  | 5 | litr | 0 | 0
diethylether p.a. |  | 2 | litr | 0 | 0
DMSO p.a. |  | 3 | litr | 0 | 0
N,N-dimethylformamid č. |  | 2 | litr | 0 | 0
THF p.a. |  | 2 | litr | 0 | 0
amoniak p.a. |  | 2 | litr | 0 | 0
Kys. sírová p. a. |  | 3 | litr | 0 | 0
TRIS HCl | reagent grade, ≥99.0% (titration) | 500 | g | 0 | 0
HEPES | ≥99.5% (titration) | 250 | g | 0 | 0
MES monohydrate | ≥99.0% | 250 | g | 0 | 0
Fosforečnan sodný dihydrát p.a. |  | 2 | kg | 0 | 0
Fosforečnan sodný monohydrát p.a. |  | 2 | kg | 0 | 0
Isopropanol p.a. |  | 20 | litr | 0 | 0
Sacharóza p.a. |  | 5 | kg | 0 | 0
Živný agar | Pro kultivaci mikroorganismů nenáročných na výživu, Složení (na 1 litr) 3 g masového extraktu; 5 g peptonu ze želatiny; 15 g agaru | 500 | g | 0 | 0
DMEM živné médium (3 * 500 ml) | DMEM živné médium s vysokou koncentrací glukózy s L-glutaminem. 4500 mg/L glukóza, L-glutamin, sodium pyruvát, and sodium bikarbonát, roztok, sterilizovaný filtrací, vhodný pro tkáňové kultury | 1500 | ml | 0 | 0
fetální hovězí sérum (FBS - Fetal Bovine Serum) | sterilní, bez endotoxinů and hemoglobinu, vhodný pro tkáňové kultury | 200 | ml | 0 | 0
trypsin/EDTA roztok | sterilní, vhodný pro tkáňové kultury, složení - 2.5 g/l trypsin, 0.2 g/l EDTA•4Na v Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) s phenol red | 500 | ml | 0 | 0