## DNS zbozi
Příloha č. 1 - podrobná specifikace
Uchazeč: |  |  |  |  | Doplňte název firmy | IČ: | Doplňte
Pozn.: Popis požadovaných vlastností může být delší než je velikost buňky (např.dvojklik na buňku zobrazí celý text).
ID zboží | Označ. | Cena bez DPH za jedn. | Pozn. k ceně | Název zboží | Požadované vlastnosti | Popis nabízeného zboží | Počet | Nabídková cena bez DPH | Nabídková cena celkem bez DPH
1731 | 21357 | 247900 | Předpokládaná | Sestava 2 serverů pro rozšíření virtualizační platformy VMware 5.1 a vyšší | Sestava 2 serverů je určena pro rozšíření virtualizační platformy VMware 5.1 s možností přechodu na ver. 6.0. Stávající sestava je složena ze serverů Fujitsu Primergy RX 300 S7 osazených CPU Intel Xeon E5-2640 6C 2.50 GHz. Požadované servery musí umožňovat využítí stávajících technologií VMware High Availability a vMotion. Migrace běžících virtuálních strojů musí být možná mezi stávajícími a požadovanými servery. Konfigurace serveru z požadované sestavy (2 ks): 2 x CPU. Výkon dle benchmarku SPEC CPU2006 speed CINT2006 min. 400 bodů (výpočet hodnoty je dle vzorce: výkon = <base_result> * <počet_jader_instalovaných_v_serveru>). Výkon na jedno jádro (<base_result>) min. 34 bodů. Pokud dodávaný server není na seznamu výsledků, použije se minimální nalezená hodnota base pro dodávané CPU (http://www.spec.org). Hodnoty base_result a sumární udejte. Operační paměť 128 GB RAM. Počet zbývajících neobsazených paměťových slotů musí být dostatečný, aby umožnil rozšíření na alespoň 256 GB RAM pomocí max. 16 GB modulů. 2 x hotplug disky s minimální kapacitou po 500 GB v konfiguraci RAID1 (RAID řadič s podporou RAID1). 4 x Gigabit Ethernet LAN 1 x 10 Gigabit Ehernet SFP+ Volné pozice PCI-E: min. 2 volné PCI-E x4. Velikost karty/záslepky Full size. Musí být využitelné ve stávající HW konfiguraci, tedy bez nutnosti přidání komponenty (př: rozšiřující karta). Servisní procesor (vypnutí, zapnutí, vzdálená konzole, připojení virtuální cdrom a usb) Certifikace serverů na kompatibilitu s VMware vSphere 5.1, 5.5 a 6.0, vč. RAID HDD řadiče Dva hotplug zdroje (230V AC) Rackové provedení, vč. kolejnic Záruka a servisní podpora další pracovní den na místě (next business day onsite) 3 roky zdarma | Doplňte | 1 | Doplňte | #VALUE! | Vyšší
Celková cena zadavatele: |  |  |  | 247900 |  | Celková cena uchazeče: |  | #VALUE!