## Tech.spec.
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Položka | Předmět | Ks | Předpokládaná cena za kus bez DPH | Předpokládaná cena celkem bez DPH
1A | Diskové pole 12HDD | 2 | 106500 | 213000
1B | Diskové pole 16HDD | 2 | 120500 | 241000
1C | HDD | 35 | 15200 | 532000
1D | L3 Switch | 2 | 31471.5 | 62943
|  |  | Předpokládaná cena celkem bez DPH | 1048943
Nabídková cena celkem bez DPH
Doplňujte, prosím, pouze do zelených polí, ve kterých specifikujte, zda nabízená technologie splňuje minimální technické parametry (slovy ANO nebo NE). Vždy uvádějte jednoznačné modelové označení (PN). U jednoho produktu jej uveďte do specifikace sestavy, a pokud se jedná o sestavu více různých PN, zapište je do jednotlivých řádků.
Položka | 1A |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Diskové pole 12HDD |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 2 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Model sestavy (PN)
Minimální konfigurace: | RAM | min. 2x DDR4 pozice, min. 2x 16GB DDR4 ECC DIMM
| HDD | min. 12x HOTSWAP SATA pozice
| Operační systém | s web GUI rozhraním a SSH připojením pro správu zařízení s balíčkovacícm systémem výrobce pro aplikace licencované v rámci nákupu HW | ano/ne
| Montážní set | lyžiny pro umístění do RACK 19" | ano/ne
| Funkcionality licencovaných aplikací nákupem HW | agentní zálohování koncových stanic, zálohování virtualizačních platforem HyperV/VMware za podpory deduplikace a komprese umožňující snapshotování a replikaci na druhé nabízené úložiště | ano/ne
| Datová konektivita | min. 2x 1Gbps (RJ45), min. 3x 10Gbps (RJ45), min. 2x 25Gbps (SFP28)
| Napájecí zdroje | redundantní, dostatečný pro plné osazení zařízení | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne
Položka | 1B |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| Diskové pole 16HDD |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 2 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Model sestavy (PN)
Minimální konfigurace: | RAM | min. 2x DDR4 pozice, min. 2x 16GB DDR4 ECC DIMM
| HDD | min. 16x HOTSWAP SATA pozice
| Operační systém | s web GUI rozhraním a SSH připojením pro správu zařízení s balíčkovacícm systémem výrobce pro aplikace licencované v rámci nákupu HW | ano/ne
| Montážní set | lyžiny pro umístění do RACK 19" | ano/ne
| Funkcionality licencovaných aplikací nákupem HW | agentní zálohování koncových stanic, zálohování virtualizačních platforem HyperV/VMware za podpory deduplikace a komprese umožňující snapshotování a replikaci na druhé nabízené úložiště | ano/ne
| Datová konektivita | min. 4x 1Gbps (RJ45), min. 2x 10Gbps (RJ45), min. 2x 25Gbps (SFP28)
| Napájecí zdroje | redundantní, dostatečný pro plné osazení zařízení | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne
Položka | 1C |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| HDD |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 35 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Model sestavy (PN)
| Kapacita | min. 20TB
| Rychlost | min. 7200rpm
| Cache | min. 512MB
| Kompatibilita | Požadujeme prokázání kompatibility výrobcem se zařízeními 1A a 1B | ano/ne
Záruční doba | min. 5 roky |  | ano/ne
Položka | 1D |  | Nabídková cena bez DPH za kus (Kč) | Kč
| L3 Switch |  | Nabídková cena celkem bez DPH | Kč
Počet kusů | 2 |  | DPH | Kč
|  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH | Kč
Model sestavy (PN)
Minimální konfigurace: | Porty | min. 24x 10Gbit RJ45 + 2x 25Gbit SFP28
| Příslušenství | 2x RJ45 SFP+ modul 10Gbps komaptibilní s DELL Networking | ano/ne
|  | 2x RJ45 SFP+ modul 10Gbps komaptibilní se Synology | ano/ne
|  | 2x RJ45 SFP+ modul 10Gbps komaptibilní s QNAP | ano/ne
|  | 16x CAT 6A kabel 5m | ano/ne
Záruční doba | min. 2 roky |  | ano/ne

## List4 (hidden)
Požaduji
|  | Ekonomická výhodnost nabídky | Nepožaduji
Nadlimitní veřejná zakázka
Užší řízení