## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {11ebb86a-9557-49af-958d-02c73daeecca}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | MS-2024-073 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Moskevská Ústí nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 9. 1. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Correct BC s.r.o., | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Correct BC s.r.o., | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | MS-2024-073
| Stavba: | [6 empty] | Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
| Místo: | [6 empty] | Moskevská Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 9. 1. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem | [6 empty] | Projektant: |  | Correct BC s.r.o., |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Correct BC s.r.o.,
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 403.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {11ebb86a-9557-49af-958d-02c73daeecca} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | ASŘ |  |  |  | Architektonické a stavebně technické řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 403.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e2f50fc6-1089-4136-afc0-164b55ac5622} | {11ebb86a-9557-49af-958d-02c73daeecca} | 2
/ |  |  | SO-01 |  |  |  | Výměna dveří na chodbě | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 403.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {41422902-1c37-4ea8-be4d-5ffdee43d421} | {e2f50fc6-1089-4136-afc0-164b55ac5622}
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4c60deaa-457a-4823-b280-1130f5f7f589} | {11ebb86a-9557-49af-958d-02c73daeecca} | 2

## SO-01 - Výměna dveří na c...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {41422902-1c37-4ea8-be4d-5ffdee43d421} | [5 empty] | MAL_01 | Malby | m2 | 204,566 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | OMT_01 | Oprava omítek | m2 | 66,966 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
ASŘ - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:
SO-01 - Výměna dveří na chodbě
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Correct BC s.r.o., |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Correct BC s.r.o., |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
ASŘ - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:
SO-01 - Výměna dveří na chodbě
Místo: |  |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Correct BC s.r.o.,
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Correct BC s.r.o.,
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a ddodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766.B01 - Demontáž dveří | [5 empty] | 0
| 766.T1 - Vnitřní dveře protipožární T1 | [5 empty] | 0
| 766.T2 - Vnitřní dveře protipožární T2 | [5 empty] | 0
| 766.T3 - Vnitřní dveře protipožární T3 | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
ASŘ - Architektonické a stavebně technické řešení
Soupis:
SO-01 - Výměna dveří na chodbě
Místo: |  |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Correct BC s.r.o.,
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Correct BC s.r.o.,
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 403.1748 |  | 3.1004 |  | 1.3698 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a ddodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96.1284 |  | 0.85935 |  | 0.27286 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 612325416 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 66.966 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.425 | 28.4605 | 0.0093 | 0.62278 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950663158
| VV |  | Stěna dveře | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(1,6*2,1))*2*1 |  | 8.88 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(1,7*2,1))*2*6 |  | 50.76 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(2,1*1,97))*2*1 |  | 7.326 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.966 | [13 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | OMT_01 | Součet |  | 66.966 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 94.48 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.37 | 34.9576 | 0.0015 | 0.14172 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388268850
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2,1*2)*2*1 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2,1*2)*2*6 |  | 70.8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+1,97*2)*2*1 |  | 12.08 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.48 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.865 |  | 0.094848 |  | 0.27286 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
3 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 83.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.03 | 2.496 | 0.00099 | 0.082368 | 6e-05 | 0.004992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886620698
| VV |  | Zakrytí podlah chodby výměna dveří | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6*2,0)*2*8 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 69311225 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 | m2 | 83.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556297809
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.105 | 3.36 | 0.00013 | 0.00416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188328518
| VV |  | (2,0*1,0)*2*8 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 978013121 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 66.966 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.03 | 2.009 | 0 | 0 | 0.004 | 0.26786 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457770481
| VV |  | OMT_01 |  | 66.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.966 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.1455 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
7 | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 1.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 10.3 | 14.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529856446
8 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 6.85 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.26 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958517969
| VV |  | 1,37*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.125 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655237
10 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 13.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547341850
| VV |  | 1,37*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1.37 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6621214
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.6998 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 0.859 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 5.17 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148036722
13 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t | 2.73 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.56 | 4.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680586368
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 275.0464 |  | 2.2411 |  | 1.0969 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 204.6467 |  | 1.6505 |  | 0.84 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 766.B01 | Demontáž dveří |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.4 |  | 0 |  | 0.84 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 766661821 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování samozavírače | kus | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.191 | 3.056 | 0 | 0 | 0.004 | 0.064 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700867845
15 | K | 766661848 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.097 | 0.776 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588472581
16 | K | 766661849 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítku s klikou | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.155 | 1.24 | 0 | 0 | 0.001 | 0.008 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097471811
17 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.576 | 4.608 | 0 | 0 | 0.067 | 0.536 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884395869
18 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.09 | 0.72 | 0 | 0 | 0.028 | 0.224 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766299284
| D | 766.T1 | Vnitřní dveře protipožární T1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 25.2779 |  | 0.22618 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
19 | K | 766682221 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 4.417 | 4.417 | 0.00040832 | 0.00040832 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1773064713
20 | M | 61182340 | zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678262198
21 | K | 766660183 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 3.736 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170964310
22 | M | 61165.T01 | VNITŘNÍ DVEŘE T1 vnitřní dřevěné dveře s požární odolností EI 30DP3/C2 dvoukřídlé rozměr 1600x2100 mm prosklené sklem průhledným bezpečnostním u podlahy s okopným plechem v=200 mm do obložkové zárubně bez prahu Barevný odstín dveří a zárubně bude vyvzorkován a odsouhlasen investorem při realizaci. | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875224569
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 767649198 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 5 | 5 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499253170
24 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536102552
25 | K | 766660.R01 | Montáž dveřního kování - vložky | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472045066
26 | M | 54964.R01 | vložka systémová cylindrická pro generální klíč | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997842883
27 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.555 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544425818
28 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851849195
29 | K | 742210241 | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002889427
30 | M | 59081303 | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114309227
31 | K | 742210.R11 | Elektromagnety s lokální detekcí požáru EPS položka je součásti elektroinstalace neoceňovat | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462679790
| VV |  | Elektromagnety s lokální detekcí požáru | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka je součásti elektroinstalace | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | neoceňovat | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 767159.R01 | Příplatek k cenám za seřízení dveří dvoukřídlových | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624782705
33 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.47 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824212411
34 | K | D528 D 742 | Pomocný materiál připojení | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -284517419
35 | K | 952901123 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2 | m2 | 6.72 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.062 | 0.41664 | 7.15e-06 | 4.8048e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546518671
| VV |  | (1,6*2,1*2) |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.15 | 0.15 | 1.13e-05 | 1.13e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526013718
37 | M | 73534512 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990394286
38 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.218 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 7.148 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572790492
| D | 766.T2 | Vnitřní dveře protipožární T2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 144.6739 |  | 1.3571 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
39 | K | 766682221 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 4.417 | 26.502 | 0.00040832 | 0.0024499 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148191488
40 | M | 61182340 | zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368581646
41 | K | 766660183 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 3.736 | 22.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867689011
42 | M | 61165.T02 | VNITŘNÍ DVEŘE T1 vnitřní dřevěné dveře s požární odolností EI 30DP3/C2 dvoukřídlé rozměr 1700x2100 mm prosklené sklem průhledným bezpečnostním u podlahy s okopným plechem v=200 mm do obložkové zárubně bez prahu Barevný odstín dveří a zárubně bude vyvzorkován a odsouhlasen investorem při realizaci. | kus | 6 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041663622
43 | K | 767649198 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 5 | 30 | 2.8e-06 | 1.68e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88835729
44 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0132 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598834232
45 | K | 766660.R01 | Montáž dveřního kování - vložky | kus | 6 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780826148
46 | M | 54964.R01 | vložka systémová cylindrická pro generální klíč | kus | 6 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645763129
47 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.555 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145611644
48 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0288 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326364996
49 | K | 742210241 | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170686249
50 | M | 59081303 | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539918034
51 | K | 742210.R11 | Elektromagnety s lokální detekcí požáru EPS položka je součásti elektroinstalace neoceňovat | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521339102
| VV |  | Elektromagnety s lokální detekcí požáru | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka je součásti elektroinstalace | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | NEOCEŇOVAT | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 767159.R01 | Příplatek k cenám za seřízení dveří dvoukřídlových | kus | 6 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 4.95 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865761436
53 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.47 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1573776182
54 | K | D528 D 742 | Pomocný materiál připojení | kus | 12 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037045387
55 | K | 952901123 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2 | m2 | 42.84 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.062 | 2.6561 | 7.15e-06 | 0.00030631 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675910673
| VV |  | (1,7*2,1)*2*6 |  | 42.84 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.84 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.15 | 0.9 | 1.13e-05 | 6.78e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34155265
57 | M | 73534512 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm | kus | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914939852
58 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.357 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 7.148 | 9.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908681442
| D | 766.T3 | Vnitřní dveře protipožární T3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.2949 |  | 0.067192 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
59 | K | 766682221 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 4.417 | 4.417 | 0.00040832 | 0.00040832 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770304304
60 | M | 61182.T02 | zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 2100/ 1970mm | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290095609
61 | K | 766660183 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 3.736 | 3.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992803961
62 | M | 61165341 | dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1250x1970-2100mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1489699377
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 767649198 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 5 | 5 | 2.8e-06 | 2.8e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593903163
64 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517136298
65 | K | 766660.R01 | Montáž dveřního kování - vložky | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718285472
66 | M | 54964.R01 | vložka systémová cylindrická pro generální klíč | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036443437
67 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.555 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97478400
68 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926867497
69 | K | 742210241 | Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157139621
70 | M | 59081303 | koordinátor dveřní, nastavitelný, dvoukřídlé dveře | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381560447
71 | K | 742210.R11 | Elektromagnety s lokální detekcí požáru EPS položka je součásti elektroinstalace neoceňovat | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108242187
| VV |  | Elektromagnety s lokální detekcí požáru | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka je součásti elektroinstalace | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | neoceňovat | [15 empty] | VV | 3 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 767159.R01 | Příplatek k cenám za seřízení dveří dvoukřídlových | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520600123
73 | K | 742210251 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.47 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1986237306
74 | K | D528 D 742 | Pomocný materiál připojení | kus | 1 | 0 | 0 | R položka |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536673863
75 | K | 952901123 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2 | m2 | 8.274 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.062 | 0.51299 | 7.15e-06 | 5.9159e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943074495
| VV |  | (2,1*1,97)*2 |  | 8.274 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.274 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 953993321 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky plastové nebo smaltované přilepením | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.15 | 0.15 | 1.13e-05 | 1.13e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136653948
77 | M | 73534512 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A7 105x74mm | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675401207
78 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.067 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 7.148 | 0.47892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1920303072
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.0227 |  | 0.10395 |  | 0.0786 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | 771573913 | Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 | kus | 30 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.12 | 3.6 | 0.000825 | 0.02475 | 0.00262 | 0.0786 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688900249
80 | M | 59761135 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.022 | 0.0792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42662039
| VV |  | 30*0,12 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 998771123 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.104 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 4.064 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618419399
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.2752 |  | 0.013948 |  | 0.08 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
82 | K | 776201913 | Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 1,00 do 2,00 m2 včetně demontáže | kus | 8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.77 | 6.16 | 0.0013894 | 0.011116 | 0.01 | 0.08 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955419668
83 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 11.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.264 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355314909
| VV |  | Přechodvý profil, nový práh | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna dveře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6)*1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7)*6 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*)*1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 59054153 | profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou | m | 14.16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.002832 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142239184
| VV |  | 11,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 57.1018 |  | 0.47272 |  | 0.098331 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
85 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 204.566 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.012 | 2.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312332188
| VV |  | Stěna dveře | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(1,6*2,1))*2*1 |  | 8.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(1,7*2,1))*2*6 |  | 50.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,6*3,0)-(2,1*1,97))*2*1 |  | 7.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.966 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěna a strop chodba | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2+2,6)*2*1,0*1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2+2,6)*2*1,0*6 |  | 103.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,0*2+2,6)*2*1,0*1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 137.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MAL_01 | Součet |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 204.566 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.035 | 7.1598 | 2.08e-06 | 0.0004255 | 0.00015 | 0.030685 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733919939
| VV |  | MAL_01 |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 204.566 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.074 | 15.1379 | 0.001 | 0.20457 | 0.00031 | 0.063415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935088202
| VV |  | MAL_01 |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 20 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.064 | 1.28 | 0.00048 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960907868
89 | K | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 10 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.072 | 0.72 | 0.0012 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703992950
90 | K | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.08 | 0.4 | 0.0024 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 409281266
91 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 83.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.012 | 0.9984 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.002496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15190714
| VV |  | (2,6*2)*2*8 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 87.36 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.078624 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181797608
| VV |  | 83,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 87.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 57.834 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.016 | 0.92534 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.001735 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047892586
| VV |  | T1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*2,1)*2*1 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*2,1)*2*6 |  | 42.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | T3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*1,97)*2*1 |  | 8.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.834 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m | m2 | 60.726 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0009 | 0.054653 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048732134
| VV |  | 57,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 204.566 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.033 | 6.7507 | 0.000208 | 0.04255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201228868
| VV |  | MAL_01 |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 204.566 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 0.104 | 21.2749 | 0.000285 | 0.058301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698440904
| VV |  | MAL_01 |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 204.566 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
97 | K | HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | hod | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1243268509
98 | K | HZS2121 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář | hod | 16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -737589927

## VRN - Vedlejší rozpočtové...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4c60deaa-457a-4823-b280-1130f5f7f589}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Correct BC s.r.o., |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Correct BC s.r.o., |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Correct BC s.r.o.,
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Correct BC s.r.o.,
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem - VÝMĚNA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Moskevská Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 9. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | Correct BC s.r.o.,
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Correct BC s.r.o.,
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1773706812
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 031002000 | Související (přípravné) práce pro zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1238801659
3 | K | 032002000 | Vybavení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 318258908
4 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -524187013
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 041403000 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1811227925
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -619342535
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2057329297

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | MS-2024-073
Stavba: | Zpřístupnění objektu UJEP FSE Moskevská ul. Ústí nad Labem
Datum: | 9. 1. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
ASŘ/ SO-01 | Výměna dveří na chodbě
MAL_01 | Malby | m2 | 204.566
| Stěna dveře |  | 0
| T1 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(1,6*2,1))*2*1 |  | 8.88
| T2 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(1,7*2,1))*2*6 |  | 50.76
| T3 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(2,1*1,97))*2*1 |  | 7.326
| Stěna a strop chodba |  | 0
| T1 |  | 0
| (3,0*2+2,6)*2*1,0*1 |  | 17.2
| T2 |  | 0
| (3,0*2+2,6)*2*1,0*6 |  | 103.2
| T3 |  | 0
| (3,0*2+2,6)*2*1,0*1 |  | 17.2
MAL_01 | Součet |  | 204.566
Použití figury:
784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 204.566
784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 204.566
784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 204.566
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 204.566
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 204.566
OMT_01 | Oprava omítek | m2 | 66.966
| Stěna dveře |  | 0
| T1 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(1,6*2,1))*2*1 |  | 8.88
| T2 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(1,7*2,1))*2*6 |  | 50.76
| T3 |  | 0
| ((2,6*3,0)-(2,1*1,97))*2*1 |  | 7.326
OMT_01 | Součet |  | 66.966
Použití figury:
612325416 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm | m2 | 66.966
978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 66.966