ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku:

„TOC analyzátor pro pevné vzorky - 2014/0013“

- Údaje o zadavateli

Název zadavatele:	Univerzita Jana Evangelisty purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo zadavatele:			Pasteurova 1, 400 96

Pracoviště zadavatele, pro

nějž je VZ určena:			Fakulta životního prostředí

Statutární zástupce			prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor Právní forma:				Veřejná vysoká škola

IČ:					44555601

DIČ:					CZ44555601

Kontaktní osoba ve věci VZ:		Ing. Lukáš Kožíšek

Tel.					+420 475 286 390

E-mail:					lukas.kozisek@ujep.cz

- Předmět veřejné zakázky

  - Předmět veřejné zakázky

Stanovení TOC z rozdílu hodnot TC (celkový uhlík) a TIC (celkový anorganický uhlík) měřených v samostatných reaktorech; stanovení TC po spálení vzorků při teplotě minimálně 900°C, stanovení TIC po přídavku kyseliny ke vzorku v samostatném reaktoru, který umožňuje promíchání vzorku s kyselinou za zvýšené teploty. Detekce CO2 po spálení a rozkladu vzorků NDIR detektorem

Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kód:

71610000-7 - Testování a analýza složení a čistoty

    - Základní popis:

Zařízení musí splňovat

- Stanovení TOC z rozdílu hodnot TC (celkový uhlík) a TIC (celkový anorganický uhlík) měřených v samostatných reaktorech; stanovení TC 
po spálení vzorků při teplotě minimálně 900°C, stanovení TIC po přídavku kyseliny ke vzorku v samostatném reaktoru, který umožňuje promíchání vzorku s kyselinou za zvýšené teploty. Detekce CO2 po spálení a rozkladu vzorků NDIR detektorem

- Navážka pevného vzorku alespoň 0,5 g, manuální dávkování

- Možnost analýzy kapalných vzorků

- Analytický rozsah min. 0,1 až 30 mg C v navážce vzorku

- Součástí přístroje analytické váhy s přesností na 0,1 mg a PC se SW pro připojení vah

- Sada spotřebního materiálu pro 5 000 analýz

Další požadavky na dodávku

- Doprava a instalace zařízení na místě včetně transportu do 5. Patra s využitím výtahu budově

- Zaškolení obsluhy na pracovišti zadavatele - cca 2 - 3 osoby

- Záruka min 2 roky

Servis na místě popř. zajištění odvozu do servisu (v záruční době bezplatně po dobu 24 měsíců)

  - Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny; požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro uchazeče závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. Obchodní podmínky jsou Přílohou č. 2 této Zadávací dokumentace, kterou uchazeč použije pro zpracování své nabídky.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena bude v nabídce uvedena v české měně v členění na cenu (bez DPH), výši DPH a cenu + DPH. Nabídková cena musí být cenou pevnou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (poplatky, cla, vedlejší náklady apod.)

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

Platební podmínky předepsané Zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou podrobně obsaženy v obchodních podmínkách (viz Příloha č. 2) a uchazeč ve své nabídce musí ustanovení uvedená v obchodních podmínkách plně respektovat.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

  - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu § 49 zákona. Zadavatel doporučuje, aby žádost 
o dodatečné informace byla podána pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK UJEP.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytne Zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali 
o poskytnutí Zadávací dokumentace nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 Zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Lhůta a místo pro plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

- Předpokládané zahájení plnění zakázky je ihned po podpisu smlouvy

- Lhůta pro splnění veřejné zakázky je stanovena do 30 dnů od podepsání smlouvy

- Termínem ukončení plnění veřejné zakázky je převzetí analyzátoru bez nedostatků

Místem plnění je Ústí nad Labem.

- Kvalifikace uchazeče

  - Splnění kvalifikace

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv 
a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít 
za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace 
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč v souladu s ustanovením § 57 odst. 1. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona

uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona

Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, jenž přílohou č. 1 zadávací dokumentace .

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

Dle § 54 písm. a) zákona

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Dle § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Možno předložit originál nebo kopii.

- Nabídková cena

  - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková bude zpracována za celé plnění veřejné zakázky včetně cla, pojištění a dopravy a bude uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky.

Součástí cenové kalkulace bude rekapitulace ceny v členění zakázky dle nabídkové specifikace.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Zadavatel požaduje uvést položkovou specifikaci včetně jejího ocenění.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z dalšího hodnocení nabídku (variantu nabídky), která překročí finanční objem ve výši 950 000,- Kč bez DPH

- Předložení Informace o kvalifikaci a podání nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána prostřednictvím systému elektronických zakázek (E-ZAK), naskenované soubory (podepsané 
a orazítkované) můžou být ve formátu pdf, bmp, jpeg.

Zadavatel dále doporučuje, aby si každý uchazeč zkontroloval úspěšné nahrání své nabídky do systému elektronických zakázek (E-ZAK). V případě, že nepůjde elektronická nabídka uchazeče otevřít, bude uchazeč vyřazen.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/).

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky skončí dne 24. 2. 2014 v 10:00 hodin v sídle Zadavatele.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí bez DPH 950.000,- Kč

- Ostatní podmínky zadávacího řízení

  - Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

  - Popis posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k podání nabídek pouze elektronickou formou (§ 72 odst 4. zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) se nekoná otevírání obálek.

Posuzování a hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávací dokumentaci.

Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků 
a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. a) - d) Zákona, a dále z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.

Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.

  - Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanovil jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky

1. Nabídková cena bez DPH: 50%

2. Hodnocení technických parametrů. Bude hodnoceno:

- analytický rozsah přístroje pro pevné vzorky 20%

- dolní rozsah přístroje 10% (nejlepší nabídka je nabídka s nejnižší hodnotou a získá 10 bodů, ostatní nabídky dle vzorce - nejlepší nabídka/nabídka*10);

horní rozsah přístroje 10% (nejlepší nabídka je nabídka s nejvyšší hodnotou a získá 10 bodů, ostatní nabídky dle vzorce - nabídka/nejlepší nabídka*10)

- navážka vzorku 30% (nejlepší nabídka je nabídka nejvyšší s navážkou a získá 10 bodů, ostatní nabídky dle vzorce = nabídka/nejlepší nabídka*10)

Hodnocené parametry musí být uvedeny pohromadě na jednom samostatném listě.

  - Úpravy, zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu zadávacích podmínek. Provedení úpravy oznámí Zadavatel písemně všem dodavatelům, kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta, a to nejpozději do 5 dnů ode dne odeslání úpravy k uveřejnění.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující Zadavateli nepřekročit finanční limit pro danou veřejnou zakázku.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1	Krycí list nabídky

Příloha č. 2	Závazné smluvní podmíénky

Příloha č. 3	Vzor čestných prohlášení

……………………………………………………..

prof. RNDr. René  Wokoun, CSc. - rektor