Výzva k podání nabídek

(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

| Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) |  |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/28.0205 |
| Název projektu: | ENVIMOD - „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“ |
| Název zakázky: | Parní sterilizátor (laboratorní autokláv) 2014/0102 |
| Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : | dodávka |
| Datum vyhlášení zakázky: |  |
| Název/ obchodní firma zadavatele: | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| Sídlo zadavatele: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) | Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING E-mail: miroslav.richter@ujep.cz Telefon: 475 284 117 |
| IČ zadavatele: | 44555601 |
| DIČ zadavatele: | CZ44555601 |
| Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): | Ing. Lukáš Kožíšek – oddělení veřejných zakázek lukas.kozisek@ujep.cz 475 286 390 |
| Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) | 30. 6. 2014 zahájení 10. 7. 2014, 10:00 ukončení |
| Popis předmětu zakázky: | CPV kód: 33191110-9- Autoklávy Veškeré potřebné dokumenty jsou k dispozici ke stažení v systému E-ZAK v příslušné zakázce. Laboratorní autokláv s horním plněním o minimálním objemu komory 55L Minimální technické požadavky certifikace pro provoz v ČR dle normy DIN 58951-2:2003, passport a výchozí revize tlakové nádoby Kapacita nejméně 35ks 250ml, 8ks 1000ml, 4ks 2000ml Erlenmeyerových baněk Sterilizační teplota minimálně do 135°C Mikroprocesorem plně automaticky řizený autokláv s elektronickou kontrolou tlaku, teploty a doby sterilizace Možnost programovatelného spuštění s časovým posunem, možnost definovat alespoň 5 uživatelsky modifikovatelných programů Flexibilní teplotní sensor pro zanoření do referenční láhve Automatické doplňování demineralizované vody pro vyvíjení páry Možnost udržení nastavené teploty tekutého media po dokončení sterilizačního cyklu Možnost rozšíření o systém rychlého chlazení roztoků chladící spirálou Filtrační patrona – sterilizace vzduchu na výstupu pro zamezení kontaminace okolí biologickým odpadem Plášť z nerezové oceli Zámek víka bránící otevření při vysoké teplotě nebo tlaku v autoklávu Nerezový košík pro 250ml Erlenmeyerovy baňky Součástí dodávky bude i demineralizační patrona s indikátorem vodivosti vody předřazená před autokláv ke splnění požadovaných hodnot vodivosti vody výrobcem. Součástí nabídky bude doprava, včetně transport po budově, instalace včetně napojení na stávající rozvody (voda, odpad), test zařízení a proškolení obsluhy. Záruční doba min. 2 roky od uvedení do provozu. |
| Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: | 215 000,- Kč bez DPH |
| Typ zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Lhůta dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky | Do 30 dnů od podepsání smlouvy |
| Místa dodání/převzetí nabídky: | Nabídka bude podána elektronicky v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/). |
| Hodnotící kritéria: | Nejnižší nabídková cena bez DPH |
| Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace: | Čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele Dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč doloží čestné prohlášení o finanční a ekonomické schopnosti dodavatele splnit předmět veřejné zakázky dle vzoru, který je přílohou č. 1 této výzvy Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: Dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. |
| Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: | Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. |
| Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): | Nabídka bude podána elektronicky v souladu s ustanovením §69 zákona. Zájemce pošle nabídku prostřednictvím systému veřejných zakázek E-ZAK (https://ezak.ujep.cz/). V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za uchazeče, příp. osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný a elektronický styk mezi uchazečem a zadavatelem. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. |
| Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: | Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). |
| Další podmínky pro plnění zakázky: | Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace, ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách a jednat s uchazečem o smluvních podmínkách. Uchazečům o tuto veřejnou zakázku nenáleží žádná odměna za vypracování nabídek ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek nebudou uchazečům vráceny. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky, a to po celou dobu zadávací lhůty, což potvrzuje svým podpisem na krycím listu nabídky Zadavatel může veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. |
| Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace | Dodatečné informace, ostatní dokumenty a přílohy výzvy jsou poskytovány: https://ezak.ujep.cz/ |
| Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. |

Přílohy: 	Příloha č. 1 – Vzor čestných prohlášení

Příloha č. 2 – Závazné smluvní podmínky (kupní smlouva)

V Ústí nad Labem dne 24. 6. 2014

…………………………………………

Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING

Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

| Jméno: | Lukáš |
| --- | --- |
| Příjmení: | Kožíšek |
| E-mail: | Lukas.kozisek@ujep.cz |
| Telefon: | 475 286 390 |

# Footnotes

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky