## Příloha č. 1
Příloha č.1 Specifikace přístrojového vybavení
Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)
Sídlo:
(v případě fyzické osoby bydliště)
(celá adresa vč. PSČ)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Položka | Předmět | Ks
1A | Rozšíření homogenního výpočetní klastru PřF UJEP (zařízení musí být plně kompatibilní při paralelních výpočtech s technikou pořízenou v rámci zakázky DNS – 2014/0174 = identická CPU). Viz příloha Specifikace pořízené techniky z VZ 0174. | 2
1B | Diskové pole | 1
1C | Diskové pole pro laboratorní výuku | 1
1D | Virtualizační server s grafickým akcelerátorem pro laboratorní výuku | 2
1E | Soubor počítačových stanic | 7
1F | Virtualizační operační systém | 1
Příloha č.1 Podrobná specifikace: „Dodávka IT techniky do laboratoře mikroelektroniky KI PřF UJEP"
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1A | Rozšíření homogenního výpočetní klastru PřF UJEP (zařízení musí být plně kompatibilní při paralelních výpočtech s technikou pořízenou v rámci zakázky DNS – 2014/0174 = identická CPU). Viz příloha Specifikace pořízené techniky z VZ 0174. |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 2 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | výkon sestavy dle http://www.spec.org | min. result 1100 v CINT2006 Rates, 810 v CFP2006 Rates
| Počet CPU: | 2
| Provedení: | 19" Rack, max. 2U, min. 8x 2,5" HDD bay
| TDP: | max. 125 W / CPU
| RAM: | min. 8x 16 GB DDR4 min. 2133 MHz
| HDD 1: | min. 16 GB v duálním režimu s podporou zavádění
| HDD 2: | min. 4x min. 600 GB min. 10k RPM HotPlug HDD SAS
| LAN: | min. 4x Gbit LAN
| GPU 1: | volná x16 PCIe pozice s možností osazení GPU s max. 300W, o dvojnásobné šířce, vybavený veškerou přípravou pro osazením GPU)
| GPU 2: | volná x16 PCIe pozice s možností osazení GPU s max. 300W, o dvojnásobné šířce, vybavený veškerou přípravou pro osazením GPU)
| PCIe: | min. 2 další volné PCIe min. x8 (konektory musí být použitelné/dostupné i při osazení GPU akcelerátory)
| Controller: | RAID 0, 1, 5, 6 musí umět obsloužit všechny porty HDD Bay použití disků SATA i SAS nativní podpora Enterprise systémů linux min. 1GB Cache
| Management: | nezávislý na operačním systému poskytující funkce: dedikované uložiště min. 16GB, virtuální grafickou konzoli, připojení virtuálních médií (alespoň DVD, ISO), sledování HW senzorů. Vzdálená konzole musí být spustitelná ze standardních webových prohlížečů desktopových OS
| Zdroj: | dostatečný pro bezproblémový chod plně osazeného zařízení
| Příslušenství: | montážní kit pro umístění do RACKu
| Záruka: | minimálně 5 let
| Servis: | další pracovní den výměnným způsobem u zákazníka po nahlášení závady
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny. |  |  |  |  | ilustrační obázek k požadavku: PCIe karty
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1B | Diskové pole |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 1 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | Provedení: | 19" Rack, max. 2U
| Typ diskového pole: | DAS
| Řadič: | redundantní řadiče s podporou režimu active/active, minimálně 4GB cache na každém řadiči zálohovanou pro trvalou ochranu dat
| Porty: | min. 4 porty 12Gbit SAS na řadič
| Napájení: | redundantní s dostatečným výkonem pro osazení všech pozic sasi
| Počáteční kapacita: | minimálně 24ks 300GB SAS HDD 6G 2,5" 15k RPM
| Certifikace: | Microsoft Windows Server 2008 R2 a vyšší VMWare 5.0 a vyšší RedHat Enterprise Linux
| Controller: | RAID 0, 1, 5, 6, 10 min. 24 diskových pozic online rozšiřování bez nutnosti rekonfigurace diskových polí použití disků SATA i SAS podpora thin-provisioningu podpora monitoringu pole
| Licence: | žádné dodatečné licence v případě budoucího rozšíření diskové kapacity na 90 HDD pokud licencované připojené servery, tak požadujeme min. 50 serverů/hostů
| PCIe karty: | min. 2 kusy 12GBit SAS HBA karet, s dvěmi porty pro připojení serverů k portům řadičů v tzv. provedení Half-height (konzole zkrácena na 79,2 mm) z důvodů kompatibility s technikou provozovanou na KI PřF UJEP min. 4 kusy 12GBit SAS HBA karet, s dvěmi porty pro připojení serverů k portům řadičů v tzv. provedení Full-height z důvodů kompatibility s technikou provozovanou na KI PřF UJEP oba typy konzole viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI
| Záruka: | minimálně 5 let
| Servis: | další pracovní den výměnným způsobem u zákazníka po nahlášení závady
| Příslušenství: | kabely pro připojení serverů k řadiči délky min. 1 m pro všechny porty řadičů montážní kit pro umístění do RACKu
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny. |  |  |  |  | ilustrační obázek k požadavku: PCIe karty
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1C | Diskové pole pro laboratorní výuku |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 1 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | Provedení: | 19" Rack, max. 2U, min. 24x 2,5" HDD bay
| Typ diskového pole: | DAS
| Řadič: | redundantní řadiče s podporou režimu active/active, minimálně 4GB cache na každém řadiči zálohovanou pro trvalou ochranu dat
| Porty: | min. 4 porty 12Gbit SAS na řadič
| Napájení: | redundantní s dostatečným výkonem pro osazení všech pozic sasi
| Počáteční kapacita: | minimálně 15ks 600GB SAS HDD 6G 2,5" 10k RPM
| Certifikace: | Microsoft Windows Server 2008 R2 a vyšší VMWare 5.0 a vyšší RedHat Enterprise Linux
| Controller: | RAID 0, 1, 5, 6, 10 musí umět obsloužit všechny porty HDD Bay použití disků SATA i SAS nativní podpora Enterprise systémů linux min. 1GB Cache
| Licence: | žádné dodatečné licence v případě budoucího rozšíření diskové kapacity na 90 HDD pokud licencované připojené servery, tak požadujeme min. 50 serverů/hostů
| PCIe karty: | min. 4 kusy 12Gbit SAS HBA karet, s dvěma porty pro připojení serverů k portům řadičů v tzv. provedení Half-height (konzole zkrácena na 79,2mm) z důvodů kompatibility s technikou provozovanou na KI PřF UJEP (viz. http://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_PCI)
| Záruka: | minimálně 5 let
| Servis: | další pracovní den výměnným způsobem u zákazníka po nahlášení závady
| Příslušenství: | kabely pro připojení serverů k řadiči délky min. 1 m pro všechny porty řadičů montážní kit pro umístění do RACKu
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1D | Virtualizační server s grafickým akcelerátorem pro laboratorní výuku |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 2 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | výkon zařízení dle http://www.spec.org | min. result 680 v CINT2006 Rates, 560 v CFP2006 Rates
| Počet procesorů: | 2
| Provedení: | 19" Rack, max. 2U, min. 8x 2,5" HDD bay
| TDP: | max. 90 W / CPU
| RAM: | min. 4x 16 GB DDR4 min. 2133 MHz
| HDD 1: | min. 16 GB v duálním režimu s podporou zavádění
| HDD 2: | min. 4x min. 600 GB min. 10k RPM HotPlug HDD SAS
| LAN: | min. 4x Gbit LAN
| GPU 1: | zapojená PCIe x16 profesionální grafická karta určena pro VDI s minimáně 4 grafickými procesory a celkově min. 16GB GDDR3 paměti, max. 140 W s pasivním chlazením, maximálně dvojité výšky bez grafického výstupu
| GPU 2: | zapojená PCIe x16 profesionální grafická karta určena pro VDI s minimáně 4 grafickými procesory a celkově min. 16GB GDDR3 paměti, max. 140 W s pasivním chlazením, maximálně dvojité výšky bez grafického výstupu
| PCIe: | min. 2 další volné PCIe min. x8 (konektory musí být použitelné/dostupné i při osazení GPU akcelerátory)
| Controller: | RAID 0, 1, 5, 6 musí umět obsloužit všechny porty HDD Bay použití disků SATA i SAS nativní podpora Enterprise systémů linux min. 1GB Cache
| Management: | nezávislý na operačním systému poskytující funkce: dedikované uložiště min. 16GB, virtuální grafickou konzoli, připojení virtuálních médií (alespoň DVD, ISO), sledování HW senzorů. Vzdálená konzole musí být spustitelná ze standardních webových prohlížečů desktopových OS
| Zdroj: | dostatečný pro bezproblémový chod plně osazeného zařízení
| Příslušenství: | montážní kit pro umístění do RACKu
| Záruka: | minimálně 5 let
| Oprava: | další pracovní den výměnným způsobem u zákazníka po nahlášení závady
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1E | Soubor počítačových stanic |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 7 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Minimální konfigurace: | CPU: | minimálně 7200 bodů v http://www.cpubenchmark.net/
| Provedení: | tower, max. výška 37 cm
| RAM: | min. 4 GB DDR3
| Paměťové uložiště: | min. 128GB SSD
| Ostatní: | 2x LAN COM HDMI/DP audio min. 10x USB (z toho min 4x USB3.0) spínač detekující otevření chassis
| Rozšiřitelnost: | volné min. 1x PCI, 1x PCI Express x16
| Ekologičnost: | zdroj s efektivitou min. 90%
| OS: | operační systém do firemního nasazení kompatibilní se stávajícím počítačovým systémem školy
| Doplňky: | klávesnice a myš
| Monitor: | min. 24“, IPS antireflexní, min. 1920x1200, HDMI/DP propojitelné s počítačem v sestavě, USB Hub, 16:9, VESA, pivot, s garancí 0 vadných pixelů, včetně stojanu
| Záruka: | minimálně 3 roky na celou sestavu
| Servis: | další pracovní den výměnným způsobem u zákazníka po nahlášení závady
Uchazeč doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí. Dále doplní nabídkové ceny.
| Požadavek |  | Nabídková cena (Kč)
1F | Virtualizační operační systém |  | Nabídková cena bez DPH | 0
Počet kusů: | 1 |  | DPH | 0
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena včetně DPH | 0
Licence, Podpora a Správa | provoz více operačních systémů současně na každém fyzickém serveru
bezvýpadkové přemisťování virtuálních strojů v rámci skupiny virtuálních serverů (clusteru)
v případě výpadku fyzického serveru automatické spuštění virtuálních strojů na ostatních serverech
centrální management virtualizačních i virtuálních serverů
sdílení stejných paměťových bloků virtuálních strojů ve fyzickém serveru
možnost přidělování systémových prostředků jednotlivým virtuálním strojům nebo jejich skupinám
možnost přidělování oprávnění ke správě virtuálních strojů a jejich skupin jednotlivým uživatelům
licence pro zálohování virtuálních strojů deduplikační metodou s možností stanovení retenční politiky
licencováno pro položku 1D, bez limitu uživatelů nebo počtu virtuálních strojů, včetně rezervy pro případný aspoň jeden další budoucí server
předplatné nároku na stahování nových verzí virtualizační infrastruktury a technickou podporu výrobce na dobu min. 1 roku