## VS_Klub
VŠ Klub 4. patro
Prostor VŠ Klubu bude rozdělen na 3 části - 2 v přízemí a jednu v patře. Přízemní část bude rozdělena pomocí velké stěny s květinami (plexisklo vzhledem k výšce místnosti není možné). Levá část bude sloužit studentům, kteří v prostoru budou moci trávit volný čas mezi výukou - plněním úkolů, týmovou prací či odpočinkem. Pravá část bude využita pro oddělené kancelářské prostory (6x). Kanceláře bude rozděleny grafosklem s matnými plochami. Horní patro, které bude odhlučněné rovněž grafosklem, bude využito jako méně formální prostor pro odpočinek a coworking. Prostor jako celek bude laděn do zeleno-fialových barev s bílým nábytkem, prostor bude také dán přírodním motivům (zelená barva, vybrané lustry, velkoformátové fotografie; případě motiv grafoskel). Důraz byl kladen na flexibilitu prostoru (př. variabilní palety, snadno přemistitelné stolky, štosovatelné židle, možnost přesunu přepážky mezi studentskou částí a kancelářemí). V prostorech rovněž nechybí moderní prvky a technologie (magnetické zdi, sedací vaky, All in one PC, tiskárna, soupravy na profesionální videokonference atp.). Nad rámec kalkulace by bylo vhodné do prostoru umístit automaty s kvalitní kávou a občerstvením.
Rozpětí
| Položka | Množství | Cena - pevná | Cena min. | Cena max. | Celková částka | Pozn.: V případě cenového rozpětí byla celková částka vypočtena z průměru min. a max.
Studentská část
Neinvestiční nábytek | Palety (variabilní využití - sedací "stěna" či stolky) | 80 | 278 |  |  | 22240 | http://www.postel-palety.cz/orientacni-cenik-eur-palet
| Polštáře s paměťovou pěnou na palety | 10 | 299 |  |  | 2990 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50269915/
| Povlaky na polštáře (zelené a fialové) | 5 | 89 |  |  | 445 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80149969/
| Botník | 1 | 8490 |  |  | 8490 | http://www.asko-nabytek.cz/541360.0-botnik-space-7740
| Židle (štosovatelné) | 30 | 999 |  |  | 29970 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00246078/
| Polštářky na židle (zelené a fialové) | 30 | 350 |  |  | 10500 | http://www.asko-nabytek.cz/1007140.2-polstar-visco-air-mini
| Stoly větší | 4 | 4290 |  |  | 17160 | http://www.asko-nabytek.cz/1003021.2-jidelni-stul-adam-120x80
| Stoly menší | 6 | 2690 |  |  | 16140 | http://www.asko-nabytek.cz/1003035.2-jidelni-stul-david-80x80
| Samolepící tabulová folie (využití jako kalendář) | 8 | 379 |  |  | 3032 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-tabulova-folie-cerna-s-1-23-d17.htm
| Samolepící fialová tabule (využití na poznámky a nápady) | 4 | 799 |  |  | 3196 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-fialova-tabule-120x60cm-d350.htm
| Stíratelný křídový propisovač bílý | 5 | 75 |  |  | 375 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Stiratelny-kridovy-popisovac-bily-d172.htm
| Magnety (zelené a fialové) | 50 | 5.32 |  |  | 266 | http://e-shop.magsy.cz/barevny-magnet-kulaty-pr-16x5-mm-1/
| Velkoformátové fotografie na plátně na zeď (motiv kraje); 90x160 cm | 2 | 2499 |  |  | 4998 | https://www.fotolab.cz/fotoobrazy/foto-na-platno.html#pip_details
| Závěsné lustry velké | 3 | 1990 |  |  | 5970 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80146249/
Bude-li to soubor - bude to investiční (PC musí být propojeny a umístěny v jedné místnosti a vytvářet funkční celek) | All in one PC (s myší a klávesnicí) | 4 | 19999 |  |  | 79996 | https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-700-24ish-white-d4016737.htm?catid=18851859
0
| Kancelářská část |  |  |  |  | 0
0
Neinvestiční | Grafosklo (oddělení kanceláří) - 5x (každé 6m čtverečních) | 30 | 9135 |  |  | 274050 | Str. 39: http://www.sklo-jap.cz/files/47.pdf; orientační ceník str. 9, pevné interiérové příčky: http://www.sklo-jap.cz/files/57.pdf - Třeba počítat navíc s montáží a dopravou, event. vzory a rozměry přesně na míru
| Pracovní stoly | 6 | 2990 |  |  | 17940 | http://www.asko-nabytek.cz/550410.3-pc-stul-felix-1
| Stolní lampy (zelené a fialové) | 6 | 1829 |  |  | 10974 | http://www.asko-nabytek.cz/730522.3-stolni-lampa-nico-53360125
| Kancelářské židle (zelené a fialové) | 6 | 2490 |  |  | 14940 | http://www.asko-nabytek.cz/1006922.2-kancelarske-kreslo-fs7224
| Otočné regály (ke každému stolku) | 6 | 1920 |  |  | 11520 | http://www.asko-nabytek.cz/550426.3-otocny-regal-tower-291-001
| Úložné regály | 4 | 3550 |  |  | 14200 | http://www.asko-nabytek.cz/5003718.0-regal-mega-2-248-002
| Úložné boxy do regálů (zelené a fialové) | 16 | 130 |  |  | 2080 | http://www.asko-nabytek.cz/540500.4-ulozny-box-vw0009
| Samolepící fialová tabule (využití na poznámky a nápady) | 4 | 799 |  |  | 3196 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-fialova-tabule-120x60cm-d350.htm
| Samolepící tabulová folie (využití jako kalendář) | 8 | 379 |  |  | 3032 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-tabulova-folie-cerna-s-1-23-d17.htm
| Stíratelný křídový propisovač bílý | 5 | 75 |  |  | 375 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Stiratelny-kridovy-popisovac-bily-d172.htm
| Velkoformátové fotografie na plátně na zeď (motiv kraje); 90x160 cm | 1 | 2499 |  |  | 2499 | https://www.fotolab.cz/fotoobrazy/foto-na-platno.html#pip_details
| Závěsné lustry velké | 2 | 1990 |  |  | 3980 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80146249/ | [7 empty] | 0 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80146249/
| Multifunkční tiskárna (wifi připojení) | 1 | 12599 |  |  | 12599 | https://www.alza.cz/hp-color-laserjet-pro-mfp-m477fdw-jetintelligence-d3456841.htm?o=1
| Náplně do tiskárny | 1 | 11796 |  |  | 11796 | https://h22203.www2.hp.com/SureSupply/?AppName=EMEASupplyLP&loc=cz&lang=cs&searchPrinters=477fdw
| Papíry do tiskárny (celkem 3000 ks.) | 6 | 99 |  |  | 594 | https://www.alza.cz/hp-office-paper-a4-d402739.htm
| Stolek na tiskárnu | 1 | 2690 |  |  | 2690 | http://www.asko-nabytek.cz/1003035.2-jidelni-stul-david-80x80
| All in one PC (s myší a klávesnicí) | 6 | 19999 |  |  | 119994 | https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-700-24ish-white-d4016737.htm?catid=18851859
| MS Office pro domácnosti a podnikatele (trvalá licence) | 6 | 6499 |  |  | 38994 | https://www.alza.cz/microsoft-office-2016-pro-podnikatele-cz-d2872688.htm?o=2
| ESET Secure Office+ (3 roky) | 6 | 15689 |  |  | 94134 | https://koupit.eset.com/default.aspx?pid=4
0
| Neformální coworkingová část |  |  |  |  | 0
Neinvestiční nábytek | Grafosklo (odhlučnění) - počítáno na délku cca 10m | 10 | 17798 |  |  | 177980 | Str. 39: http://www.sklo-jap.cz/files/47.pdf; orientační cena - počítáno jako posuvné dveře s grafosklem do stavebního pouzdra extraclear (str. 7): http://www.sklo-jap.cz/files/57.pdf - Třeba počítat navíc s montáží a dopravou, event. vzory a rozměry přesně na míru
| Sedací vaky (zelené a fialové) | 8 | 1890 |  |  | 15120 | http://www.nejlevnejsipytel.cz/shop/sedaci-vak-xxxl-neonove-zelena/
| Houpací křesla | 4 | 6699 |  |  | 26796 | http://www.asko-nabytek.cz/1003265.0-houpaci-kreslo-s1830?gclid=CjwKEAjwiru9BRDwyKmR08L3iS0SJABN8T4v1Ap_gPlq4xpvweR9MIOd-jvIgc8tV5DJ4dcQoFUUaRoC9bTw_wcB
| Stolky | 2 | 5999 |  |  | 11998 | http://www.asko-nabytek.cz/1017411.2-konferencni-stolek-jy-35
| Samolepící fialová tabule (využití na poznámky a nápady) | 4 | 799 |  |  | 3196 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-fialova-tabule-120x60cm-d350.htm
| Stíratelný křídový propisovač bílý | 5 | 75 |  |  | 375 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Stiratelny-kridovy-popisovac-bily-d172.htm
| Velkoformátové fotografie na plátně na zeď (motiv kraje); 90x160 cm | 1 | 2499 |  |  | 2499 | https://www.fotolab.cz/fotoobrazy/foto-na-platno.html#pip_details | Velkoformátové fotografie na plátně na zeď (motiv kraje); 90x160 cm | 1 | 2499 | https://www.fotolab.cz/fotoobrazy/foto-na-platno.html#pip_details | Velkoformátové fotografie na plátně na zeď (motiv kraje); 90x160 cm | 1 | 2499 |  | https://www.fotolab.cz/fotoobrazy/foto-na-platno.html#pip_details
| Závěsné lustry malé | 2 | 990 |  |  | 1980 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/30190447/
| Mobilní klimatizace | 1 | 11999 |  |  | 11999 | https://www.electroworld.cz/delonghi-pac-n-81-mobilni-klimatizace?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzUzucEXko_Sc_MxBUH2mCK-RgHAfwcM64eRl1wpdJHRoCoL7w_wcB
0
| Společné |  |  |  |  | 0
0
Neinvestiční nábytek | Věšáky (zelené a fialové) | 5 | 1099 |  |  | 5495 | http://www.asko-nabytek.cz/1005328.7-vesakovy-panel-vito-signa
| Stěna pro oddělení studentské části a kanceláří | 6 | 5490 |  |  | 32940 | http://www.asko-nabytek.cz/1001955.0-regal-mega-6-248-006
| Úložné boxy do regálů (zelené a fialové) | 24 | 130 |  |  | 3120 | http://www.asko-nabytek.cz/540500.4-ulozny-box-vw0009
| Květiny do oddělující stěny | 30 | 250 |  |  | 7500
| Magnetická barva (2,5 L) | 1 | 1890 |  |  | 1890 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Magneticka-barva-2-5-L-nejpritazlivejsi-barva-d26.htm
| Dataprojektor | 1 | 16990 |  |  | 16990 | https://www.alza.cz/epson-eh-tw5300-d3754365.htm?o=1
| Mikrofon (s přenosem do PC) | 1 | 5190 |  |  | 5190 | https://www.alza.cz/rode-nt-usb-d2267927.htm?catid=18843339
| Projekční plátno (s elektrickým motorem) | 1 | 9990 |  |  | 9990 | https://www.alza.cz/elite-screens-roleta-s-elektrickym-motorem-1281610-d359097.htm?o=1
| Konferenční kamera | 1 | 6999 |  |  | 6999 | https://www.alza.cz/logitech-conferencecam-bcc950-d347660.htm?o=3
Stavba | Výmalba - vypočteno na rozměry cca 20x15x6 m.
| Primalex - bílá barva - 40 kg | 2 | 899 |  |  | 1798 | Výpočet potřebného množství proveden dle http://www.primalex.cz/products/43-primalex_plus_bily/84; ceník dle http://interierove-barvy.heureka.cz/vnitrni-malirsky-nater-primalex-plus-bily-40kg/
| Primalex - barevný nátěr PLUS - zelený a fialový - 7,5 kg | 10 | 347 |  |  | 3470 | Výpočet potřebného množství proveden dle http://www.primalex.cz/products/52-primalex_plus_barevny/84; ceník dle http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/primalex-plus-barevny-zeleny-7-5-kg
| Malířské práce | 1 | 37710 |  |  | 37710 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/maliri (škrábání staré barvy, penetrace, malování bílou i beravnou barvou - stěn i stropu)
| Svislé a kompletní konstrukce (340237211) | 4 | 151.25 |  |  | 605 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | 4 | 171 |  |  | 684 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (plocha 4m4) | 4 | 643.72 |  |  | 2574.88 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
Elektroinstalace
| jistič LPN 3pól/ch.B/ 80A | 1 | 1464.1 |  |  | 1464.1 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| přepínač Mosaic 10A/250V/2moduly řaz.6 77011 | 1 | 105.39 |  |  | 105.39
| deska montážní Mosaic 2moduly 80251 | 1 | 25.53 |  |  | 25.53
| krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | 12 | 7.139 |  |  | 85.668
| krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | 10 | 51.909 |  |  | 519.09
| krabice do žlabu LEGRAND 109 17 | 5 | 78.65 |  |  | 393.25
| lišta vkládací LV 24x22 | 20 | 24.805 |  |  | 496.1
| lišta vkládací LV 18x13 | 25 | 14.399 |  |  | 359.975
| Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | 1 | 1815 |  |  | 1815
| vodič CYY 6 | 10 | 21.78 |  |  | 217.8
| kabel CYKY 5x4 | 30 | 62.557 |  |  | 1876.71
| kabel CYKY 3x1,5 | 100 | 14.52 |  |  | 1452
| kabel CYKY 3x2,5 | 250 | 23.837 |  |  | 5959.25
| jistič vč.zapojení 3pól/25A | 1 | 158.51 |  |  | 158.51
| spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | 1 | 67.16 |  |  | 67.16
| přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | 1 | 77.198 |  |  | 77.198
| zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | 31 | 123 |  |  | 3813
| krabice přístrojová bez zapojení | 17 | 41.38 |  |  | 703.46
| krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | 10 | 176.66 |  |  | 1766.6
| krabice přístrojová bez zapojení | 12 | 41.38 |  |  | 496.56
| svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | 11 | 392.04 |  |  | 4312.44
| lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | 15 | 77.682 |  |  | 1165.23
| minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | 20 | 50.457 |  |  | 1009.14
| vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | 10 | 41.382 |  |  | 413.82
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | 30 | 43.197 |  |  | 1295.91
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | 100 | 40.898 |  |  | 4089.8
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | 250 | 40.898 |  |  | 10224.5
| zjištění stávajícího stavu | 2 | 308.55 |  |  | 617.1
| dokumentace skutečného provedení | 1 | 4537.5 |  |  | 4537.5
| přepojení stávajících kabelů CYKY pro server | 4 | 308.55 |  |  | 1234.2
Datové rozvody
| Switch Cisco WS-C2960+24TC-L (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000 (dodávka) | 1 | 18500 |  |  | 22385
| Switch Cisco WS-C2960+24TC-L (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000 (montáž) | 1 | 350 |  |  | 423.5
| Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e (dodávka) | 250 | 12 |  |  | 3630
| Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e (montáž) | 250 | 16 |  |  | 4840
| Kabel repro s-2,5mm2 (dodávka) | 60 | 18 |  |  | 1306.8
| Kabel repro s-2,5mm2 (montáž) | 60 | 16 |  |  | 1161.6
| Patch panel 19" 1U 24x RJ45 kat.5e (dodávka) | 1 | 1000 |  |  | 1210
| Patch panel 19" 1U 24x RJ45 kat.5e (montáž) | 1 | 100 |  |  | 121
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design MOSAIC vč.krabice - do podparapetních žlabů (dodávka) | 4 | 350 |  |  | 1694
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design MOSAIC vč.krabice - do podparapetních žlabů (montáž) | 4 | 75 |  |  | 363
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO vč.krabice - do stěny (dodávka) | 6 | 350 |  |  | 2541
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO vč.krabice - do stěny (montáž) | 6 | 75 |  |  | 544.5
| Horizontální organizér 1U (dodávka) | 1 | 650 |  |  | 786.5
| Horizontální organizér 1U (montáž) | 1 | 50 |  |  | 60.5
| Rámeček pro zásuvky design MOSAIC-2 moduly (dodávka) | 4 | 25 |  |  | 121
| Rámeček pro zásuvky design MOSAIC-2 moduly (montáž) | 4 | 17 |  |  | 82.28
| Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý (dodávka) | 19 | 50 |  |  | 1149.5
| Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý (montáž) | 19 | 10 |  |  | 229.9
| Popisný štítek datových zásuvek a panelů (dodávka) | 20 | 5 |  |  | 121
| Popisný štítek datových zásuvek a panelů (montáž) | 20 | 10 |  |  | 242
| Popisný štítek datových kabelů (dodávka) | 20 | 5 |  |  | 121
| Popisný štítek datových kabelů (montáž) | 20 | 10 |  |  | 242
| Ukončení kabelu UTP (montáž) | 19 | 40 |  |  | 919.6
| Měření segmentu UTP včetně protokolu (montáž) | 19 | 150 |  |  | 3448.5
| Kruhový vestavný reproduktor d-279mm, výkon RMS 35W, 86dB, hloubka 100mm (dodávka) | 4 | 1200 |  |  | 5808
| Kruhový vestavný reproduktor d-279mm, výkon RMS 35W, 86dB, hloubka 100mm (montáž) | 4 | 150 |  |  | 726
| HiFi zesilovač 2x50W, 6 vstupů např. Pioneer A-10 (dodávka) | 1 | 6200 |  |  | 7502
| HiFi zesilovač 2x50W, 6 vstupů např. Pioneer A-10 (montáž) | 1 | 150 |  |  | 181.5
| Propojovací kabely mezi PC a zesilovačem apod. (dodávka) | 1 | 3200 |  |  | 3872
| Propojovací kabely mezi PC a zesilovačem apod. (montáž) | 1 | 300 |  |  | 363
| Revize napájení RACK (montáž) | 1 | 1500 |  |  | 1815
| Drobný instalační materiál - 3 % z dodávky (dodávka) | 1 | 1295 |  |  | 1566.95
Kabelové trasy
| Parapetní žlab DLP 150/50 s dvojitým víkem-LEGRAND (dodávka) | 10 | 295 |  |  | 3569.5
| Parapetní žlab DLP 150/50 s dvojitým víkem-LEGRAND (montáž) | 10 | 120 |  |  | 1452
| Spojka parapetního žlabu (dodávka) | 5 | 9 |  |  | 54.45
| Spojka parapetního žlabu (montáž) | 5 | 5 |  |  | 30.25
| Vnitřní roh žlabu 150/50 (dodávka) | 4 | 175 |  |  | 847
| Vnitřní roh žlabu 150/50 (montáž) | 4 | 80 |  |  | 387.2
| Vnější roh žlabu 150/50 (dodávka) | 3 | 175 |  |  | 635.25
| Vnější roh žlabu 150/50 (montáž) | 3 | 80 |  |  | 290.4
| Plochý roh žlabu 150/50 (dodávka) | 2 | 175 |  |  | 423.5
| Plochý roh žlabu 150/50 (montáž) | 2 | 80 |  |  | 193.6
| Koncovka žlabu 150/50 (dodávka) | 3 | 35 |  |  | 127.05
| Koncovka žlabu 150/50 (montáž) | 3 | 25 |  |  | 90.75
| Kovová stínící přepážka do parapetního žlabu (dodávka) | 10 | 85 |  |  | 1028.5
| Kovová stínící přepážka do parapetního žlabu (montáž) | 10 | 25 |  |  | 302.5
| Zemnící klips pro uzeměni přepážky (dodávka) | 10 | 8 |  |  | 96.8
| Zemnící klips pro uzeměni přepážky (montáž) | 10 | 15 |  |  | 181.5
| Vodič CYA 4 zelenožlutý (dodávka) | 10 | 8 |  |  | 96.8
| Vodič CYA 4 zelenožlutý (montáž) | 10 | 10 |  |  | 121
| Lišta PVC 120x50 (dodávka) | 10 | 85 |  |  | 1028.5
| Lišta PVC 120x50 (montáž) | 10 | 60 |  |  | 726
| Trubka ohebná 13mm (dodávka) | 100 | 11 |  |  | 1331
| Trubka ohebná 13mm (montáž) | 100 | 25 |  |  | 3025
| Hmožděnka 8mm (dodávka) | 50 | 1 |  |  | 60.5
| Hmožděnka 8mm (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Vrut 4x50 (dodávka) | 50 | 1 |  |  | 60.5
| Vrut 4x50 (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Podložka 4/15 (dodávka) | 50 | 0.5 |  |  | 30.25
| Podložka 4/15 (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Vázací pásek 295x3,5 (dodávka) | 20 | 0.5 |  |  | 12.1
| Vázací pásek 205x3,5 (dodávka) | 20 | 0.5 |  |  | 12.1
| Frézování drážky do podlahy (montáž) | 2 | 450 |  |  | 1089
| Drobný instalační materiál - 5% z dodávky | 1 | 109 |  |  | 131.89
Vodorovné konstrukce
| Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí na požární odolnost 30 minut - atestovaný nátěrový systém - komplet (materiál/práce) | 1 | 114000 |  |  | 137940 | Odborný odhad nákladů spol. Hasing - Milan Vykouk
| Protipožární nátěr nosných ocelových konstrukcí na požární odolnost 30 minut - atestovaný nátěrový systém (komplet - meteriál / práce) | 1 | 138000 |  |  | 166980 | Odborný odhad nákladů spol. Hasing - Milan Vykouk
Podlaha - vypočteno na rozměry cca 20x15 (přízemí) a 10x3 m. (patro)
| Vynilová podlaha - 330 metrů čtverečních | 330 | 559 |  |  | 184470 | http://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/pvc-vinylove-podlahy/luxusni-vinylove-podlahy/barevny-vinyl-earthwerks/vinylova-podlaha-eartwerks-ter-1406.htm
| Lepidlo na vynilové podlahy | 18 | 1428 |  |  | 25704 | http://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/doplnky-podlahy/lepidla-a-nivelace/lepidlo-na-vinylove-podlahy-earthwerks-spraywerks.htm
| Nivelační hmota (cca 2mm) | 40 | 276 |  |  | 11040 | https://www.e-stavebniny.cz/weber-nivelit-samonivelacni-hmota-25kg-dx003572.php
| Soklík (dodávka+montáž) (m2) | 45 | 96.8 |  |  | 4356
| Práce | 1 | 95170 |  |  | 95170 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/podlahari
| Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný (m2) | 330 | 199.65 |  |  | 65884.5 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Stavba celkem |  |  |  |  | 877059.391 | Propočet stavebních nákladů je proveden v cenové hladině URS 1/2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH
[5 empty] | Celkem | 2064471.391

## FabLab
| FabLab |  |  | Rozpětí
| Položka | Množství | Cena - pevná | Cena min. | Cena max. | Celková částka | Pozn.: V případě cenového rozpětí byla celková částka vypočtena z průměru min. a max.
Stroje
Investiční stroj | 3D tiskárna | 1 | 48279 |  |  | 48279 | http://www.3dwiser.com/produkt/3d-tiskarna-builder/
neinv | Dvourychlostní rámová pila | 1 | 11740 |  |  | 11740 | http://www.nakol.cz/proxxon---ohranovaci-pripravek-kavo-28612
neinv | Tepelná řezačka | 1 | 2980 |  |  | 2980 | http://www.nakol.cz/proxxon-tepelna-rezacka-thermocut-27080
Vzduchotechnika, osvětlení
| Odvlhčovač vzduchu | 1 | 5990 |  |  | 5990 | https://www.alza.cz/rohnson-r-9120-d2261807.htm?catid=18852399?layoutAutoChange=1
| Mobilní klimatizace | 1 | 11999 |  |  | 11999 | https://www.electroworld.cz/delonghi-pac-n-81-mobilni-klimatizace?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzUzucEXko_Sc_MxBUH2mCK-RgHAfwcM64eRl1wpdJHRoCoL7w_wcB
| Závěsná svítidla Aixlight | 4 | 12150 |  |  |  | http://www.rajsvitidel.cz/zavesne-svitidlo-ai-light-r2-office-t5/
Podlaha: cca 60 metrů čtverečních
| Dlažba s imitací dřeva | 70 | 475 |  |  | 33250 | https://www.keramikasoukup.cz/obklady-a-dlazby-mrazuvzdorna-dlazba-imitace-dreva-siena-beige
| Nivelační hmota (cca 2 mm) | 8 | 276 |  |  | 2208 | https://www.e-stavebniny.cz/weber-nivelit-samonivelacni-hmota-25kg-dx003572.php
| Lepidlo na dlažbu - 150 kg | 6 | 379 |  |  | 2274 | http://www.denbraven.cz/lepidla-na-obklady-a-dlazbu/0677s-flexibilni-lepidlo-na-obklady-a-dlazbu-super-flex-c2tes1-63-cz532.html
| Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | 48 | 77.8 |  |  | 3734.4
| Hydroizolační stěrka | 80 | 290 |  |  | 23200
| Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný (m2) | 80 | 199.65 |  |  | 15972
| Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 70 | 30.3 |  |  | 2121
| Práce | 1 | 28000 |  |  | 28000 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/obkladaci
Výmalba/Omítky - vypočteno na rozměry cca 5x4x3,5 a 8x5x3,5 m.
| Primalex - bílá barva - 4 kg (strop) | 3 | 195 |  |  | 585 | Výpočet potřebného množství vypočten dle http://www.primalex.cz/products/43-primalex_plus_bily/84; orientační cena: https://www.vmd-drogerie.cz/primalex-plus-4kg-9080/
| Primalex - barevný nátěr PLUS - 7,5 kg (stěny) | 5 | 347 |  |  | 1735 | Výpočet potřebného množství proveden dle http://www.primalex.cz/products/52-primalex_plus_barevny/84; ceník dle http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/primalex-plus-barevny-zeleny-7-5-kg
| Malířské práce | 1 | 11230 |  |  | 11230 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/maliri (škrábání staré barvy, penetrace, malování bílou i beravnou barvou - stěn i stropu)
| Svislé a kompletní konstrukce (340237211) | 4 | 151.25 |  |  | 732.05 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | 4 | 171 |  |  | 827.64 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (plocha 4m4) | 2 | 643.72 |  |  | 1557.8024 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně -jádro tl.15mm (m2) | 214 | 197 |  |  | 51011.18
| Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně 1PP | 76 | 619 |  |  | 56923.24
Elektroinstalace
| jistič LPN 3pól/ch.B/ 80A | 1 | 1464.1 |  |  | 1464.1
| přepínač Mosaic 10A/250V/2moduly řaz.6 77011 | 1 | 105.39 |  |  | 105.39
| deska montážní Mosaic 2moduly 80251 | 1 | 25.53 |  |  | 25.53
| krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 | 12 | 7.139 |  |  | 85.668
| krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | 10 | 51.909 |  |  | 519.09
| krabice do žlabu LEGRAND 109 17 | 5 | 78.65 |  |  | 393.25
| lišta vkládací LV 24x22 | 20 | 24.805 |  |  | 496.1
| lišta vkládací LV 18x13 | 25 | 14.399 |  |  | 359.975
| Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) | 1 | 1815 |  |  | 1815
| vodič CYY 6 | 10 | 21.78 |  |  | 217.8
| kabel CYKY 5x4 | 30 | 62.557 |  |  | 1876.71
| kabel CYKY 3x1,5 | 100 | 14.52 |  |  | 1452
| kabel CYKY 3x2,5 | 250 | 23.837 |  |  | 5959.25
| jistič vč.zapojení 3pól/25A | 1 | 158.51 |  |  | 158.51
| spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | 1 | 67.16 |  |  | 67.16
| přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | 1 | 77.198 |  |  | 77.198
| zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | 31 | 123 |  |  | 3813
| krabice přístrojová bez zapojení | 17 | 41.38 |  |  | 703.46
| krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | 10 | 176.66 |  |  | 1766.6
| krabice přístrojová bez zapojení | 12 | 41.38 |  |  | 496.56
| svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | 11 | 392.04 |  |  | 4312.44
| lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | 15 | 77.682 |  |  | 1165.23
| minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | 20 | 50.457 |  |  | 1009.14
| vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | 10 | 41.382 |  |  | 413.82
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | 30 | 43.197 |  |  | 1295.91
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | 100 | 40.898 |  |  | 4089.8
| kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | 250 | 40.898 |  |  | 10224.5
| zjištění stávajícího stavu | 2 | 308.55 |  |  | 617.1
| dokumentace skutečného provedení | 1 | 4537.5 |  |  | 4537.5
| přepojení stávajících kabelů CYKY pro server | 4 | 308.55 |  |  | 1234.2
Datové rozvody
| Switch Cisco WS-C2960+24TC-L (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000 (dodávka) | 1 | 18500 |  |  | 22385
| Switch Cisco WS-C2960+24TC-L (24x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000 (montáž) | 1 | 350 |  |  | 423.5
| Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e (dodávka) | 250 | 12 |  |  | 3630
| Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e (montáž) | 250 | 16 |  |  | 4840
| Kabel repro s-2,5mm2 (dodávka) | 60 | 18 |  |  | 1306.8
| Kabel repro s-2,5mm2 (montáž) | 60 | 16 |  |  | 1161.6
| Patch panel 19" 1U 24x RJ45 kat.5e (dodávka) | 1 | 1000 |  |  | 1210
| Patch panel 19" 1U 24x RJ45 kat.5e (montáž) | 1 | 100 |  |  | 121
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design MOSAIC vč.krabice - do podparapetních žlabů (dodávka) | 4 | 350 |  |  | 1694
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design MOSAIC vč.krabice - do podparapetních žlabů (montáž) | 4 | 75 |  |  | 363
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO vč.krabice - do stěny (dodávka) | 6 | 350 |  |  | 2541
| Datová zásuvka 2xRJ45 kat.5e design TANGO vč.krabice - do stěny (montáž) | 6 | 75 |  |  | 544.5
| Horizontální organizér 1U (dodávka) | 1 | 650 |  |  | 786.5
| Horizontální organizér 1U (montáž) | 1 | 50 |  |  | 60.5
| Rámeček pro zásuvky design MOSAIC-2 moduly (dodávka) | 4 | 25 |  |  | 121
| Rámeček pro zásuvky design MOSAIC-2 moduly (montáž) | 4 | 17 |  |  | 82.28
| Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý (dodávka) | 19 | 50 |  |  | 1149.5
| Patch kabel UTP kat.5e 1m šedý (montáž) | 19 | 10 |  |  | 229.9
| Popisný štítek datových zásuvek a panelů (dodávka) | 20 | 5 |  |  | 121
| Popisný štítek datových zásuvek a panelů (montáž) | 20 | 10 |  |  | 242
| Popisný štítek datových kabelů (dodávka) | 20 | 5 |  |  | 121
| Popisný štítek datových kabelů (montáž) | 20 | 10 |  |  | 242
| Ukončení kabelu UTP (montáž) | 19 | 40 |  |  | 919.6
| Měření segmentu UTP včetně protokolu (montáž) | 19 | 150 |  |  | 3448.5
| Kruhový vestavný reproduktor d-279mm, výkon RMS 35W, 86dB, hloubka 100mm (dodávka) | 4 | 1200 |  |  | 5808
| Kruhový vestavný reproduktor d-279mm, výkon RMS 35W, 86dB, hloubka 100mm (montáž) | 4 | 150 |  |  | 726
| HiFi zesilovač 2x50W, 6 vstupů např. Pioneer A-10 (dodávka) | 1 | 6200 |  |  | 7502
| HiFi zesilovač 2x50W, 6 vstupů např. Pioneer A-10 (montáž) | 1 | 150 |  |  | 181.5
| Propojovací kabely mezi PC a zesilovačem apod. (dodávka) | 1 | 3200 |  |  | 3872
| Propojovací kabely mezi PC a zesilovačem apod. (montáž) | 1 | 300 |  |  | 363
| Revize napájení RACK (montáž) | 1 | 1500 |  |  | 1815
| Drobný instalační materiál - 3 % z dodávky (dodávka) | 1 | 1295 |  |  | 1566.95
Kabelové trasy
| Parapetní žlab DLP 150/50 s dvojitým víkem-LEGRAND (dodávka) | 10 | 295 |  |  | 3569.5
| Parapetní žlab DLP 150/50 s dvojitým víkem-LEGRAND (montáž) | 10 | 120 |  |  | 1452
| Spojka parapetního žlabu (dodávka) | 5 | 9 |  |  | 54.45
| Spojka parapetního žlabu (montáž) | 5 | 5 |  |  | 30.25
| Vnitřní roh žlabu 150/50 (dodávka) | 4 | 175 |  |  | 847
| Vnitřní roh žlabu 150/50 (montáž) | 4 | 80 |  |  | 387.2
| Vnější roh žlabu 150/50 (dodávka) | 3 | 175 |  |  | 635.25
| Vnější roh žlabu 150/50 (montáž) | 3 | 80 |  |  | 290.4
| Plochý roh žlabu 150/50 (dodávka) | 2 | 175 |  |  | 423.5
| Plochý roh žlabu 150/50 (montáž) | 2 | 80 |  |  | 193.6
| Koncovka žlabu 150/50 (dodávka) | 3 | 35 |  |  | 127.05
| Koncovka žlabu 150/50 (montáž) | 3 | 25 |  |  | 90.75
| Kovová stínící přepážka do parapetního žlabu (dodávka) | 10 | 85 |  |  | 1028.5
| Kovová stínící přepážka do parapetního žlabu (montáž) | 10 | 25 |  |  | 302.5
| Zemnící klips pro uzeměni přepážky (dodávka) | 10 | 8 |  |  | 96.8
| Zemnící klips pro uzeměni přepážky (montáž) | 10 | 15 |  |  | 181.5
| Vodič CYA 4 zelenožlutý (dodávka) | 10 | 8 |  |  | 96.8
| Vodič CYA 4 zelenožlutý (montáž) | 10 | 10 |  |  | 121
| Lišta PVC 120x50 (dodávka) | 10 | 85 |  |  | 1028.5
| Lišta PVC 120x50 (montáž) | 10 | 60 |  |  | 726
| Trubka ohebná 13mm (dodávka) | 100 | 11 |  |  | 1331
| Trubka ohebná 13mm (montáž) | 100 | 25 |  |  | 3025
| Hmožděnka 8mm (dodávka) | 50 | 1 |  |  | 60.5
| Hmožděnka 8mm (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Vrut 4x50 (dodávka) | 50 | 1 |  |  | 60.5
| Vrut 4x50 (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Podložka 4/15 (dodávka) | 50 | 0.5 |  |  | 30.25
| Podložka 4/15 (montáž) | 50 | 5 |  |  | 302.5
| Vázací pásek 295x3,5 (dodávka) | 20 | 0.5 |  |  | 12.1
| Vázací pásek 205x3,5 (dodávka) | 20 | 0.5 |  |  | 12.1
| Frézování drážky do podlahy (montáž) | 2 | 450 |  |  | 1089
| Drobný instalační materiál - 5% z dodávky | 1 | 109 |  |  | 131.89
| Stavba celkem |  |  |  | 392023.3234
| Samolepící tabulová folie (využití na nápady a poznámky) | 4 | 379 |  |  | 1516 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Samolepici-tabulova-folie-cerna-s-1-23-d17.htm
| Tekutá křída | 5 | 75 |  |  | 375 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Stiratelny-kridovy-popisovac-bily-d172.htm
| Magnetická barva (1 L) - využití místo nástěnky | 1 | 880 |  |  | 880 | http://www.magneticka-tapeta.cz/Magneticka-barva-1-L-nejpritazlivejsi-barva-d14.htm
| Magnety | 30 | 5.32 |  |  | 159.6 | http://e-shop.magsy.cz/barevny-magnet-kulaty-pr-16x5-mm-1/
0
| Nábytek |  |  |  |  | 0
neinv | Kancelářské stoly | 4 | 3999 |  |  | 15996 | http://www.asko-nabytek.cz/1002341.1-pc-stul-picasso
| Kancelářské židle | 4 | 2490 |  |  | 9960 | http://www.asko-nabytek.cz/1006922.2-kancelarske-kreslo-fs7224
| Regály ke každému stolu | 4 | 1699 |  |  | 6796 | http://www.asko-nabytek.cz/5008021.74-regal-soft-plus-065-64
| Stolek na tiskárnu | 1 | 2690 |  |  | 2690 | http://www.asko-nabytek.cz/1003035.1-jidelni-stul-david-80x80
| Úložné regály | 4 | 3550 |  |  | 14200 | http://www.asko-nabytek.cz/542089.3-regal-mega-2-248-002
| Úložné boxy do regálů | 16 | 130 |  |  | 2080 | http://www.asko-nabytek.cz/540500.4-ulozny-box-vw0009
| Odkládací a pracovní stoly | 5 | 2999 |  |  | 14995 | http://www.asko-nabytek.cz/1003021.1-jidelni-stul-adam-120x80
| Botník | 1 | 1799 |  |  | 1799 | http://www.asko-nabytek.cz/5008021.67-botnik-soft-plus-065-82
| Věšák | 1 | 1099 |  |  | 1099 | http://www.asko-nabytek.cz/1005328.1-vesakovy-panel-lack
0
| IT |  |  |  |  | 0
neinv | Multifunkční tiskárna (wifi připojení) | 1 | 12599 |  |  | 12599 | https://www.alza.cz/hp-color-laserjet-pro-mfp-m477fdw-jetintelligence-d3456841.htm?o=1
| Náplně do tiskárny | 1 | 11796 |  |  | 11796 | https://h22203.www2.hp.com/SureSupply/?AppName=EMEASupplyLP&loc=cz&lang=cs&searchPrinters=477fdw
| Papíry do tiskárny (celkem 3000 ks.) | 6 | 99 |  |  | 594 | https://www.alza.cz/hp-office-paper-a4-d402739.htm
| All in one PC (s myší a klávesnicí) | 4 | 19999 |  |  | 79996 | https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-700-24ish-white-d4016737.htm?catid=18851859
| MS Office pro domácnosti a podnikatele (trvalá licence) | 4 | 6499 |  |  | 25996 | https://www.alza.cz/microsoft-office-2016-pro-podnikatele-cz-d2872688.htm?o=2
| ESET Secure Office+ (3 roky) | 4 | 15689 |  |  | 62756 | https://koupit.eset.com/default.aspx?pid=4
| Wifi router | 1 | 8990 |  |  | 8990 | https://www.alza.cz/linksys-ea8500-d2922404.htm?o=1
[5 empty] | Celkem | 730294.9234

## MO 010
| MO 010 |  |  | Rozpětí
| Prostor učebny MO 010 bude rozdělen na tři části. Konferenční místnost, kanceláře a menší prostor na způsoby čekárny, či univerzálního prostoru pro odpočinek. Sezení v konferenční místnosti umístěné v zadní části MO 010, bude simulované do kruhu pro lepší kontakt účastníků na výuce, seminářích, workshopech a jednáních. Prostor mezi konferenční místností a kancelářemi bude rozdělen grafoskly s mléčnou folií. Jednotlivé kanceláře potom budou odděleny akustickými paravány. Poslední část prostoru, kterou bude tvořit odpočinkový kout s gauči, bude od kanceláří přepažena pomocí vysokého čtvercového regálu, který bude vyplněn dekoracemi a úložnými boxy. Prostor by měl být vyznačován především moderními technologiemi jako je například interaktivní tabule v konferenční místnosti. |  |  |  |  | 0
| Položka | Množství | Cena - pevná / ks | Cena min./ks | Cena max./ks | Celková částka | Pozn.: V případě cenového rozpětí byla celková částka vypočtena z průměru min. a max.
Stavba - investice | Podlahy počítejme 20x5 |  |  |  |  | 0
| Vinylová podlaha šedá 100m2 | 120 | 429 |  |  | 42 900,00 | V balení je 4,1m2 = cca 25 balení; http://www.koberce-breno.cz/vinylova-podlaha/sherwood-oak-019
| Lepidlo na vinylové podlahy | 5 | 1428 |  |  | 7140 | http://www.eamadeo.cz/podlahy-podlahove-krytiny/doplnky-podlahy/lepidla-a-nivelace/lepidlo-na-vinylove-podlahy-earthwerks-spraywerks.htm
| Samonivelační hmota | 5 | 276.18 |  |  | 1380.9 | https://www.e-stavebniny.cz/weber-nivelit-samonivelacni-hmota-25kg-dx003572.php
| Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný (m2) | 120 | 199.65 |  |  | 23958 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 120 | 30.3 |  |  | 3636 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Práce | 1 | 30656 |  |  | 30656 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/podlahari
Stěny počítejme 20x5x3,5 (2 vrstvy)
| Primalex barevný zelený 7,5kg (pro 2x35m2) | 1 | 374 |  |  | 374 | Výpočet potřebného množství proveden dle http://www.primalex.cz/products/52-primalex_plus_barevny/84; ceník dle http://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/primalex-plus-barevny-zeleny-7-5-kg
| Primalex bílý 25kg (pro 2x70m2) | 1 | 888 |  |  | 888 | Výpočet potřebného množství proveden dle http://www.primalex.cz/products/43-primalex_plus_bily/84; ceník dle http://interierove-barvy.heureka.cz/vnitrni-malirsky-nater-primalex-plus-bily-40kg/
| Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | 4 | 171 |  |  | 827.64 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (plocha 4m4) | 2 | 643.72 |  |  | 1557.8024 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně -jádro tl.15mm (m2) (v ceně je zahnuto škrábání podkladu) | 275 | 197 |  |  | 65551.75 | Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS
| Práce | 1 | 4320 |  |  | 4320 | Výpočet proveden dle: http://www.cenikyremesel.cz/ceniky/maliri (škrábání staré barvy, penetrace, malování bílou i beravnou barvou - stěn i stropu)
| Stavba celkem |  |  |  | 140290.0924
0
Neinvestice | Konferenční místnost |  |  |  |  | 0
| Grafosklo (cca 3m) | 3 | 17798 |  |  | 53394 | Str. 39: http://www.sklo-jap.cz/files/47.pdf; orientační ceník str. 9, pevné interiérové příčky: http://www.sklo-jap.cz/files/57.pdf - Třeba počítat navíc s montáží a dopravou, event. vzory a rozměry přesně na míru
| Stůl bílý | 4 | 2990 |  |  | 11960 | http://www.asko-nabytek.cz/1003021.2-jidelni-stul-adam-120x80
| Židle zelené | 12 | 930 |  |  | 11160 | http://www.nabytek-prokazdeho.cz/C-493-GREEN-jidelni-zidle-chrom-preklizka-zelena-d1062.htm?tab=description
| Kancelářské křeslo černo-zelené | 1 | 2399 |  |  | 2399 | https://www.sconto.cz/produkty/kancelarske-kreslo-bono.html
| PC stůl šedý | 1 | 1822 |  |  | 1822 | https://www.mt-nabytek.cz/24678-psaci-stul-montes-provedeni-dub.htm?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzS0yrJVf1RLtD-ezEyv94OFyb0tEY_n8x-fARAGIBbBoC4QXw_wcB
| Sedací pytle zelené | 2 | 963 |  |  | 1926 | http://www.vybaveni-skol.cz/sedaci-kreslo-pytel-vak-venus-hruska.html?gclid=Cj0KEQjwxLC9BRDb1dP8o7Op68IBEiQAwWggQO6vZc8mLkeF3rSLlyzbi3IbSqLQovKRpENtZpl1kVsaAtlx8P8HAQ#
| Úložný regál (16 polic) bílý | 1 | 2000 |  |  | 2000 | http://jysk.cz/ulozne-prostory/knihovny-regaly/basic/rozdel-stena-price-star-16-polic-bila
| Úložný box zelený+černý 5+5 | 10 | 99 |  |  | 990 | http://www.asko-nabytek.cz/540500.10-ulozny-box-vw0009
| Květiny do regálu | 4 | 70 |  |  | 280
| All In One PC | 1 | 19999 |  |  | 19999 | https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-700-24ish-white-d4016737.htm?catid=18851859
| Flipchart | 1 | 1499 |  |  | 1499 | http://flip-chart.heureka.cz/nobo-barracuda/
| Blok pro flipchart | 5 | 155 |  |  | 775 | https://www.papirnictvipavlik.cz/blok-pro-flipchart-95-x-68-cm-25-l-70-g/?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzX4BbnsXA8YWx1vNNIExm93vul6kkMM_vlFzEiEdTUxoCF2Xw_wcB
| Interaktivní tabule | 1 | 24188 |  |  | 24188 | http://av.varionet.cz/interaktivni-tabule-starboard-link-ez2-14762.html#tabbox
| Dataprojektor | 1 | 16990 |  |  | 16990 | https://www.alza.cz/epson-eh-tw5300-d3754365.htm?o=1
| Wifi router | 1 | 8990 |  |  | 8990 | https://www.alza.cz/linksys-ea8500-d2922404.htm?o=1
| 3D dekorační funkční hodiny černo-zelené | 1 | 339 |  |  | 339 | http://www.moebelix.cz/dekorace/obrazy-ramy/c9c2/nalepka-dekoracni-m-3d-clock-growing.produkt-004866002203
| Květináč antracitový, zelený 2+2 | 4 | 149 |  |  | 596 | https://www.mall.cz/kvetinace/scheurich-kvetinac-994-keramicky-18cm-anthrazit
| Věšák bílý | 3 | 399 |  |  | 1197 | http://www.moebelix.cz/predsin-doplnkovy-nabytek/doplnkovy-nabytek/c14c6/lista-s-hacky-eddy-5.produkt-001931001703
| Lampička na stůl zelená | 1 | 420 |  |  | 420 | http://www.svet-svitidel.cz/philips-massive-67322-33-10-lampa-stolni-scott-1xe14-8w-zelena.html?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzoIO7rwzgN07lAHYicUbCURYTZCj8Re9Av3u9SYNW7xoCz6rw_wcB
| Stojánek na tužky zelený | 10 | 94 |  |  | 940 | http://www.kancelar-snu.cz/cz-detail-901792657-kovovy-stojanek-na-psaci-potreby-zeleny.html
| Odpadkový koš nerez | 1 | 316 |  |  | 316 | http://www.aldoshop.cz/kos-odpadkovy-naslapny-12l-kulaty-nerez-s-vlozkou-ph
| Květiny do regálu | 4 | 70 |  |  | 280
| Fix na flipchart (4 v balení) | 4 | 46 |  |  |  | https://www.papirnictvipavlik.cz/souprava-znackovacu-na-flipchart-4-ks-8560-4/?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzGDq61-8SukQ5DrICwgMkMbwFXvffpnNdtFTVjiJTBxoCzh3w_wcB
| Kanceláře |  |  |  |  | 0
| Akustické paravány šedé | 8 | 17365.92 |  |  | 138927.36 | · http://obchod.soloform.cz/shop/akusticky-paravan-s-1200-x-v-1700-mm/176
| Kancelářská židle černo-zelená | 4 | 1058 |  |  | 4232 | http://www.kancelarskezidle.com/nezatridene/feed/kancelarske-zidle/1022574-kancelarska-zidle-artium-ka-2325-grn.php?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzAvpgTUHF6YBF0RCGGcYOkBj3e_KIe3xTa4nCICZcaxoCiszw_wcB
| Křeslo zelené | 2 | 1970 |  |  | 3940 | https://www.hura-nabytek.cz/kreslo-zelena-cuba-07012679/?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzuBp_mHFzs-69Vo33oEDoABA_EGLi-M0yvsXuwVlxixoCJnfw_wcB
| Psací stoly šedé | 4 | 1822 |  |  | 7288 | https://www.mt-nabytek.cz/24678-psaci-stul-montes-provedeni-dub.htm?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzS0yrJVf1RLtD-ezEyv94OFyb0tEY_n8x-fARAGIBbBoC4QXw_wcB
| Lampička zelená | 4 | 420 |  |  | 1680 | http://www.svet-svitidel.cz/philips-massive-67322-33-10-lampa-stolni-scott-1xe14-8w-zelena.html?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzoIO7rwzgN07lAHYicUbCURYTZCj8Re9Av3u9SYNW7xoCz6rw_wcB
| Věšák nerez | 4 | 284 |  |  | 1136 | http://www.vybaveniprouklid.cz/vesak-se-2-hacky/d-71338/?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzRfdntirzBabkV5teftfGClZdbKU-fnDWwUFua0gXnxoCSdPw_wcB
| Odpadkový koš nerez | 1 | 316 |  |  | 316 | http://www.aldoshop.cz/kos-odpadkovy-naslapny-12l-kulaty-nerez-s-vlozkou-ph
| Úložný regál | 2 | 2190 |  |  | 4380 | http://www.nabytek-brueckl.cz/product/path/34_58/product_id/1952
| All in one PC | 4 | 19999 |  |  | 79996 | https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-700-24ish-white-d4016737.htm?catid=18851859
| MS Office pro domácnosti a podnikatele (trvalá licence) | 5 | 6499 |  |  | 32495 | https://www.alza.cz/microsoft-office-2016-pro-podnikatele-cz-d2872688.htm?o=2
| ESET Secure Office+ (3 roky) | 5 | 15689 |  |  |  | https://koupit.eset.com/default.aspx?pid=4
| Společné prostory |  |  |  |  | 0
| Úložný regál bílý | 1 | 3599 |  |  | 3599 | http://www.asko-nabytek.cz/1001955.0-regal-mega-6-248-006
| Dvojsedák šedý | 2 | 7499 |  |  | 14998 | http://www.moebelix.cz/obyvaci-pokoje/pohovky/c2c3/based/dvojsedak-reno.produkt-002938000302
| Konferenční stůl bílý | 1 | 2999 |  |  | 2999 | http://www.asko-nabytek.cz/1008095.2-konferencni-stolek-as-55
| Polštář zelený | 2 | 149 |  |  | 298 | https://www.4home.cz/polstarek-mikroplys-new-zelena,-40-x-40-cm/?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzNohJgUHTp5C45_gmTU-1a-6baWlUgXoa7vNUZcIqYBoCQTjw_wcB
| Sedací pytle zelený | 2 | 963 |  |  | 1926 | http://www.vybaveni-skol.cz/sedaci-kreslo-pytel-vak-venus-hruska.html?gclid=Cj0KEQjwxLC9BRDb1dP8o7Op68IBEiQAwWggQO6vZc8mLkeF3rSLlyzbi3IbSqLQovKRpENtZpl1kVsaAtlx8P8HAQ#
| Kulatý koberec (průměr 160cm) zelený | 3 | 599 |  |  | 1797 | http://www.levne-koberce.cz/eton-zeleny-koberec-kulaty.html
| Stůl pro tiskárnu bílý | 1 | 1883 |  |  | 1883 | http://www.pcplus.cz/stolek-pod-tiskarnu-do-30kg-38x51x44cm_d669.html
| Tiskárna | 1 | 11252 |  |  | 11252 | https://www.alza.cz/hp-color-laserjet-pro-mfp-m477fdw-jetintelligence-d3456841.htm?o=1
| Papíry (500 listů) | 5 | 99 |  |  | 495 | · https://www.alza.cz/hp-office-paper-a4-d402739.htm
| Klimatizace | 1 | 11999 |  |  | 11999 | https://www.electroworld.cz/delonghi-pac-n-81-mobilni-klimatizace?gclid=CjwKEAjwrcC9BRC2v5rjyvSbhWASJACKkjDzUzucEXko_Sc_MxBUH2mCK-RgHAfwcM64eRl1wpdJHRoCoL7w_wcB
| Samolepka na zeď | 1 | 605 |  |  | 605 | http://fugu.cz/samolepky-na-zed/work-like-you-dont-need-the-money
| Paraván (pro zakrytí umyvadla) bílý | 1 | 2990 |  |  | 2990 | http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/70182191/
| Věšák bílý | 3 | 399 |  |  | 1197 | http://www.moebelix.cz/predsin-doplnkovy-nabytek/doplnkovy-nabytek/c14c6/lista-s-hacky-eddy-5.produkt-001931001703
| Květináč (zelený+černý) | 5 | 249 |  |  | 1245 | https://www.mall.cz/kvetinace/scheurich-kvetinac-800-keramicky-18cm-780998002
| Odpadkový koš nerez | 1 | 316 |  |  | 316 | http://www.aldoshop.cz/kos-odpadkovy-naslapny-12l-kulaty-nerez-s-vlozkou-ph
| Lustr nerez | 5 | 1160 |  |  | 5800 | http://www.rent.cz/philips-massive-40659-11-10-zavesny-lustr-calvin-5xg4-20w-chrom.html
| Náplň do tiskárny | 1 | 11796 |  |  | 11796 | https://h22203.www2.hp.com/SureSupply/?AppName=EMEASupplyLP&loc=cz&lang=cs&searchPrinters=477fdw
| Box na kapesníky | 2 | 289 |  |  | 578 | http://www.i-domacipotreby.cz/kosmeticky-box-na-kapesniky-panno-plast-bily-0.html
[5 empty] | Celkem | 652913.4524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0