## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
20171207-5-I | Zpřístupnění objektu Moskevská a úprava učebny č.303 |  |  | Aspe
var. 1
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
SO V 01 | Zpřístupnění objektu | 0 | 0 | 0
SO V 02 | Úprava učebny č.303 | 0 | 0 | 0

## SO V 01
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S | Stavba: | 20171207-5-I |  | Zpřístupnění objektu Moskevská a úprava učebny č.303 | [6 empty] | SO V 01 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO V 01 |  | Zpřístupnění objektu
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
O1 |  | 01a |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 38938100R |  | Dobetonování původní prohlubně po čistící zóně | KS | 1 | 2.5961 | 2.5961 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Dobetonování původní prohlubně po čistící zóně
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 42395111R |  | Dočasné konstrukce OSB desky vč. nosné konstrukce, uzavření vstupu zřízení | M2 | 8.64 | 0.09256 | 0.79972 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné konstrukce OSB desky vč. nosné konstrukce, uzavření vstupu zřízení
VV |  |  |  | 2.16*4=8,640 [A] Celkem: A=8,640 [B]
P | 3 | 42395211R |  | Dočasné konstrukce OSB desky vč. nosné konstrukce, uzavření vstupu odstranění | M2 | 8.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné konstrukce OSB desky vč. nosné konstrukce, uzavření vstupu odstranění
VV
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 18 | 621325108 |  | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů a ostění v rozsahu do 80% | M2 | 5.8 | 0.03038 | 0.1762 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů a ostění v rozsahu do 80%
VV |  |  |  | 2*0.8*3=4,800 [A] 0.8*1.25=1,000 [B] Celkem: A+B=5,800 [C] Celkem: C=5,800 [D]
P | 19 | 631312121 |  | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm | M3 | 0.5 | 2.2563 | 1.1282 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm
VV
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 9 | 697520300R |  | hliníkové profily s textilní násadou a kartáčovým meziprvkem (guma tl. 22) | M2 | 2.16 | 0.01 | 0.0216 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | hliníkové profily s textilní násadou a kartáčovým meziprvkem (guma tl. 22)
VV
P | 11 | 697521600 |  | rám pro zapuštění | M | 6.32 | 0.0002 | 0.001264 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | rám pro zapuštění
VV
P | 4 | 767161821R |  | Demontáž zábradlí schodišťového pozink | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábradlí schodišťového pozink
VV
P | 5 | 767161851R |  | Demontáž madel schodišťových dřevěných | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž madel schodišťových dřevěných
VV
P | 6 | 76722014R |  | Montáž a dodávka plošiny s pojezdem a elektroinstalací, konstrukce pro šikmou plošinu a vodící prvky vše v barvě komaxit | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž a dodávka plošiny s pojezdem a elektroinstalací, konstrukce pro šikmou plošinu a vodící prvky vše v barvě komaxit
VV
P | 8 | 767531111R |  | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | M2 | 2.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
VV |  |  |  | 2.16*1=2,160 [A] Celkem: A=2,160 [B]
P | 7 | 76753111R |  | Demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | M2 | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
VV
P | 10 | 767531121 |  | Osazení zapuštěného rámu k čistícím rohožím | M | 6.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zapuštěného rámu k čistícím rohožím
VV |  |  |  | 2*(2.16+1)=6,320 [A] Celkem: A=6,320 [B]
P | 12 | 767658911R |  | Demontáž vrat, repase a zpětná montáž | KPL | 1 | 5e-05 | 5e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž vrat, repase a zpětná montáž
VV
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 28 | 771471810 |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | M | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných
VV
P | 29 | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | M2 | 2.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV |  |  |  | 1*2.6=2,600 [A] Celkem: A=2,600 [B]
P | 30 | 77157392R |  | Oprava podlah z keramických dlaždic po demontáži původních sloupků zábradlí | KUS | 6 | 0.00019 | 0.00114 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava podlah z keramických dlaždic po demontáži původních sloupků zábradlí
VV
SD |  | 784 |  | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 13 | 784171111R |  | Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu | M2 | 39.881 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu
VV |  |  |  | (3.48+2.739+1.92)*4.9=39,881 [A] Celkem: A=39,881 [B]
P | 14 | 784181101 |  | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | M2 | 125 | 0.0002 | 0.025 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
VV
P | 15 | 784191007 |  | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | M2 | 39.881 | 1e-05 | 0.000399 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
VV |  |  |  | (3.48+2.739+1.92)*4.9=39,881 [A] Celkem: A=39,881 [B]
P | 16 | 784211101 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 125 | 0.00026 | 0.0325 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
VV
P | 17 | 784211151 |  | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | M2 | 125 | 3e-05 | 0.00375 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 20 | 949101112R |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 23.88 | 0.00021 | 0.005015 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | 17.28=17,280 [A] 2.2*3=6,600 [B] Celkem: A+B=23,880 [C] Celkem: C=23,880 [D]
P | 21 | 97105225R |  | Hrubá výplň rýh vč. začištění | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh vč. začištění
VV
P | 22 | 974029133 |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
VV
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 23 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | T | 0.379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
P | 24 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 1.895 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
VV
P | 25 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 0.379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
P | 26 | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T | 3.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
P | 27 | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | T | 0.379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
VV
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 31 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zařízení staveniště
VV
P | 32 | 784191007R |  | Úklid a dokončovací práce | HOD | 20 | 1e-05 | 0.0002 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Úklid a dokončovací práce
VV
P | 33 | 784191008R |  | Doprava | % | 5 | 1e-05 | 5e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava
VV
O1 |  | 01b |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | D2 |  | Materiál elektromontážní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 13 | 101105 |  | kabel CYKY-O 3x1,5 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 3x1,5
VV
P | 14 | 101105 | 1 | kabel CYKY-O 3x1,5 | M | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 3x1,5
VV
P | 15 | 101106 |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-J 3x2,5
VV
P | 16 | 171106 |  | vodič CY 2,5 Č /H07V-U/ | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič CY 2,5 Č /H07V-U/
VV
P | 12 | 173108 |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/
VV
P | 8 | 199211 |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 9 | 199222 |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 19 | 199511 |  | štítek kabelový 30x10mm malý | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | štítek kabelový 30x10mm malý
VV
P | 6 | 311116 |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68
VV
P | 7 | 311215 |  | krabice přístrojová KP67/1 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP67/1
VV
P | 10 | 321213 |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420 | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420
VV
P | 11 | 333021 |  | lišta vkládací LV 18x13 | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací LV 18x13
VV
P | 17 | 340111 |  | Podružný el. materiál | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Podružný el. materiál
VV
P | 18 | 340112 |  | Drobný nespecifikovaný materiál popisovací, spojovací atd. | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Drobný nespecifikovaný materiál popisovací, spojovací atd.
VV
P | 1 | 418311 |  | pohybový spínač 230V, 2kW, soumrak., IP44 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | spínač/strojek 10A/250Vstř 1,1So
VV
P | 4 | 421306 |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná
VV
P | 5 | 421391 |  | rámeček krycí 1přístroj | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rámeček krycí 1přístroj
VV
P | 2 | 434322 |  | jistič 1pól/ch.B/6A/10kA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | jistič 1pól/ch.B/6A/10kA
VV
P | 3 | 438011 |  | proud chránič+jistič 2p/1+N/6A/ch.B/30mA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proud chránič+jistič 2p/1+N/6A/ch.B/30mA
VV
SD |  | D3 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 27 | 210010003 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | M | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
VV
P | 28 | 210010111 |  | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm
VV
P | 25 | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 24 | 210010311 |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)
VV
P | 33 | 210100001 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2
VV
P | 32 | 210100101 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | KS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
VV
P | 23 | 210111012 |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
VV
P | 21 | 210120401 |  | jistič vč.zapojení 1pól/25A | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | jistič vč.zapojení 1pól/25A
VV
P | 22 | 210120481 |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A
VV
P | 20 | 210120804 |  | čidlo pohybu vč zapojení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | čidlo pohybu vč zapojení
VV
P | 26 | 210190001 |  | úprava rozvaděče, zkoušky, prohl. o shodě atd. | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | úprava rozvaděče, zkoušky, prohl. o shodě atd.
VV
P | 30 | 210800103 |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | M | 170 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
VV
P | 31 | 210800565 |  | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5
VV
P | 29 | 210800851 |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35
VV
P | 34 | 210950101 |  | označovací štítek na kabel | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | označovací štítek na kabel
VV
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 35 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | % | 3.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 36 | 041103000.1 |  | Autorský dozor | HOD | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta
VV
P | 37 | 044002000 |  | Revize | HOD | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
VV
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 39 | 070001000 |  | PV/rušení provozem investora | % | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | PV/rušení provozem investora
VV

## SO V 02
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S | Stavba: | 20171207-5-I |  | Zpřístupnění objektu Moskevská a úprava učebny č.303 | [6 empty] | SO V 02 | 0 | Aspe
O | Objekt: | SO V 02 |  | Úprava učebny č.303
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
O1 |  | 01a |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 4 | 611335421 |  | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | M2 | 73.71 | 0.00527 | 0.38845 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 3 | 611335423R |  | Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | M2 | 73.71 | 0.01591 | 1.1727 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 1 | 61133542R |  | Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | M2 | 34.5 | 0.01591 | 0.5489 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
VV |  |  |  | 2*(7.8+9.45)=34,500 [A] Celkem: A=34,500 [B]
P | 2 | 612335422 |  | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | M2 | 34.5 | 0.01591 | 0.5489 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%
VV |  |  |  | 2*(7.8+9.45)=34,500 [A] Celkem: A=34,500 [B]
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 12 | 722170801 |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | M | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm
VV
P | 13 | 722174002 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | M | 2 | 0.00066 | 0.00132 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
VV
P | 14 | 722179191 |  | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m
VV
P | 15 | 722190401 |  | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
VV
P | 16 | 722211813 |  | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80
VV
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 17 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV
P | 18 | 725211621 |  | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm | SOUBOR | 1 | 0.02519 | 0.02519 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm
VV
P | 19 | 725810811 |  | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | KUS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž výtokových ventilů nástěnných
VV
P | 20 | 725820801 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV
P | 21 | 725822612 |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | SOUBOR | 1 | 0.00184 | 0.00184 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
VV
P | 22 | 725851325 |  | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 | KUS | 1 | 0.00014 | 0.00014 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4
VV
P | 23 | 725860811 |  | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | KUS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
VV
P | 24 | 725861101 |  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 | KUS | 1 | 0.00023 | 0.00023 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32
VV
P | 25 | 998725101 |  | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | T | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
P | 26 | 998725181 |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | T | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
P | 27 | 998725193 |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m | T | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
VV
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 33 | 607215200 |  | deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 18 mm | M2 | 23.882 | 0.0135 | 0.32241 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 18 mm
VV
P | 30 | 607215200.1 |  | deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 18 mm | M2 | 153.317 | 0.0135 | 2.0698 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl. 18 mm
VV
P | 28 | 762510845R |  | Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm šroubovaných 1.vrstva | M2 | 73.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl do 20 mm šroubovaných 1.vrstva
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 29 | 762512245R |  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo 2.vrstvy | M2 | 147.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo 2.vrstvy
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] A * 2Koeficient množství=147,420 [B] Celkem: B=147,420 [C]
P | 31 | 762521962R |  | Vyřezání části podlahy z desek - příprava prostupů | KS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části podlahy z desek - příprava prostupů
VV
P | 32 | 76252396R |  | Doplnění části podlah do 30% | M2 | 22.113 | 5e-05 | 0.001106 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Doplnění části podlah do 30%
VV |  |  |  | 9.45*7.8*0.3=22,113 [A] Celkem: A=22,113 [B]
P | 34 | 762595001R |  | Prošroubování stávajících prken | M2 | 73.71 | 0.00019 | 0.014005 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Prošroubování stávajících prken
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 35 | 998762101 |  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | T | 2.407 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
P | 36 | 998762181 |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | T | 2.407 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
P | 37 | 998762194 |  | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m | T | 2.407 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
VV
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 41 | 697510560 |  | koberec v rolích š. 4m dle požadavků investora | M2 | 81.081 | 0.0021 | 0.17027 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | koberec v rolích š. 4m dle požadavků investora
VV
P | 43 | 697512000 |  | lišta kobercová | M | 35.19 | 0.0002 | 0.007038 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta kobercová
VV
P | 38 | 776201812 |  | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | M2 | 73.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 40 | 776211111 |  | Lepení textilních pásů | M2 | 73.71 | 0.0005 | 0.036855 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lepení textilních pásů
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 39 | 776410811 |  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | M | 34.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
VV |  |  |  | 2*(9.45+7.8)=34,500 [A] Celkem: A=34,500 [B]
P | 42 | 776421111 |  | Montáž obvodových lišt lepením | M | 34.5 | 1e-05 | 0.000345 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | 2*(9.45+7.8)=34,500 [A] Celkem: A=34,500 [B]
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 45 | 597610390 |  | obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. upřesní investor | M2 | 1.848 | 0.0126 | 0.023285 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. upřesní investor
VV
P | 44 | 781473114 |  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem | M2 | 1.68 | 0.003 | 0.00504 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2
VV |  |  |  | 1.2*1.4=1,680 [A] Celkem: A=1,680 [B]
P | 46 | 781473810 |  | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | M2 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
VV |  |  |  | 1.2*1.4=1,680 [A] Celkem: A=1,680 [B]
P | 47 | 781479191 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | M2 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV
P | 48 | 781479194 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | M2 | 1.68 | 0.008 | 0.01344 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu
VV
P | 49 | 781479195 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování | M2 | 1.68 | 0.00093 | 0.001562 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování
VV
P | 50 | 781479196 |  | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým | M2 | 1.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel
VV
P | 51 | 781493511 |  | Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem | M | 2.6 | 0.00026 | 0.000676 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem
VV |  |  |  | 1.2+1.4=2,600 [A] Celkem: A=2,600 [B]
SD |  | 784 |  | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 52 | 784171111R |  | Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu | M2 | 73.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 53 | 784181101 |  | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | M2 | 40 | 0.0002 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | stěny' 2*(9.45*7.8)*4=589,680 [A] 'strop' 9.45*7.8=73,710 [B] 'stěny a strop část chodby - napojení rozvaděče' 40=40,000 [C] Celkem: C=40,000 [D]
P | 54 | 784191007 |  | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | M2 | 73.71 | 1e-05 | 0.000737 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
VV |  |  |  | 9.45*7.8=73,710 [A] Celkem: A=73,710 [B]
P | 55 | 784211101 |  | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 40 | 0.00026 | 0.0104 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | stěny' 2*(9.45*7.8)*4=589,680 [A] 'strop' 9.45*7.8=73,710 [B] 'stěny a strop část chodby - napojení rozvaděče' 40=40,000 [C] Celkem: C=40,000 [D]
P | 56 | 784211151 |  | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky | M2 | 24 | 3e-05 | 0.00072 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
VV |  |  |  | stěny' 2*(9.45*7.8)*4=589,680 [A] 'strop' 9.45*7.8=73,710 [B] 'stěny a strop část chodby - napojení rozvaděče' 15*1.6=24,000 [C] Celkem: C=24,000 [D]
SD |  | 786 |  | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 58 | 786612200 |  | Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin | M2 | 14.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin
VV |  |  |  | 2*(1.65*2.45)=8,085 [A] 2*(1.25*2.45)=6,125 [B] Celkem: A+B=14,210 [C] Celkem: C=14,210 [D]
P | 57 | 786612201R |  | Demontáž stávajících rolet | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících rolet
VV
P | 59 | 78661220R |  | Vertikální látkové žaluzie | M2 | 15.631 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vertikální látkové žaluzie
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 5 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 73.71 | 0.00021 | 0.015479 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | 2*(7.8+9.45)=34,500 [A] 9.45*7.8=73,710 [B] Celkem: B=73,710 [C]
P | 6 | 97105225R |  | Hrubá výplň rýh vč. začištění | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh v podlaze vč. začištění
VV
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 7 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | T | 2.369 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
P | 8 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 11.845 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
VV
P | 9 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 2.369 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
P | 10 | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T | 18.952 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
P | 11 | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | T | 2.369 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
VV
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 60 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zařízení staveniště
VV
P | 61 | 784191006R |  | Vyklízení a připravení prostoru | HOD | 4 | 1e-05 | 4e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Úklid a dokončovací práce
VV
P | 62 | 784191007R |  | Úklid a dokončovací práce | HOD | 20 | 1e-05 | 0.0002 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Úklid a dokončovací práce
VV
P | 63 | 784191008R |  | Doprava | % | 5 | 1e-05 | 5e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava
VV
O1 |  | 01b |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | D1 |  | Dodávky zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 473051 |  | přepěťová ochrana typu 3 do krabice | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | přepěťová ochrana typu 3 do krabice
VV
P | 1 | 510001 |  | LED panel závěsný, 42 W, 4457 lm, Ra 80, 4000K, rozm. 1195 x 295 x 15 mm | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | LED panel závěsný, 42 W, 4457 lm, Ra 80, 4000K, rozm. 1195 x 295 x 15 mm
VV
P | 4 | 712110 |  | switch 1GB, 48 port dle výběru investora | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | switch 1GB, 48 port dle výběru investora
VV
P | 2 | 713131 |  | vyklápěcí zásuvková krabice na stůl 2x 230V/16A, RJ45 | KS | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vyklápěcí zásuvková krabice na stůl 2x 230V/16A, RJ45
VV
SD |  | D2 |  | Materiál elektromontážní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 25 | 101105 |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | M | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 3x1,5
VV
P | 26 | 101105 | 1 | kabel CYKY-O 3x1,5 | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 3x1,5
VV
P | 27 | 101106 |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | M | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-J 3x2,5
VV
P | 29 | 171106 |  | vodič CY 2,5 Č /H07V-U/ | M | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič CY 2,5 Č /H07V-U/
VV
P | 24 | 173108 |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/
VV
P | 19 | 199211 |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 20 | 199222 |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 33 | 199511 |  | štítek kabelový 30x10mm malý | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | štítek kabelový 30x10mm malý
VV
P | 28 | 209406 |  | kabel U/UTP Cat.6 | M | 420 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-J 3x2,5
VV
P | 30 | 209477 |  | konektor komunikační UTP RJ45 cat.6 | KS | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Podružný el. materiál
VV
P | 15 | 311116 |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68
VV
P | 16 | 311222 |  | krabice přístrojová KP64/2 | KS | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP67/1
VV
P | 17 | 311223 |  | krabice přístrojová KP64/3 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP67/1
VV
P | 18 | 312001 |  | krabice KSK80/IP66 81x81x51mm | KS | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP67/1
VV
P | 5 | 312002 |  | závěs svítidla 0.5m, komplet vč spoj. materiálu | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | závěs svítidla 0.5m, komplet vč spoj. materiálu
VV
P | 22 | 321213 |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420 | M | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420
VV
P | 21 | 321216 |  | trubka ohebná PVC monoflex 1440 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka ohebná PVC monoflex 1420
VV
P | 23 | 333111 |  | lišta vkládací LHD 20x20 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací LV 18x13
VV
P | 31 | 340111 |  | Podružný el. materiál | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Podružný el. materiál
VV
P | 32 | 340112 |  | Drobný nespecifikovaný materiál popisovací, spojovací atd. | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Drobný nespecifikovaný materiál popisovací, spojovací atd.
VV
P | 6 | 411204 |  | spínač 10A/250Vstř řaz.5 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | spínač 10A/250Vstř řaz.5
VV
P | 10 | 421301 |  | zásuvka 16A/250Vstř | KS | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná
VV
P | 11 | 421306 |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná
VV
P | 12 | 421392 |  | rámeček krycí 2x vodoro | KS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rámeček krycí 1přístroj
VV
P | 13 | 421393 |  | rámeček krycí 3x vodoro | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rámeček krycí 1přístroj
VV
P | 7 | 421491 |  | rámeček krycí 2přístroje | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rámeček krycí 1přístroj
VV
P | 14 | 4221328 |  | zásuvka Valena 2xRJ45/cat.6 UTP | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 16A/230Vstř chráněná
VV
P | 8 | 434304 |  | jistič 1pól/ch.B/ 16A/6kA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proud chránič+jistič 2p/1+N/6A/ch.B/30mA
VV
P | 9 | 438013 |  | proud chránič+jistič 2p/1+N/16A/ch.B/30mA | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proud chránič+jistič 2p/1+N/16A/ch.B/30mA
VV
SD |  | D3 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 46 | 210010003 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | M | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
VV
P | 45 | 210010006 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
VV
P | 47 | 210010105 |  | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | M | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm
VV
P | 42 | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | KS | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 41 | 210010311 |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | KS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)
VV
P | 43 | 210010453 |  | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | KS | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 54 | 210100001 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2
VV
P | 53 | 210100101 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | KS | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
VV
P | 35 | 210110043 |  | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED závěsné montáž vč zapojení
VV
P | 39 | 210111012 |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | KS | 21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
VV
P | 40 | 210111312 |  | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
VV
P | 52 | 210111602 |  | zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol | KS | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5
VV
P | 37 | 210120401 |  | jistič vč.zapojení 1pól/25A | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | jistič vč.zapojení 1pól/25A
VV
P | 38 | 210120481 |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A
VV
P | 44 | 210190001 |  | úprava rozvaděče, zkoušky, prohl. o shodě atd. | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | úprava rozvaděče, zkoušky, prohl. o shodě atd.
VV
P | 36 | 210192121 |  | krabice zásuvková do nábytku - montáž vč zapojení | KS | 13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED závěsné montáž vč zapojení
VV
P | 34 | 210201011 |  | svítidlo LED závěsné montáž vč zapojení | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svítidlo LED závěsné montáž vč zapojení
VV
P | 49 | 210800103 |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | M | 365 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
VV
P | 50 | 210800565 |  | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | M | 420 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5
VV
P | 51 | 210800565 | 1 | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5 | M | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5
VV
P | 48 | 210800851 |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35
VV
P | 55 | 210950101 |  | označovací štítek na kabel | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | označovací štítek na kabel
VV
P | 56 | 218009001 |  | poplatek za recyklaci svítidla | KS | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | označovací štítek na kabel
VV
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 57 | 03000100.1 |  | PV/ rušení provozem investora | % | 0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV
P | 58 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | % | 3.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 59 | 041103000.1 |  | Autorský dozor | HOD | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta
VV
P | 60 | 044002000 |  | Revize | HOD | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize
VV
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 62 | 070001000 |  | Proměření datových kabelů, protokol | HOD | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | PV/rušení provozem investora
VV
O1 |  | 02 |  | Mobiliář, doplňky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 766821122R |  | Montáž a doprava vybavení | % | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž a doprava vybavení
VV
SD |  | D3 |  | stolová sestava |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 20 | 20 |  | Lavice studentská viz PD | KS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Lavice studentská viz PD
VV
P | 21 | 21 |  | Katedra viz PD | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Katedra viz PD
VV
P | 22 | 22 |  | AV technologie externí rozpočet | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Katedra viz PD
VV