## Rekapitulace
Soupis objektů s DPH
12/2018 | REK_Adaptace vzdělávacího prostředí č. m. 1.14 U21 KI |  |  | Aspe
ZŘ | Základní řešení
| Odbytová cena: | 0
| OC+DPH: | 0
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
01 | Stavební část vč. elektroinstalace | 0 | 0 | 0
02 | Mobiliář a doplňky | 0 | 0 | 0
03 | Ozvučení | 0 | 0 | 0

## 01
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S | Stavba: | 12/2018 |  | REK_Adaptace vzdělávacího prostředí č. m. 1.14 U21 KI | [6 empty] | 01 | 0 | Aspe
O | Objekt: | 01 |  | Stavební část vč. elektroinstalace
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
O1 |  | 01a |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 416 02-0111.R00 |  | Revizní dvířka do stropu SDK 300 x 300 mm | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka do stropu SDK 300 x 300 mm
VV
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 3 | 612 40-3386.R00 |  | Hrubá výplň rýh v podlaze vč. začištění | M | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh v podlaze vč. začištění
VV |  |  |  | 3.1=3,1000 [A]
P | 2 | 612335421 |  | Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | M2 | 127.912 | 0.00527 | 0.6741 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Oprava cementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
VV |  |  |  | 7.2*2.76=19,8720 [A] 7.3*14.8=108,0400 [B] Celkem: A+B=127,9120 [C]
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 15 | 763111771R |  | Lokální opravy SDK stropu po přemístění svítidel | KS | 25 | 0.0002 | 0.005 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Lokální opravy SDK stropu po přemístění svítidel
VV
P | 16 | 763111772R |  | Lokální opravy SDK předsazených konstrukcí po montáži rozvodů | KS | 41 | 0.0002 | 0.0082 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Lokální opravy SDK předsazených konstrukcí po montáži rozvodů
VV
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 19 | 776 10-1121.R00 |  | Odstranění lepidla broušením | M2 | 108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění lepidla broušením
VV
P | 20 | 776 10-1121.R00 | 1 | Provedení penetrace podkladu | M2 | 108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení penetrace podkladu
VV
P | 18 | 776 40-1800.R00 |  | Demontáž soklíků nebo lišt | M | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž soklíků nebo lišt
VV
P | 22 | 776 43-1010.R00 |  | Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu | M | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu
VV
P | 23 | 776 43-1010.R00 | 1 | Koberec textilní zátěžový, přesný typ vybrán uživatelem na základě předložení vzorníku, TZ min. 33 | M2 | 125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Koberec textilní zátěžový, přesný typ vybrán uživatelem na základě předložení vzorníku, TZ min. 33
VV
P | 17 | 776 51-1820.RT1 |  | Odstranění povlaků podlah lepených z ploch nad 20 m2 | M2 | 108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění povlaků podlah lepených z ploch nad 20 m2
VV
P | 21 | 776 57-2100.R00 |  | Lepení povlakových podlah z pásů textilních | M2 | 108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Lepení povlakových podlah z pásů textilních
VV
SD |  | 784 |  | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 24 | 784 16-1501.R00 |  | Penetrace strop | M2 | 138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Penetrace strop
VV
P | 25 | 784 16-1501.R00 | 1 | Penetrace stěny | M2 | 153.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Penetrace stěny
VV
P | 26 | 784 16-4122.R00 |  | Malba bílá strop bílá | M2 | 138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Malba bílá strop bílá
VV
P | 27 | 784 16-4122.R00 | 1 | Malba color světlá stěny | M2 | 108.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Malba color světlá stěny
VV
P | 28 | 784 16-4122.R00 | 2 | Malba bílá stěny omyvatelná | M2 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Malba bílá stěny omyvatelná
VV
P | 29 | 784 16-4122.R00 | 3 | Akrylování, zakrývání | HOD. | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Akrylování, zakrývání
VV
P | 30 | 784171121 |  | Zakrytí vnitřních ploch, podlach a konstrukcí vč. materiálu | M2 | 138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnitřních ploch, podlach a konstrukcí vč. materiálu
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 7 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 148 | 0.00021 | 0.03108 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV
P | 8 | 971052251R |  | Vybourání nebo prorážení otvorů v příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm | KUS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání nebo prorážení otvorů v příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm
VV
P | 9 | 974029133 |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm | M | 98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm
VV
SD |  | 97 |  | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 4 | 974 10-0020.RA0 |  | Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton | M | 3.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton
VV
P | 5 | 974 10-0020.RA0 | 1 | Vysekání otvorů pro elektro krabice podlahové beton | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysekání otvorů pro elektro krabice podlahové beton
VV
SD |  | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 6 | 998 01-1002.R00 |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | soub. | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
VV
SD |  | 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 10 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | T | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
P | 11 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
VV
P | 12 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | T | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
P | 13 | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | T | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
P | 14 | 997013831 |  | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | T | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
VV
SD |  | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 33 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zařízení staveniště
VV
P | 31 | 784191006R |  | Vyklízení a připravení prostoru | HOD | 4 | 1e-05 | 4e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vyklízení a připravení prostoru
VV
P | 34 | 784191007R |  | Úklid a dokončovací práce | HOD | 20 | 1e-05 | 0.0002 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Úklid a dokončovací práce
VV
P | 32 | 784191008R |  | Doprava | % | 5 | 1e-05 | 5e-05 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Doprava
VV
O1 |  | 01b |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SD |  | D1 |  | Dodávky zařízení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 2 | 000715211a |  | Rozvodnice na omítku 24M komplet | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvodnice na omítku 24M komplet
VV
P | 3 | 000715211b |  | Modul 4 kanálová reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A ovládání sběrnicí DALI | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Modul 4 kanálová reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A ovládání sběrnicí DALI
VV
P | 4 | 000715211c |  | Zdroj sběrnice DALI, max. zátěž 240mA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Zdroj sběrnice DALI, max. zátěž 240mA
VV
P | 5 | 000715211d |  | Převodník DALI/Ethernet, napájení PoE nebo 9-32V | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník DALI/Ethernet, napájení PoE nebo 9-32V
VV
P | 6 | 000715211e |  | Napáječ 230VAC/9-22VDC/100mA | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Napáječ 230VAC/9-22VDC/100mA
VV
P | 7 | 000715211f |  | Řídící software, instalace | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Řídící software, instalace
VV
P | 12 | 473051 |  | přepěťová ochrana typ 3 do krabice | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | přepěťová ochrana typ 3 do krabice
VV
P | 8 | 713131 |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 3x 230V/16A, 2x R | KS | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 3x 230V/16A, 2x R
VV
P | 9 | 713132 |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 2x 230V/16A, 2x RJ45, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio Jack 3,5mm | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 2x 230V/16A, 2x RJ45, 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio Jack 3,5mm
VV
P | 10 | 713133 |  | zásuvkový panel otočný na stůl 2x 230V/16A | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvkový panel otočný na stůl 2x 230V/16A
VV
P | 11 | 713134 |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 2x 230V/16A, 1x R | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvkový panel otočný na stůl - 2x 230V/16A, 1x R
VV
P | 1 | 715211 |  | Rozvodnice RO – ovládání osvětlení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozvodnice RO – ovládání osvětlení
VV
SD |  | D2 |  | Materiál elektromontážní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 34 | 101105 |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-J 3x1,5
VV
P | 35 | 101106 |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | M | 260 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-J 3x2,5
VV
P | 33 | 173108 |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/
VV
P | 27 | 199211 |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 28 | 199222 |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo | KS | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo
VV
P | 36 | 203301 |  | kabel JYTY 2x1 | M | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel JYTY 2x1
VV
P | 37 | 209407 |  | kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý
VV
P | 38 | 209477 |  | konektor komunikační RJ45-U 8pol univers nestíněný | KS | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | konektor komunikační RJ45-U 8pol univers nestíněný
VV
P | 19 | 311116 |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68
VV
P | 20 | 311215 |  | krabice přístrojová KP67/1 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP67/1
VV
P | 22 | 311223 |  | krabice přístrojová KP64/3 | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP64/3
VV
P | 21 | 311224 |  | krabice přístrojová KP64/4 | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová KP64/4
VV
P | 18 | 312001 |  | krabice KSK80/IP66 81x81x51mm | KS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice KSK80/IP66 81x81x51mm
VV
P | 24 | 321213 |  | trubka ohebná LPE1/2320 | M | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka ohebná LPE1/2320
VV
P | 23 | 321216 |  | trubka ohebná LPE1/2340 | M | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka ohebná LPE1/2340
VV
P | 26 | 333011 |  | lišta vkládací LV 11x10 vč příslušenství | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací LV 11x10 vč příslušenství
VV
P | 25 | 333031 |  | lišta vkládací LV 24x22 vč příslušenství | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací LV 24x22 vč příslušenství
VV
P | 13 | 409820 |  | spínač/strojek 10A/250Vstř 1,1So | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | spínač/strojek 10A/250Vstř 1,1So
VV
P | 14 | 409900 |  | tlačítkový ovladač DALI4sw | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | tlačítkový ovladač DALI4sw
VV
P | 15 | 410303 |  | kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kryt spín pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So
VV
P | 16 | 420341 |  | rámeček pro 3 přístroj vodoro | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rámeček pro 3 přístroj vodoro
VV
P | 17 | 421306 |  | zásuvka 2x 16A/230Vstř chráněná na povrch komplet | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 2x 16A/230Vstř chráněná na povrch komplet
VV
P | 31 | 421327 |  | zásuvka HDMI na povrch komplet | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka HDMI na povrch komplet
VV
P | 30 | 421328 |  | zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP na povrch komplet | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP na povrch komplet
VV
P | 32 | 421329 |  | zásuvka VGA na povrch komplet | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka VGA na povrch komplet
VV
P | 29 | 438164 |  | CHRÁNIČ+JIŠTĚNÍ 1+N B16 30mA AC 10KA | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | CHRÁNIČ+JIŠTĚNÍ 1+N B16 30mA AC 10KA
VV
SD |  | D3 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 58 | 210010002 |  | zásuvka čtyřnásobná demontáž/opětovná montáž | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka čtyřnásobná demontáž/opětovná montáž
VV
P | 51 | 210010003 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 | M | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23
VV
P | 59 | 210010003 | 1 | zásuvka 2xRJ45 demontáž/opětovná montáž | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka 2xRJ45 demontáž/opětovná montáž
VV
P | 50 | 210010006 |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | M | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48
VV
P | 52 | 210010105 |  | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm
VV
P | 53 | 210010111 |  | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | M | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm
VV
P | 47 | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 48 | 210010301 | 1 | krabice přístrojová bez zapojení | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 49 | 210010301 | 2 | krabice přístrojová bez zapojení | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová bez zapojení
VV
P | 46 | 210010311 |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)
VV
P | 45 | 210010453 |  | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | KS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111
VV
P | 67 | 210100001 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | KS | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2
VV
P | 66 | 210100101 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | KS | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
VV
P | 42 | 210110048 |  | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So
VV
P | 43 | 210111012 |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně
VV
P | 44 | 210111012 | 1 | přep. ochrana vč zapojení | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | přep. ochrana vč zapojení
VV
P | 56 | 210111311 |  | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení
VV
P | 57 | 210111311 | 1 | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení
VV
P | 55 | 210111312 |  | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení
VV
P | 65 | 210111602 |  | zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol | KS | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol
VV
P | 54 | 210120481 |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A
VV
P | 39 | 210190001 |  | rozvodnice do hmotnosti 20kg | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | rozvodnice do hmotnosti 20kg
VV
P | 40 | 210201031 |  | svítidlo zářivkové přisaz 2x35W - demontáž | KS | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svítidlo zářivkové přisaz 2x35W - demontáž
VV
P | 41 | 210201031 | 1 | svítidlo zářivkové přisaz 2x35W - montáž vč zapoje | KS | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | svítidlo zářivkové přisaz 2x35W - montáž vč zapoje
VV
P | 61 | 210800103 |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | M | 110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
VV
P | 62 | 210800103 | 1 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | M | 260 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5
VV
P | 60 | 210800851 |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35
VV
P | 63 | 210850030 |  | kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 | M | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1
VV
P | 64 | 210950341 |  | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | M | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg
VV
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 68 | 013002000 |  | Revizní zpráva | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Revizní zpráva
VV
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 69 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | % | 3.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VV
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 70 | 041103000.1 |  | Autorský dozor | HOD | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta
VV
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 73 | 070001000 |  | Provozní vlivy | % | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | CS ÚRS 2017 01 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy
VV
P | 75 | 219000212 |  | Doprava materiálu | % | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | doprava materiálu
VV

## 02
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S | Stavba: | 12/2018 |  | REK_Adaptace vzdělávacího prostředí č. m. 1.14 U21 KI | [6 empty] | 02 | 0 | Aspe
O | Objekt: | 02 |  | Mobiliář a doplňky
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 11 | 766821122R |  | Montáž a doprava vybavení | % | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž a doprava vybavení
VV
SD |  | D3 |  | stolová sestava |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 1 |  | Řadový stůl s atypovou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, v demontu pro 4 osoby |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Řadový stůl s atypovou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, v demontu pro 4 osoby, 1 500 x 1 000 x 750 mm, kovový tunel pro vedení elektra, výřez v desce pro data
VV
P | 2 | 2 |  | Čelní stůl rohový s atypovou svařovanou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, pro |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Čelní stůl rohový s atypovou svařovanou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, pro 2 osoby, 1 500 x 861 x 750 mm, kovový tunel pro vedení elektra, výřez v desce pro data
VV
P | 3 | 3 |  | Čelní stůl s atypovou svařovanou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, pro 3 osoby |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Čelní stůl s atypovou svařovanou jackelovou kovovou podnoží 50x50mm RAL 7016, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm, pro 3 osoby, 2 676 x 875 x 750 mm, kovový tunel pro vedení elektra, výřez v desce pro data
VV
P | 4 | 3b |  | Čelo stolu LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Čelo stolu LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm
VV
P | 5 | 3c |  | Police pro přepínání mikrofonů LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Police pro přepínání mikrofonů LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm
VV
P | 6 | 4 |  | Obslužný stolek pro rack, 1 100 x 650 x 1 100 mm, se širokou zásuvkou, plná záda k zemi, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Obslužný stolek pro rack, 1 100 x 650 x 1 100 mm, se širokou zásuvkou, plná záda k zemi, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm
VV
SD |  | D4 |  | skříňová sestava |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 7 | 5 |  | Soliterní skříňka pro odložení nádobí, 1 000 x 500 x 750 mm, s dvířky, police pro uložení mikrofonů, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany A |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Soliterní skříňka pro odložení nádobí, 1 000 x 500 x 750 mm, s dvířky, police pro uložení mikrofonů, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm
VV
SD |  | D5 |  | šatní sestava |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 8 | 6 |  | Nástěnná deska s háčky (9 ks), 2 500 x 300 mm, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm |  | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Nástěnná deska s háčky (9 ks), 2 500 x 300 mm, úchytky zápustná barva antracit, LTD bílá tl. 25mm, hrany ABS 2/0,5mm
VV
SD |  | D6 |  | doplňky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 9 | 7 |  | Květina živá včetně samozavlažovacího systému a dekorativní nádoby - samozavlažovací nádoba včetně substrátu, rozměr cca 300 x 300 x 590 mm, z ABS plastu, odst |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Květina živá včetně samozavlažovacího systému a dekorativní nádoby - samozavlažovací nádoba včetně substrátu, rozměr cca 300 x 300 x 590 mm, z ABS plastu, odstín lakovaná bílá, rostlina - zamioculcas -výška cca 600 mm, průměr u kořene cca 200 mm
VV
P | 10 | 8 |  | Designové hodiny pr. 800 mm, černé |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Designové hodiny pr. 800 mm, černé
VV

## 03
SŽDC05 |  |  |  | Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S | Stavba: | 12/2018 |  | REK_Adaptace vzdělávacího prostředí č. m. 1.14 U21 KI | [6 empty] | 03 | 0 | Aspe
O | Objekt: | 03 |  | Ozvučení
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena |  |  |  | Cenové soustavy
[9 empty] | Dodávka |  | Montáž
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem
SD |  | 01 |  | Ozvučení místnosti č.1.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 1 | 1 |  | Digitální mixážní pult s 16 vstupy a ovládáním pomocí iPadu či tabletu | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Digitální mixážní pult s 16 vstupy a ovládáním pomocí iPadu či tabletu s operačním systémem Android, s 8 programovatelnými MIDAS předzesilovači, 8 linkovými vstupy a USB stereo rekordérem. Kromě toho nabízí 4 XLR aux výstupy a 2 XLR hlavní výstupy. aplikace pro iOS, Android, PC, Mac a Linux na dálkové ovládání přes Ethernet, LAN.
VV
P | 10 | 10 |  | Příslušentsví - XLR kabelová zásuvka rovná, 3pól., 3,5 - 8 mm | KS | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví -XLR kabelová zásuvka rovná, 3pól., 3,5 - 8 mm
VV
P | 11 | 11 |  | Příslušentsví - XLR male kabel, černý, niklové tělo, stříbrné kontakty | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví - XLR male kabel, černý, niklové tělo, stříbrné kontakty
VV
P | 12 | 12 |  | Příslušentsví - Konektor Jack samec mono 6,3 mm, poniklované kontakty, niklové tělo konektoru | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví - Konektor Jack samec mono 6,3 mm, poniklované kontakty, niklové tělo konektoru
VV
P | 13 | 13 |  | Příslušentsví - 4 - pólový panelový SpeaKON konektor, samec, stříbřené kontakty, pouzdro plast černá, montážní otvor D | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví - 4 - pólový panelový SpeaKON konektor, samec, stříbřené kontakty, pouzdro plast černá, montážní otvor D
VV
P | 14 | 14 |  | Příslušentsví - reproduktorový konektor pro velmi vysoký výkon, 4 piny, na kabel, max. 250V/50A | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví - reproduktorový konektor pro velmi vysoký výkon, 4 piny, na kabel, max. 250V/50A
VV
P | 2 | 2 |  | Zesilovač | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Koncový zesilovač 4x120W do 100V výstupu nebo 4 ohmů, můstkové zapojení 2x240W do 100V výstupu nebo 8 ohmů, Class-D, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátorem
VV
P | 3 | 3 |  | Reproduktory | KS | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Podhledový reproduktor kruhový, 2pásmový, 6” koax., 12 W/100 V, 70-20000, bílý
VV
P | 4 | 4 |  | Reproduktory | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Dvoupásmový reprobox, který je navržen pro přednes na kratší vzdálenosti. Měniče jsou magneticky stíněné. Impedance 4-16 ohm. Max příkon 175W. Koncepce: 2 × 5,25”+ 1” soft dome tweeter.
VV
P | 5 | 5 |  | Příslušenství - High Quality Speaker Cable 2 x 2.5 mm2 | M | 23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství - High Quality Speaker Cable 2 x 2.5 mm2
VV
P | 6 | 6 |  | Příslušenství - High Quality Speaker Cable 2 x 1.5 mm2 | M | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství - High Quality Speaker Cable 2 x 1.5 mm2
VV
P | 7 | 7 |  | Příslušenství - ultraflexibilní symetrický mikrofonní kabel, žíly 0,22, průměr 6,2mm | M | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství - ultraflexibilní symetrický mikrofonní kabel, žíly 0,22, průměr 6,2mm
VV
P | 8 | 8 |  | Příslušentsví - Tasker 4,5 mm, nesymetrický | M | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušentsví - Tasker 4,5 mm, nesymetrický
VV
P | 9 | 9 |  | Příslušenství - Tasker dvojlinka, 4,5x9mm | M | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příslušenství - Tasker dvojlinka, 4,5x9mm
VV
SD |  | 02 |  | Diskusní systém |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 15 | 15 |  | Digitální diskusní jednotka | KS | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Digitální diskusní jednotka
VV
P | 16 | 16 |  | Digitální diskusní jednotka | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Digitální diskusní jednotka
VV
P | 17 | 17 |  | Centrální jednotka diskusního systému | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Centrální jednotka diskusního systému
VV
P | 18 | 18 |  | Kabel 4x2,drát AWG23, LSOH, modrý | M | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel 4x2,drát AWG23, LSOH, modrý
VV
P | 19 | 19 |  | Modulární keystone konektor pro montáž bez použití nářadí. Stíněný. | KS | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Modulární keystone konektor pro montáž bez použití nářadí. Stíněný.
VV
P | 20 | 20 |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 0,25m | KS | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 0,25m
VV
P | 21 | 21 |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 0,50m | KS | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 0,50m
VV
P | 22 | 22 |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 1,0m | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Patch cable, LSOH, Cu, AWG 26/7, 2 x RJ45, 1,0m
VV
SD |  | 03 |  | Projekce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 23 | 23 |  | Projektor DLP | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Projektor DLP
VV
P | 24 | 24 |  | Projektor 3LCD | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Projektor 3LCD
VV
P | 25 | 25 |  | Projektor DLP | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Projektor DLP
VV
P | 26 | 26 |  | Maticový přepínač HDMI signálu 4 vstupy - 4 výstupy, HDMI 1.3, RS232, LAN | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Maticový přepínač HDMI signálu 4 vstupy - 4 výstupy, HDMI 1.3, RS232, LAN
VV
P | 27 | 27 |  | Maticový přepínač VGA signálu 4 vstupy - 4 výstupy | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Maticový přepínač VGA signálu 4 vstupy - 4 výstupy
VV
P | 28 | 28 |  | Převodník HDMI signálu na analog AUDIO signál k zavedení do vstupu mixážního pultu | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník HDMI signálu na analog AUDIO signál k zavedení do vstupu mixážního pultu
VV
P | 29 | 29 |  | Stropní projekční polocha z 8mm polykarbonátu se speciální projekční fólii pro projekci za denního světla | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Stropní projekční polocha z 8mm polykarbonátu se speciální projekční fólii pro projekci za denního světla.
VV
P | 30 | 30 |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 20m | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 20m
VV
P | 31 | 31 |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 15m | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 15m
VV
P | 32 | 32 |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 10m | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vysokorychlostní HDMI propojovací kabel s Aktivním zesílením, délka 10m
VV
P | 33 | 33 |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 20m stíněný extra, ferrity BLACK | KS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 20m stíněný extra, ferrity BLACK
VV
P | 34 | 34 |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 15m stíněný extra, ferrity BLACK | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 15m stíněný extra, ferrity BLACK
VV
P | 35 | 35 |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 10m stíněný extra, ferrity BLACK | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 10m stíněný extra, ferrity BLACK
VV
P | 36 | 36 |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 5m stíněný extra, ferrit BLACK | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel přípojný k mon 15M / 15M VGA 5m stíněný extra, ferrit BLACK
VV
P | 37 | 37 |  | Panelová HDMI samice. Určená pro přenos digitáního signálu TV a PC ve videoformátu HDTV | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Panelová HDMI samice. Určená pro přenos digitáního signálu TV a PC ve videoformátu HDTV
VV
P | 38 | 38 |  | Spojovací a instalační materiál | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Spojovací a instalační materiál
VV
P | 39 | 39 |  | Držák projektor - čelní - výroba | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Držák projektor - čelní - výroba
VV
P | 40 | 40 |  | Držák projektor | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Držák projektor
VV
SD |  | 04 |  | Síťové rozvody |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 41 | 41 |  | Síťový switch (přepínač) administrovatelný 24 portů x 10/100/1000 Mb/s + 2 porty x 10Gb Ethernet + 2 port x 10Gb Ethernet SFP | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Síťový switch (přepínač) administrovatelný 24 portů x 10/100/1000 Mb/s + 2 porty x 10Gb Ethernet + 2 port x 10Gb Ethernet SFP
VV
P | 42 | 42 |  | Blank Patch Panel, 24 port, stíněný, 1U, černý | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Blank Patch Panel, 24 port, stíněný, 1U, černý
VV
P | 43 | 43 |  | Modulární keystone konektor pro montáž bez použití nářadí. Stíněný. | KS | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Modulární keystone konektor pro montáž bez použití nářadí. Stíněný.
VV
P | 44 | 44 |  | Kabel 4x2,drát AWG23, LSOH, modrý | M | 205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Kabel 4x2,drát AWG23, LSOH, modrý
VV
P | 45 | 45 |  | Surface Mounted Box 2 Port with dust cover | KS | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Surface Mounted Box 2 Port with dust cover
VV
P | 46 | 46 |  | Rámeček pro montáž do zdířky | KS | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Rámeček pro montáž do zdířky
VV
P | 47 | 47 |  | Instalační materiál | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Instalační materiál
VV
P | 48 | 48 |  | RACK vybavení | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | RACK vybavení
VV
SD |  | 05 |  | Instalační práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 49 | 49 |  | Montážní práce k části AUDIO | HOD | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce k části AUDIO
VV
P | 50 | 50 |  | výchozí nastavení audio pultu | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | výchozí nastavení audio pultu
VV
P | 51 | 51 |  | Montážní práce k části DISKUSNÍ SYSTÉM | HOD | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce k části DISKUSNÍ SYSTÉM
VV
P | 52 | 52 |  | nastavení pracovního profilu CU-R | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | nastavení pracovního profilu CU-R
VV
P | 53 | 53 |  | Montážní práce k části PROJEKCE | HOD | 38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce k části PROJEKCE
VV
P | 54 | 54 |  | Montážní práce k části PROJEKCE | HOD | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce k části PROJEKCE
VV
P | 55 | 55 |  | nastavení VH-44V | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | nastavení VH-44V
VV
P | 56 | 56 |  | Montážní práce - instalace sítě | HOD | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Montážní práce - instalace sítě
VV
P | 57 | 57 |  | Příprava dokumentace - zásuvky, kabely, cesty | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příprava dokumentace - zásuvky, kabely, cesty
VV
P | 58 | 58 |  | Úvodní zaškolení obsluhy | HOD | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Úvodní zaškolení obsluhy
VV
P | 59 | 59 |  | Příprava - plány zapojení, rozkresy | HOD | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Příprava - plány zapojení, rozkresy
VV
SD |  | 06 |  | Centrální ovládání |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P | 60 | 60 |  | Ovládání projekční, diskusní a audiotechniky přes síťové rozhraní nebo DO | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Ovládání projekční, diskusní a audiotechniky přes síťové rozhraní nebo DO
VV
P | 61 | 61 |  | Vytvořen skriptů pro VS-44HN | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytvořen skriptů pro VS-44HN
VV
P | 62 | 62 |  | Instalace a nastavení | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Instalace a nastavení
VV
P | 63 | 63 |  | Ovládání světel projekční, diskusní a audiotechniky přes síťové rozhraní nebo RS232 | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Ovládání světel projekční, diskusní a audiotechniky přes síťové rozhraní nebo RS232
VV
P | 64 | 64 |  | Převodník RS232-RJ45 (ethernet) | KS | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Převodník RS232-RJ45 (ethernet)
VV
P | 65 | 65 |  | Řídící jednotka + OS | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka + OS
VV
P | 66 | 66 |  | Tablet - ovádací rozhraní + dok | KS | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Tablet - ovádací rozhraní + dok
VV
P | 67 | 67 |  | Zpracování komunikačních protokolů pro jednotlivá zařízení | KS | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpracování komunikačních protokolů pro jednotlivá zařízení
VV
P | 68 | 68 |  | Programování řídící jednotky | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Programování řídící jednotky
VV
P | 69 | 69 |  | Uživatelské rozhraní - android aplikace | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [bez vazby na CS] | 0 | 2
PP |  |  |  | Uživatelské rozhraní - android aplikace
VV