## leden
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Leden 2015
Teplo | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 17442 | 17752 | 310 | Gj
K 2 | 12383 | 12557 | 174 | Gj
K 3 | 22254 | 22593 | 339 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 6661 | 6771 | 110 | Gj
Elektro | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 9903 | 10014 | 111 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 98688 | 2224 | -96464 | kWh | přetočení elměru
Krček | 10238 | 10529 | 291 | kWh
Tělocvična | 75264 | 76374 | 1110 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 8255 | 8746 | 491 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 528207 | 541797 | 13590 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 428539 | 438300 | 9761 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 688525 | 704375 | 15850 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29300 | 29380 | 80 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
UFON | 77262 | 78223 | 961 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 121388 | 124746 | 3358 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 205002 | 206581 | 1579 | kWh
K3 střecha | 178 | 192 | 14 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2341 | 2383 | 42 | kWh
VŠ Bar na K3 | 108548 | 108693 | 145 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32568 | 32612 | 44 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Tělocvična | 1098 | 1107 | 9 | m3
Služební byt | 1056.876 | 1056.876 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 723 | 723 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 620 | 633 | 13 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 209 | 209 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 126382 | 129035 | 2653 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1387 | 1409 | 22 | m3
Služební byt | 849.732 | 849.732 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 85 | 85 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 69 | 69 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## únor
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Únor 2015
Teplo | Stav 1.2.15 | Stav 28.2.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 17752 | 18073 | 321 | Gj
K 2 | 12557 | 12727 | 170 | Gj
K 3 | 22593 | 22932 | 339 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 6771 | 6889 | 118 | Gj
Elektro | Stav 1.2.15 | Stav 28.2.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 10014 | 10335 | 321 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 2224 | 5729 | 3505 | kWh | přetočení elměru
Krček | 10529 | 10834 | 305 | kWh
Tělocvična | 76374 | 77458 | 1084 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 8746 | 9265 | 519 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 541797 | 555163 | 13366 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 438300 | 448159 | 9859 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 704375 | 730653 | 26278 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29380 | 29531 | 151 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
UFON | 78223 | 79198 | 975 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 124746 | 128121 | 3375 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 206581 | 208171 | 1590 | kWh
K3 střecha | 192 | 204 | 12 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2383 | 2444 | 61 | kWh
VŠ Bar na K3 | 108693 | 108840 | 147 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.2.15 | Stav 28.2.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32612 | 32622 | 10 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Tělocvična | 1107 | 1120 | 13 | m3
Služební byt | 1056.876 | 1056.876 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 723 | 723 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 633 | 634 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 209 | 210 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 129035 | 131757 | 2722 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.2.15 | Stav 28.2.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1409 | 1432 | 23 | m3
Služební byt | 849.732 | 849.732 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 85 | 85 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 69 | 69 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## březen
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Březen 2015
Teplo | Stav 1.3.15 | Stav 31.3.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18073 | 18314 | 241 | Gj
K 2 | 12727 | 12834 | 107 | Gj
K 3 | 22932 | 23196 | 264 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 6889 | 6979 | 90 | Gj
Elektro | Stav 1.3.15 | Stav 31.3.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 10335 | 10581 | 246 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 5729 | 9480 | 3751 | kWh | přetočení elměru
Krček | 10834 | 11114 | 280 | kWh
Tělocvična | 77458 | 78763 | 1305 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 9265 | 9852 | 587 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 555163 | 570354 | 15191 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 448159 | 459267 | 11108 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 730653 | 737992 | 7339 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29531 | 29645 | 114 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
UFON | 79198 | 80326 | 1128 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 128121 | 131750 | 3629 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 208171 | 209890 | 1719 | kWh
K3 střecha | 204 | 217 | 13 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2444 | 2514 | 70 | kWh
VŠ Bar na K3 | 108840 | 109002 | 162 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.3.15 | Stav 31.3.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32622 | 32642 | 20 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Tělocvična | 1120 | 1142 | 22 | m3
Služební byt | 1056.876 | 1057 | 0.124 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 723 | 724 | 1 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 634 | 637 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 210 | 210 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 131757 | 135247 | 3490 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.3.15 | Stav 31.3.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1432 | 1458 | 26 | m3
Služební byt | 849.732 | 850 | 0.268 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 85 | 85 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 69 | 70 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Duben
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Duben 2015
Teplo | Stav 1.4.15 | Stav 30.4.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18314 | 18481 | 167 | Gj
K 2 | 12834 | 12894 | 60 | Gj
K 3 | 23196 | 23371 | 175 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 6979 | 7042 | 63 | Gj
Elektro | Stav 1.4.15 | Stav 30.4.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 10581 | 10824 | 243 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 9480 | 13574 | 4094 | kWh | přetočení elměru
Krček | 11114 | 11391 | 277 | kWh
Tělocvična | 78763 | 79654 | 891 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 9852 | 10449 | 597 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 570354 | 585241 | 14887 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 459267 | 470148 | 10881 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 737992 | 754155 | 16163 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29645 | 29766 | 121 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
UFON | 80326 | 81689 | 1363 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 131750 | 135738 | 3988 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 209890 | 211857 | 1967 | kWh
K3 střecha | 217 | 230 | 13 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2514 | 2576 | 62 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109002 | 109137 | 135 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.4.15 | Stav 30.4.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32642 | 32696 | 54 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Tělocvična | 1142 | 1198 | 56 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 637 | 640 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 210 | 211 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 135247 | 138141 | 2894 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.4.15 | Stav 30.4.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1458 | 1480 | 22 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 85 | 86 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 70 | 70 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Květen
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Květen 2015
Teplo | Stav 1.5.15 | Stav 31.5.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18481 | 18501 | 20 | Gj
K 2 | 12894 | 12897 | 3 | Gj
K 3 | 23371 | 23387 | 16 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7042 | 7049 | 7 | Gj
Elektro | Stav 1.5.15 | Stav 31.5.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 10824 | 11019 | 195 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 13574 | 15226 | 1652 | kWh | přetočení elměru
Krček | 11391 | 11570 | 179 | kWh
Tělocvična | 79654 | 80299 | 645 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 10449 | 10994 | 545 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 585241 | 596695 | 11454 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 470148 | 478734 | 8586 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 754155 | 766881 | 12726 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29766 | 29897 | 131 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar |  | 2293 | 2293 | kWh
UFON | 81689 | 82898 | 1209 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 135738 | 138969 | 3231 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 211857 | 213663 | 1806 | kWh
K3 střecha | 230 | 232 | 2 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2576 | 2624 | 48 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109137 | 109252 | 115 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.5.15 | Stav 31.5.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32696 | 32705 | 9 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Tělocvična | 1198 | 1210 | 12 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 640 | 643 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 211 | 212 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 138141 | 140644 | 2503 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.5.15 | Stav 31.5.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1480 | 1495 | 15 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 86 | 86 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 70 | 71 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## červen2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Červen 2015
Teplo | Stav 1.6.15 | Stav 30.6.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18501 | 18501 | 0 | Gj
K 2 | 12897 | 12897 | 0 | Gj
K 3 | 23387 | 23387 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7049 | 7049 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.6.15 | Stav 30.6.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11019 | 11219 | 200 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 15226 | 16485 | 1259 | kWh | přetočení elměru
Krček | 11570 | 11725 | 155 | kWh
Tělocvična | 80299 | 80788 | 489 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 10994 | 11301 | 307 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 596695 | 606906 | 10211 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 478734 | 486551 | 7817 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 766881 | 779336 | 12455 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 29897 | 30051 | 154 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 2293 | 5129 | 2836 | kWh
UFON | 82898 | 84279 | 1381 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 138969 | 142695 | 3726 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 213663 | 215613 | 1950 | kWh
K3 střecha | 232 | 234 | 2 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2624 | 2672 | 48 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109252 | 109379 | 127 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.6.15 | Stav 30.6.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32705 | 32793 | 88 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
| 0 | 29 | 29
Tělocvična | 1210 | 1222 | 12 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 643 | 643 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 212 | 212 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 140644 | 142777 | 2133 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.6.15 | Stav 30.6.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1495 | 1512 | 17 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 86 | 87 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 71 | 71 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## červenec2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Červenec 2015
Teplo | Stav 1.7.15 | Stav 31.7.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18501 | 18501 | 0 | Gj
K 2 | 12897 | 12897 | 0 | Gj
K 3 | 23387 | 23387 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7049 | 7049 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.7.15 | Stav 31.7.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11219 | 11319 | 100 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 16485 | 17685 | 1200 | kWh | přetočení elměru
Krček | 11725 | 11896 | 171 | kWh
Tělocvična | 80788 | 80946 | 158 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11301 | 11438 | 137 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 606906 | 613894 | 6988 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 486551 | 492048 | 5497 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 779336 | 783904 | 4568 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30051 | 30213 | 162 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 5129 | 7999 | 2870 | kWh
UFON | 84279 | 85955 | 1676 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 142695 | 146999 | 4304 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 215613 | 217826 | 2213 | kWh
K3 střecha | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2672 | 2672 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109379 | 109381 | 2 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.7.15 | Stav 31.7.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32793 | 32875 | 82 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 29 | 43 | 14
Tělocvična | 1222 | 1235 | 13 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 643 | 645 | 2 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 212 | 212 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 142777 | 143745 | 968 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.7.15 | Stav 31.7.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1512 | 1524 | 12 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 87 | 87 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 71 | 71 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## srpen2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Srpen 2015
Teplo | Stav 1.8.15 | Stav 31.8.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18501 | 18501 | 0 | Gj
K 2 | 12897 | 12897 | 0 | Gj
K 3 | 23387 | 23387 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7049 | 7049 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.8.15 | Stav 31.8.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11319 | 11394 | 75 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 17685 | 18535 | 850 | kWh | přetočení elměru
Krček | 11896 | 12035 | 139 | kWh
Tělocvična | 80946 | 81112 | 166 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11438 | 11534 | 96 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 613894 | 619057 | 5163 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 492048 | 496106 | 4058 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 783904 | 787681 | 3777 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30213 | 30272 | 59 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 7999 | 10695 | 2696 | kWh
UFON | 85955 | 87288 | 1333 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 146999 | 150438 | 3439 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 217826 | 219509 | 1683 | kWh
K3 střecha | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2672 | 2672 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109381 | 109498 | 117 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.8.15 | Stav 31.8.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 32875 | 33026 | 151 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 43 | 60 | 17
Tělocvična | 1235 | 1245 | 10 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 645 | 645 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 212 | 212 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 143745 | 144381 | 636 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.8.15 | Stav 31.8.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1524 | 1533 | 9 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 87 | 87 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 71 | 71 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## září2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Září 2015
Teplo | Stav 1.9.15 | Stav 30.9.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18501 | 18533 | 32 | Gj
K 2 | 12897 | 12920 | 23 | Gj
K 3 | 23387 | 23433 | 46 | Gj
Bufet 50bar | 0 | 3.71 | 3.71 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7049 | 7069 | 20 | Gj
Elektro | Stav 1.9.15 | Stav 30.9.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11394 | 11571 | 177 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 18535 | 20247 | 1712 | kWh | přetočení elměru
Krček | 12035 | 12236 | 201 | kWh
Tělocvična | 81112 | 82197 | 1085 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11534 | 11596 | 62 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 619057 | 628428 | 9371 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 496106 | 504205 | 8099 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 787681 | 799809 | 12128 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30272 | 30407 | 135 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 10695 | 14113 | 3418 | kWh
UFON | 87288 | 88916 | 1628 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 150438 | 155226 | 4788 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 219509 | 221164 | 1655 | kWh
K3 střecha waycom | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2672 | 2702 | 30 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109498 | 109613 | 115 | kWh
trafostanice |  | 72911 | 72911 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.9.15 | Stav 30.9.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33026 | 33063 | 37 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 60 | 77 | 17 | m3
Tělocvična | 1245 | 1292 | 47 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 724 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 645 | 696 | 51 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 212 | 213 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 144381 | 146096 | 1715 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.9.15 | Stav 30.9.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1533 | 1560 | 27 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 87 | 87 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 71 | 71 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## říjen2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Říjen 2015
Teplo | Stav 1.10.15 | Stav 31.10.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18533 | 18709 | 176 | Gj
K 2 | 12920 | 13041 | 121 | Gj
K 3 | 23433 | 23654 | 221 | Gj
Bufet 50bar | 3.71 | 19 | 15.29 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7069 | 7158 | 89 | Gj
Elektro | Stav 1.10.15 | Stav 31.10.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11571 | 11799 | 228 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 20247 | 23747 | 3500 | kWh | přetočení elměru
Krček | 12236 | 12480 | 244 | kWh
Tělocvična | 82197 | 83392 | 1195 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11596 | 11596 | 0 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 628428 | 638413 | 9985 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 504205 | 514094 | 9889 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 799809 | 816579 | 16770 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30407 | 30552 | 145 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 14113 | 17054 | 2941 | kWh
UFON | 88916 | 90070 | 1154 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 155226 | 159090 | 3864 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 221164 | 222328 | 1164 | kWh
K3 střecha waycom | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2702 | 2757 | 55 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109613 | 109831 | 218 | kWh
trafostanice | 72911 | 133902 | 60991 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.10.15 | Stav 31.10.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33063 | 33075 | 12 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 77 | 97 | 20 | m3
Tělocvična | 1292 | 1320 | 28 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 724 | 725 | 1 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 696 | 726 | 30 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 213 | 214 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 146096 | 149011 | 2915 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.10.15 | Stav 31.10.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1560 | 1582 | 22 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 87 | 87 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 71 | 72 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## listopad2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Listopad 2015
Teplo | Stav 1.11.15 | Stav 30.11.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18709 | 18924 | 215 | Gj
K 2 | 13041 | 13186 | 145 | Gj
K 3 | 23654 | 23919 | 265 | Gj
Bufet 50bar | 19 | 40 | 21 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7158 | 7257 | 99 | Gj
Elektro | Stav 1.11.15 | Stav 30.11.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 11799 | 12042 | 243 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 23747 | 27526 | 3779 | kWh | přetočení elměru
Krček | 12480 | 12826 | 346 | kWh
Tělocvična | 83392 | 84856 | 1464 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11596 | 11596 | 0 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 638413 | 650281 | 11868 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 514094 | 526001 | 11907 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 816579 | 837061 | 20482 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30552 | 30651 | 99 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 17054 | 20932 | 3878 | kWh
UFON | 90070 | 91277 | 1207 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 159090 | 163107 | 4017 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 222328 | 223573 | 1245 | kWh
K3 střecha waycom | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2757 | 2839 | 82 | kWh
VŠ Bar na K3 | 109831 | 110134 | 303 | kWh
trafostanice | 133902 | 183280 | 49378 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.11.15 | Stav 30.11.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33075 | 33106 | 31 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 97 | 109 | 12 | m3
Tělocvična | 1320 | 1349 | 29 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 726 | 729 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 214 | 215 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 149011 | 152215 | 3204 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.11.15 | Stav 30.11.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1582 | 1610 | 28 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 87 | 88 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 72 | 72 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 14 | 15 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## prosinec2015
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Prosinec 2015 |  |  | Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Leden 2015
Teplo | Stav 1.12.15 | Stav 31.12.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky | Teplo | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 18924 | 19187 | 263 | Gj |  | K 1 | 17442 | 17752 | 310 | Gj |  | 1745
K 2 | 13186 | 13348 | 162 | Gj |  | K 2 | 12383 | 12557 | 174 | Gj |  | 965
K 3 | 23919 | 24265 | 346 | Gj |  | K 3 | 22254 | 22593 | 339 | Gj |  | 2011
Bufet 50bar | 40 | 63 | 23 | Gj |  | od září | 0 |  |  |  |  | 63
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7257 | 7370 | 113 | Gj |  | Tělocvična + Krček (na K1/2) | 6661 | 6771 | 110 | Gj |  | 709
0
Elektro | Stav 1.12.15 | Stav 31.12.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky | Elektro | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | kWh | Poznámky | #VALUE!
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 12042 | 12261 | 219 | kWh |  | VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 9903 | 10014 | 111 | kWh |  | 2358
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 27526 | 31426 | 3900 | kWh | přetočení elměru | VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 98688 | 2224 | -96464 | kWh | přetočení elměru | -67262
Krček | 12826 | 13127 | 301 | kWh |  | Krček | 10238 | 10529 | 291 | kWh |  | 2889
Tělocvična | 84856 | 86075 | 1219 | kWh |  | Tělocvična | 75264 | 76374 | 1110 | kWh |  | 10811
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11596 | 11596 | 0 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0 | Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 8255 | 8746 | 491 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0 | 3341
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh |  | Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh |  | 0
K1 regulátor | 650281 | 650281 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011 | K1 regulátor | 528207 | 541797 | 13590 | kWh | montáž v červenci 2011 | 122074
K2 regulátor | 526001 | 526001 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011 | K2 regulátor | 428539 | 438300 | 9761 | kWh | montáž v červenci 2011 | 97462
K3 regulátor | 837061 | 837061 | 0 | kWh | montáž v lednu 2011 | K3 regulátor | 688525 | 704375 | 15850 | kWh | montáž v lednu 2011 | 148536
K5 | 30651 | 30778 | 127 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr | K5 | 29300 | 29380 | 80 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr | 1478
50bar | 20932 | 22711 | 1779 | kWh |  | 50bar | 0 |  |  |  |  | 22711
UFON | 91277 | 92456 | 1179 | kWh |  | UFON | 77262 | 78223 | 961 | kWh |  | 15194
vodafone-rozvodna K1 | 163107 | 167586 | 4479 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr | vodafone-rozvodna K1 | 121388 | 124746 | 3358 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr | 46198
Vodafone-pod střechou K1 | 223573 | 224938 | 1365 | kWh |  | Vodafone-pod střechou K1 | 205002 | 206581 | 1579 | kWh |  | 19936
K3 střecha waycom | 234 | 234 | 0 | kWh | namontováno 12/2013 | K3 střecha | 178 | 192 | 14 | kWh | namontováno 12/2013 | 56
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2839 | 2882 | 43 | kWh |  | VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2341 | 2383 | 42 | kWh |  | 541
VŠ Bar na K3 | 110134 | 110366 | 232 | kWh |  | VŠ Bar na K3 | 108548 | 108693 | 145 | kWh |  | 1818
trafostanice | 183280 | 242468 | 59188 | kWh | [7 empty] | 242468
0
Voda (V+S) | Stav 1.12.15 | Stav 31.12.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky | Voda (V+S) | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33106 | 33117 | 11 | m3 |  | Tělocvična + Krček | 32568 | 32612 | 44 | m3 |  | 549
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 0
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr | K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr | 0
Bufet PF | 109 | 114 | 5 | m3 |  | Bufet PF | 0 |  |  |  |  | 114
Tělocvična | 1349 | 1361 | 12 | m3 |  | Tělocvična | 1098 | 1107 | 9 | m3 |  | 263
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3 |  | Služební byt | 1056.876 | 1056.876 | 0 | m3 |  | 0.124
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3 |  | VŠ Bar na K3 - Bar | 723 | 723 | 0 | m3 |  | 2
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 0
WC ženy | 729 | 731 | 2 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | WC ženy | 620 | 633 | 13 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 111
WC muži | 215 | 216 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | WC muži | 209 | 209 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 7
hlavní vodoměr K1,2,3 | 152215 | 154949 | 2734 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr | hlavní vodoměr K1,2,3 | 126382 | 129035 | 2653 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr | 28567
0
TUV (V+S) | Stav 1.12.15 | Stav 31.12.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky | TUV (V+S) | Stav 1.1.15 | Stav 31.1.15 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1610 | 1640 | 30 | m3 |  | Tělocvična + Krček | 1387 | 1409 | 22 | m3 |  | 253
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3 |  | Služební byt | 849.732 | 849.732 | 0 | m3 |  | 0.268
VŠ Bar na K3 Bar | 88 | 88 | 0 | m3 |  | VŠ Bar na K3 Bar | 85 | 85 | 0 | m3 |  | 3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 0
WC ženy | 72 | 73 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | WC ženy | 69 | 69 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 4
WC muži | 15 | 15 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | WC muži | 14 | 14 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr | 1
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz | [5 empty] | zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz