## leden2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Leden 2016
Teplo | Stav 1.1.16 | Stav 31.1.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 19187 | 19460 | 273 | Gj
K 2 | 13348 | 13522 | 174 | Gj
K 3 | 24265 | 24613 | 348 | Gj
Bufet 50bar | 63 | 107 | 44 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7370 | 7479 | 109 | Gj
Elektro | Stav 1.1.16 | Stav 31.1.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 12261 | 12449 | 188 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 31426 | 34293 | 2867 | kWh | přetočení elměru
Krček | 13127 | 13384 | 257 | kWh
Tělocvična | 86075 | 87337 | 1262 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11596 | 11623 | 27 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 650281 | 650281 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 526001 | 526001 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 837061 | 837061 | 0 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30778 | 30947 | 169 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 22711 | 25956 | 3245 | kWh
UFON | 92456 | 93401 | 945 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 167586 | 171662 | 4076 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 224938 | 225875 | 937 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2882 | 2949 | 67 | kWh
VŠ Bar na K3 | 110366 | 110598 | 232 | kWh
trafostanice | 242468 | 296404 | 53936 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.1.16 | Stav 31.1.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33117 | 33131 | 14 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 114 | 122 | 8 | m3
Tělocvična | 1361 | 1382 | 21 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 731 | 732 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 216 | 216 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 154949 | 157657 | 2708 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.1.16 | Stav 31.1.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1640 | 1665 | 25 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 88 | 89 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 73 | 73 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 15 | 15 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## únor2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Únor 2016
Teplo | Stav 1.2.16 | Stav 29.2.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 19460 | 19702 | 242 | Gj
K 2 | 13522 | 13668 | 146 | Gj
K 3 | 24613 | 24909 | 296 | Gj
Bufet 50bar | 107 | 145 | 38 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7479 | 7573 | 94 | Gj
Elektro | Stav 1.2.16 | Stav 29.2.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 12449 | 12642 | 193 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 34293 | 37135 | 2842 | kWh | přetočení elměru
Krček | 13384 | 13670 | 286 | kWh
Tělocvična | 87337 | 88488 | 1151 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11623 | 11629 | 6 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 650281 | 650281 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 526001 | 526001 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 837061 | 837061 | 0 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 30947 | 31043 | 96 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 25956 | 28847 | 2891 | kWh
UFON | 93401 | 94391 | 990 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 171662 | 176272 | 4610 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225875 | 225929 | 54 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 2949 | 3018 | 69 | kWh
VŠ Bar na K3 | 110598 | 110837 | 239 | kWh
trafostanice | 296404 | 351809 | 55405 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.2.16 | Stav 29.2.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33131 | 33144 | 13 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 122 | 131 | 9 | m3
Tělocvična | 1382 | 1396 | 14 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 732 | 735 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 216 | 217 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 157657 | 160193 | 2536 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.2.16 | Stav 29.2.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1665 | 1690 | 25 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 89 | 90 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 73 | 73 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 15 | 15 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Březen2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Březen 2016
Teplo | Stav 1.3.16 | Stav 31.3.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 19702 | 19951 | 249 | Gj
K 2 | 13668 | 13817 | 149 | Gj
K 3 | 24909 | 25211 | 302 | Gj
Bufet 50bar | 145 | 185 | 40 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7573 | 7667 | 94 | Gj
Elektro | Stav 1.3.16 | Stav 31.3.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 12642 | 12878 | 236 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 37135 | 40310 | 3175 | kWh | přetočení elměru
Krček | 13670 | 14011 | 341 | kWh
Tělocvična | 88488 | 89766 | 1278 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 11629 | 12216 | 587 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 650281 | 650281 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 526001 | 526001 | 0 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 837061 | 837061 | 0 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31043 | 31162 | 119 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 28847 | 32564 | 3717 | kWh
UFON | 94391 | 95637 | 1246 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 176272 | 181880 | 5608 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225929 | 225984 | 55 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3018 | 3093 | 75 | kWh
VŠ Bar na K3 | 110837 | 111135 | 298 | kWh
trafostanice | 351809 | 358530 | 6721 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.3.16 | Stav 31.3.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33144 | 33158 | 14 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 131 | 142 | 11 | m3
Tělocvična | 1396 | 1410 | 14 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 735 | 737 | 2 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 217 | 218 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 160193 | 163048 | 2855 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.3.16 | Stav 31.3.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1690 | 1716 | 26 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 90 | 90 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 73 | 74 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 15 | 15 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Duben2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Duben 2016
Teplo | Stav 1.4.16 | Stav 30.4.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 19951 | 20077 | 126 | Gj
K 2 | 13817 | 13886 | 69 | Gj
K 3 | 25211 | 25358 | 147 | Gj
Bufet 50bar | 185 | 187 | 2 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7667 | 7718 | 51 | Gj
Elektro | Stav 1.4.16 | Stav 30.4.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 12878 | 13843 | 965 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 40310 | 42540 | 2230 | kWh | přetočení elměru
Krček | 14011 | 14279 | 268 | kWh
Tělocvična | 89766 | 90686 | 920 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 12216 | 12847 | 631 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 650281 | 710093 | 59812 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 526001 | 583573 | 57572 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 837061 | 928277 | 91216 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31162 | 31258 | 96 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 32564 | 35765 | 3201 | kWh
UFON | 95637 | 96861 | 1224 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 181880 | 186776 | 4896 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225984 | 225984 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3093 | 3164 | 71 | kWh
VŠ Bar na K3 | 111135 | 111370 | 235 | kWh
trafostanice | 358530 | 410010 | 51480 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.4.16 | Stav 30.4.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33158 | 33169 | 11 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 142 | 158 | 16 | m3
Tělocvična | 1410 | 1423 | 13 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 725 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 737 | 740 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 218 | 219 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 163048 | 165851 | 2803 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.4.16 | Stav 30.4.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1716 | 1736 | 20 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 90 | 91 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 74 | 74 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 15 | 15 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Květen2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Květen 2016
Teplo | Stav 1.5.16 | Stav 31.5.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20077 | 20101 | 24 | Gj
K 2 | 13886 | 13902 | 16 | Gj
K 3 | 25358 | 25398 | 40 | Gj
Bufet 50bar | 187 | 189 | 2 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7718 | 7732 | 14 | Gj
Elektro | Stav 1.5.16 | Stav 31.5.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 13843 | 13987 | 144 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 42540 | 44441 | 1901 | kWh | přetočení elměru
Krček | 14279 | 14529 | 250 | kWh
Tělocvična | 90686 | 91717 | 1031 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 12847 | 13654 | 807 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 710093 | 720821 | 10728 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 583573 | 594432 | 10859 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 928277 | 943848 | 15571 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31258 | 31358 | 100 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 35765 | 39347 | 3582 | kWh
UFON | 96861 | 98245 | 1384 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 186776 | 192393 | 5617 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225984 | 225985 | 1 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3164 | 3219 | 55 | kWh
VŠ Bar na K3 | 111370 | 111601 | 231 | kWh
trafostanice | 410010 | 460672 | 50662 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.5.16 | Stav 31.5.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33169 | 33177 | 8 | m3
Automat na kávu K3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 158 | 172 | 14 | m3
Tělocvična | 1423 | 1434 | 11 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 725 | 726 | 1 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 740 | 743 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 219 | 220 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 165851 | 168398 | 2547 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.5.16 | Stav 31.5.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1736 | 1760 | 24 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 91 | 91 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 74 | 74 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 15 | 16 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Červen2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Červen 2016
Teplo | Stav 1.6.16 | Stav 30.6.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20101 | 20101 | 0 | Gj
K 2 | 13902 | 13902 | 0 | Gj
K 3 | 25398 | 25398 | 0 | Gj
Bufet 50bar | 189 | 189 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7732 | 7732 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.6.16 | Stav 30.6.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 13387 | 13457 | 70 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 44441 | 45759 | 1318 | kWh | přetočení elměru
Krček | 14529 | 14724 | 195 | kWh
Tělocvična | 91717 | 92281 | 564 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 13654 | 14368 | 714 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 720821 | 729145 | 8324 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 594432 | 603243 | 8811 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 943848 | 955356 | 11508 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31358 | 31455 | 97 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 39347 | 42443 | 3096 | kWh
UFON | 98245 | 99630 | 1385 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 192393 | 198172 | 5779 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225985 | 225985 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3219 | 3256 | 37 | kWh
VŠ Bar na K3 | 111601 | 111793 | 192 | kWh
trafostanice | 460672 | 502223 | 41551 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.6.16 | Stav 30.6.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33177 | 33179 | 2 | m3
Automat na kávu K3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 172 | 197 | 25 | m3
Tělocvična | 1434 | 1476 | 42 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 726 | 726 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 743 | 749 | 6 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 220 | 220 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 168398 | 170508 | 2110 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.6.16 | Stav 30.6.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1760 | 1776 | 16 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 91 | 91 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 74 | 74 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Červenec2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Červenec 2016
Teplo | Stav 1.7.16 | Stav 31.7.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20101 | 20101 | 0 | Gj
K 2 | 13902 | 13902 | 0 | Gj
K 3 | 25398 | 25398 | 0 | Gj
Bufet 50bar | 189 | 189 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7732 | 7732 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.7.16 | Stav 31.7.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 13457 | 13549 | 92 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 45759 | 47067 | 1308 | kWh | přetočení elměru
Krček | 14724 | 14904 | 180 | kWh
Tělocvična | 92281 | 92458 | 177 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 14368 | 14387 | 19 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 729145 | 733902 | 4757 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 603243 | 608783 | 5540 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 955356 | 959264 | 3908 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31455 | 31520 | 65 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 42443 | 45490 | 3047 | kWh
UFON | 99630 | 101154 | 1524 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 198172 | 204352 | 6180 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225985 | 225985 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3256 | 3257 | 1 | kWh
VŠ Bar na K3 | 111793 | 111794 | 1 | kWh
kotel TUV K3 | 0 | 38675 | 38675 | kWh
trafostanice | 502223 | 566140 | 63917 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.7.16 | Stav 31.7.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33179 | 33180 | 1 | m3
Automat na kávu K3 | 2.3 | 2.3 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 197 | 220 | 23 | m3
Tělocvična | 1476 | 1485 | 9 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 726 | 726 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 749 | 751 | 2 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 220 | 221 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 170508 | 171381 | 873 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.7.16 | Stav 31.7.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1776 | 1790 | 14 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 91 | 91 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 74 | 74 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## srpen2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Srpen 2016
Teplo | Stav 1.8.16 | Stav 31.8.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20101 | 20101 | 0 | Gj
K 2 | 13902 | 13902 | 0 | Gj
K 3 | 25398 | 25398 | 0 | Gj
Bufet 50bar | 189 | 189 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7732 | 7732 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.8.16 | Stav 31.8.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
VS - č. 5413899 (na K3 u PC) | 13549 | 13667 | 118 | kWh
VS - č. 2514465 (na K3 u PC) | 47067 | 48452 | 1385 | kWh | přetočení elměru
Krček | 14904 | 15094 | 190 | kWh
Tělocvična | 92458 | 92775 | 317 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 14387 | 14393 | 6 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 733902 | 739317 | 5415 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 608783 | 614522 | 5739 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 959264 | 963800 | 4536 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31520 | 31705 | 185 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 45490 | 49558 | 4068 | kWh
UFON | 101154 | 102709 | 1555 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 204352 | 210576 | 6224 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 225985 | 226001 | 16 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3257 | 3290 | 33 | kWh
VŠ Bar na K3 | 111794 | 112023 | 229 | kWh
kotel TUV K3 | 38675 | 81368 | 42693 | kWh
trafostanice | 566140 | 643248 | 77108 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.8.16 | Stav 31.8.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33180 | 33180 | 0 | m3
Automat na kávu K3 | 2.3 | 2.3 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 220 | 241 | 21 | m3
Tělocvična | 1485 | 1502 | 17 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 726 | 726 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 751 | 754 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 221 | 221 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 171381 | 172710 | 1329 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.8.16 | Stav 31.8.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1790 | 1804 | 14 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 91 | 92 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 74 | 75 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Září2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Září 2016
Teplo | Stav 1.9.16 | Stav 30.9.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20101 | 20101 | 0 | Gj
K 2 | 13902 | 13902 | 0 | Gj
K 3 | 25398 | 25398 | 0 | Gj
Bufet 50bar | 189 | 189 | 0 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7732 | 7732 | 0 | Gj
Elektro | Stav 1.9.16 | Stav 30.9.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
Krček | 15094 | 15329 | 235 | kWh
Tělocvična | 92775 | 93668 | 893 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 14393 | 14396 | 3 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 739317 | 747082 | 7765 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 614522 | 622544 | 8022 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 963800 | 974177 | 10377 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31705 | 31797 | 92 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 49558 | 53022 | 3464 | kWh
UFON | 102709 | 104206 | 1497 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 210576 | 216207 | 5631 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 226001 | 226001 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3290 | 3329 | 39 | kWh
VŠ Bar na K3 | 112023 | 112189 | 166 | kWh
kotel TUV K3 | 81368 | 104973 | 23605 | kWh
trafostanice | 643248 | 699515 | 56267 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.9.16 | Stav 30.9.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33180 | 33179 | -1 | m3 |  | poškozeno nutná výměna.
Automat na kávu K3 | 2.3 | 2.3 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 241 | 263 | 22 | m3
Tělocvična | 1502 | 1517 | 15 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 726 | 726 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 754 | 757 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 221 | 222 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 172710 | 174431 | 1721 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.9.16 | Stav 30.9.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1804 | 1831 | 27 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 92 | 92 | 0 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 75 | 75 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Říjen2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Říjen 2016
Teplo | Stav 1.10.16 | Stav 31.10.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20101 | 20240 | 139 | Gj
K 2 | 13902 | 13983 | 81 | Gj
K 3 | 25398 | 25572 | 174 | Gj
Bufet 50bar | 189 | 198 | 9 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7732 | 7786 | 54 | Gj
Elektro | Stav 1.10.16 | Stav 31.10.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
Krček | 15329 | 15634 | 305 | kWh
Tělocvična | 93668 | 95058 | 1390 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 14396 | 14902 | 506 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 747082 | 759324 | 12242 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 622544 | 633972 | 11428 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 974177 | 990785 | 16608 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31797 | 31895 | 98 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 53022 | 56911 | 3889 | kWh
UFON | 104206 | 105459 | 1253 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 216207 | 222321 | 6114 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 226001 | 226001 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3329 | 3387 | 58 | kWh
VŠ Bar na K3 | 112189 | 112434 | 245 | kWh
kotel TUV K3 | 104973 | 104973 | 0 | kWh
trafostanice | 699515 | 756220 | 56705 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.10.16 | Stav 31.10.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33179 | 33181 | 2 | m3 |  | poškozeno nutná výměna.
Automat na kávu K3 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 263 | 291 | 28 | m3
Tělocvična | 1517 | 1535 | 18 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 726 | 727 | 1 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 757 | 760 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 222 | 223 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 174431 | 177447 | 3016 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.10.16 | Stav 31.10.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1831 | 1861 | 30 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 92 | 93 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 75 | 75 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Listopad2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: Listopad 2016
Teplo | Stav 1.11.16 | Stav 30.11.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20240 | 20475 | 235 | Gj
K 2 | 13983 | 14134 | 151 | Gj
K 3 | 25572 | 25872 | 300 | Gj
Bufet 50bar | 198 | 216 | 18 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7786 | 7882 | 96 | Gj
Elektro | Stav 1.11.16 | Stav 30.11.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
Krček | 15634 | 16015 | 381 | kWh
Tělocvična | 95058 | 96594 | 1536 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 14902 | 15483 | 581 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 759324 | 772432 | 13108 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 633972 | 645197 | 11225 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 990785 | 1008315 | 17530 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31895 | 31989 | 94 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 56911 | 60410 | 3499 | kWh
UFON | 105459 | 106530 | 1071 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 222321 | 228053 | 5732 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 226001 | 226001 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3387 | 3445 | 58 | kWh
VŠ Bar na K3 | 112434 | 112668 | 234 | kWh
kotel TUV K3 | 104973 | 104973 | 0 | kWh
trafostanice | 756220 | 815228 | 59008 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.11.16 | Stav 30.11.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33181 | 33183 | 2 | m3 |  | poškozeno nutná výměna.
Automat na kávu K3 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 291 | 311 | 20 | m3
Tělocvična | 1535 | 1552 | 17 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 727 | 727 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 760 | 763 | 3 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 223 | 224 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 177447 | 180418 | 2971 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.11.16 | Stav 30.11.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1861 | 1888 | 27 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 93 | 94 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 75 | 75 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz

## Prosinec2016
Spotřeba energií bytových a nebytových prostor: |  |  | za období: prosinec 2016
Teplo | Stav 1.12.16 | Stav 31.12.16 | Spotřeba | Gj | Poznámky
K 1 | 20475 | 20779 | 304 | Gj
K 2 | 14134 | 14332 | 198 | Gj
K 3 | 25872 | 26257 | 385 | Gj
Bufet 50bar | 216 | 238 | 22 | Gj
Tělocvična + Krček (na K1/2) | 7882 | 8008 | 126 | Gj
Elektro | Stav 1.12.16 | Stav 31.12.16 | Spotřeba | kWh | Poznámky
Krček | 16015 | 16355 | 340 | kWh
Tělocvična | 96594 | 97856 | 1262 | kWh
Prodejna potravin (na vrátnici K1/2) | 15483 | 15858 | 375 | kWh | 3.4.2013 namontován nový elektroměr stav 0
Služební byt | 23473 | 23473 | 0 | kWh
K1 regulátor | 772432 | 785497 | 13065 | kWh | montáž v červenci 2011
K2 regulátor | 645197 | 656229 | 11032 | kWh | montáž v červenci 2011
K3 regulátor | 1008315 | 1025469 | 17154 | kWh | montáž v lednu 2011
K5 | 31989 | 32088 | 99 | kWh | 7/2013 namontován nový elektroměr
50bar | 60410 | 63143 | 2733 | kWh
UFON | 106530 | 107653 | 1123 | kWh
vodafone-rozvodna K1 | 228053 | 234363 | 6310 | kWh | 8.9.2010 namontován nový elektroměr
Vodafone-pod střechou K1 | 226001 | 226001 | 0 | kWh
VŠ Bar na K3 ( u Wc ) | 3445 | 3527 | 82 | kWh
VŠ Bar na K3 | 112668 | 112901 | 233 | kWh
kotel TUV K3 | 104973 | 105202 | 229 | kWh
trafostanice | 815228 | 874481 | 59253 | kWh
Voda (V+S) | Stav 1.12.16 | Stav 31.12.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 33183 | 33183 | 0 | m3 |  | poškozeno nutná výměna.
Automat na kávu K3 | 2.7 | 2.7 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
K5 | 6414 | 6414 | 0 | m3 | 14.7.2011 namontován nový vodoměr
Bufet PF | 311 | 327 | 16 | m3
Tělocvična | 1552 | 1565 | 13 | m3
Služební byt | 1057 | 1057 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 - Bar | 727 | 727 | 0 | m3
Bufet | 1 | 1 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 763 | 765 | 2 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 224 | 225 | 1 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
hlavní vodoměr K1,2,3 | 180418 | 182901 | 2483 | m3 | 1.12.2011 mamontován nový vodoměr
TUV (V+S) | Stav 1.12.16 | Stav 31.12.16 | Spotřeba | m3 | Poznámky
Tělocvična + Krček | 1888 | 1917 | 29 | m3
Služební byt | 850 | 850 | 0 | m3
VŠ Bar na K3 Bar | 94 | 95 | 1 | m3
Bufet | 0 | 0 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC ženy | 75 | 75 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
WC muži | 16 | 16 | 0 | m3 | 23.5.2009 namontován nový vodoměr
zpracoval Karel Strohe SKM - UJEP Klíšská 129 Ústí nad Labem. Tel: 602228519 mail: karel.strohe@ujep.cz