Příloha č. 3 – Kardiologický pacientský simulátor

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,

- nejnovější verze software,

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy,

- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Přístroj zaměřený na simulaci pacientů s onemocněním srdce, arytmiemi a EKG arytmiemi.

Specifikace:

- pozorování krčních žil,

- simulace zvuků zdravého srdce,

- simulace onemocnění srdce,

- simulace arytmie,

- detailní studium EKG při různých arytmiích,

- nahmatání pulzu,

- poslech zvuků srdce a plic,

- vizuální cvičení a nahmatávání tlukotu srdečního hrotu,

- elektrokardiogramy,

- dálková a bezdrátové ovládání,

- dotyková obrazovka,

- ovládací PC/klávesnice/myš

- instruktážní manuál,

- pojízdný stůl,

- vytváření seznamů kardiologických případů dle předloh včetně nastavení pro nácvik,

- signalizace chyb.