## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroinstalace | 0 | 0
Seznam výrobců | =PRODUCERS()

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2
Elektroinstalace
1 | Jistič 1x6A char. B | Ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič 3x32A char. B | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroměr 3f, úředně ověřený, na DIN | Ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
4 | CYKY-J 5x10 | m | 255 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bezhalogenový kabel 3Jx1,5 | m | 320 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
6 | H07V-K 10 ZŽ | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Žlab kabelový drátěný 35x200 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spojka kabelového žlabu | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podpěra na stěnu | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kotva požárně odolná | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽEBŘÍK
DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
11 | žebřík 200/60 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž roštů a lávek, typových bez stojiny a výložníků ostatních, šířky
12 | do 200 mm | m | 30 | 0 | 0 | 020131 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | UV stabilní elektroinstalační trubka ohebná, vel. 32 | m | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A
14 | ve skříni | ks | 6 | 0 | 0 | 120412 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn přes 25 do 63 A
15 | ve skříni | ks | 3 | 0 | 0 | 120469 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
16 | do 100 tis.Kč | ks | 1 | 0 | 0 | 280001 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | CHLAZENÍ VK UJEP, ÚSTÍ NAD LABEM - SO 02 DOCHLAZENÍ PROSTORU KNIHOVNY - VOLNÝ VÝBĚR
Projekt | D.1.4.4 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
Investor | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Ondřej Novotný
Kontroloval | Ing. Ondřej Novotný
Datum | 24.3.2020
Zpracovatel
CÚ | JKSO, Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS - položky nezatříděny
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15