## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20200008 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem | [8 empty] | Datum: |  | 1. 6. 2020 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | UJEP Ústí nad Labem | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
|  |  | ERCÉ technika s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20200008
| Stavba: | [6 empty] | UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
| Místo: | [6 empty] | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem | [6 empty] | Datum: |  | 1. 6. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | UJEP Ústí nad Labem | [6 empty] | Projektant: |  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS01 |  |  |  | EPS+ER | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7c9a0b32-d53a-40c3-9bd0-4ad0b00a9aa0} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS02 |  |  |  | Rozváděč PO RPO, TOTAL STOP a příslušenství | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {97c0093e-3c4a-496d-aff9-e46191110c14} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS03 |  |  |  | Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5af71ea5-545e-4ab4-81cc-a380ca429082} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS04 |  |  |  | Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {78225263-300b-46ac-a3bd-405a1771d552} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS05 |  |  |  | Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {db5ff3db-c4a2-40f9-9ac2-ae855976964a} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS06 |  |  |  | SCS WiFi Pointy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fd6a14e3-2cf6-4afe-b516-ca5fe8ef0a1d} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2
/ |  | PS07 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0f058ec6-6bda-4256-b88a-f2685ddfeaf2} | {bb2cdb33-694e-4cee-981b-24067576db01} | 2

## PS01 - EPS+ER
{7c9a0b32-d53a-40c3-9bd0-4ad0b00a9aa0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS01 - EPS+ER
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1 | modulární ústředna EPS, 2000 adres, zobrazovací a ovládací panel, dotyková barevný displej, zdroj, záložní akumulátory, vstupní a výstupní desky, jednotky rozhraní | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | modulární ústředna EPS, 2000 adres, zobrazovací a ovládací panel, dotyková barevný displej, zdroj, záložní akumulátory, vstupní a výstupní desky, jednotky rozhraní | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol2 | externí tablo obsluhy se zdrojem, záložní akumulátory, zobrazovací a ovládací panel s dotykovým barevným displejem, Lnet, Ethernet (recepce) | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | externí tablo obsluhy se zdrojem, záložní akumulátory, zobrazovací a ovládací panel s dotykovým barevným displejem, Lnet, Ethernet (recepce) | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol3 | adresovatelný optický interaktivní multisenzor | ks | 670 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | adresovatelný optický interaktivní multisenzor | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol4 | zásuvka senzoru bez izolátoru | ks | 570 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | zásuvka senzoru bez izolátoru | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol5 | zásuvka senzoru s izolátorem | ks | 100 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | zásuvka senzoru s izolátorem | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol6 | hlásič tlačítkový vnitřní s izolátorem, červený | ks | 75 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | hlásič tlačítkový vnitřní s izolátorem, červený | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol7 | ústředna-řídící jednotka evakuačního a ozvučovacího systému ER | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | ústředna-řídící jednotka evakuačního a ozvučovacího systému ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol8 | napájecí výkonová jednotka ER vč.záložních akumulátorů | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | napájecí výkonová jednotka ER vč.záložních akumulátorů | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol9 | modul audiovýstupů a vstupů ER | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | modul audiovýstupů a vstupů ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol10 | montážní sady a příslušenství pro ústřednu ER | jdn | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | montážní sady a příslušenství pro ústřednu ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol11 | mikrofonní pracoviště ER (recepce) | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | mikrofonní pracoviště ER (recepce) | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol12 | skřínkový evakuační reproduktory 100V/6-3-1,5-0,75W | ks | 120 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | skřínkový evakuační reproduktory 100V/6-3-1,5-0,75W | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol13 | zakončovací modul reproduktorových linek | ks | 14 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | zakončovací modul reproduktorových linek | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol14 | stroboskopický hlásič požáru | ks | 500 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | stroboskopický hlásič požáru | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol16 | chráněná trasa a kabel s požární odolností | bm | 1300 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | chráněná trasa a kabel s požární odolností | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol17 | nechráněná trasa a kabel | bm | 2000 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | nechráněná trasa a kabel | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol18 | UTP kabel 4x2x0,5 drát cat6 | m | 6860 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | UTP kabel 4x2x0,5 drát cat6 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol19 | montáž přístroje na strop | ks | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | montáž přístroje na strop | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol20 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol21 | konfigurace a programování systému EPS | jdn | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | konfigurace a programování systému EPS | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol22 | konfigurace a programování systému ER | jdn | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | konfigurace a programování systému ER | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol23 | výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční a a koordinanční funkční zkouška včetně protokolů | jdn | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | výchozí kontrola provozuschopnosti EPS, funkční a a koordinanční funkční zkouška včetně protokolů | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol24 | protokolární školení obsluhy, ostrahy | jdn | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | protokolární školení obsluhy, ostrahy | [18 empty] | PP | 1

## PS02 - Rozváděč PO RPO, T...
{97c0093e-3c4a-496d-aff9-e46191110c14}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - Rozváděč PO RPO, TOTAL STOP a příslušenství
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - Rozváděč PO RPO, TOTAL STOP a příslušenství
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS02 - Rozváděč PO RPO, TOTAL STOP a příslušenství
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace EPS a evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol15 | rozváděč požární ochrany | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125833166
| PP |  | nástěnný rám s dveřmi 1A7 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol26 | instalace vypínacího prvku a příslušenství | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | instalace vypínacího prvku a příslušenství | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol27 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol28 | Konstrukce instalační 1-7 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1738805732
| PP |  | Konstrukce instalační 1-7 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol29 | Protipožární úprava M2000 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929273506
| PP |  | Protipožární úprava M2000 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol30 | Protipožární utěsnění RPO | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254872855
| PP |  | Protipožární utěsnění RPO | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol31 | Jistič 1B10 | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194612246
| PP |  | Jistič 1B10 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol32 | Jistič 1B25 | kus | 6 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477156001
| PP |  | Jistič 1B25 | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol33 | UPS 1500W/30min | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24170829
| PP |  | UPS 1500W/30min | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol34 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354537967
| PP |  | spínací blok 3pol 1000A ICU65kA | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol35 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347441307
| PP |  | spínací blok 3pol 630A ICU36kA | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol36 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1646288142
| PP |  | nadproudová spoušť 1000A | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol37 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190933621
| PP |  | nadproudová spoušť 400A | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol38 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135294568
| PP |  | spínač 2xNO/NC | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol39 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533914715
| PP |  | spínač 1xCO | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol40 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292778449
| PP |  | spínač 2xCO | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol41 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154468700
| PP |  | podpěťová spoušť | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol42 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115023117
| PP |  | motorový pohon | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol43 | TOTAL STOP TS | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741969683
| PP |  | připojovací sada | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol44 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 525997992
| PP |  | montážní sada | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol45 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643081619
| PP |  | vyrážecí tlačítko | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol46 | TOTAL STOP TS | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593590072
| PP |  | tlačítko zelená barva | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol47 | TOTAL STOP TS | kus | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973486139
| PP |  | tlačítko žlutozelená barva | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol16 | chráněná trasa a kabel s požární odolností | bm | 100 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | chráněná trasa a kabel s požární odolností | [18 empty] | PP | 1

## PS03 - Technická místnost...
{5af71ea5-545e-4ab4-81cc-a380ca429082}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS03 - Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS03 - Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| D2 - zřízení samostatného požárního úseku z bývalých tel.hovoren |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS03 - Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technická místnost pro EPS-ER-UPS-ZDP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | zřízení samostatného požárního úseku z bývalých tel.hovoren |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol28 | instalace požárně odolných dveří a zárubně (požární odolnost dle PBř 30min)kování a zámku | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | instalace požárně odolných dveří a zárubně (požární odolnost dle PBř 30min)kování a zámku | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol29 | vybourání příčky, likvidace odpadů | m3 | 0.8 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | vybourání příčky, likvidace odpadů | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol30 | zřízení elektroinstalace pod omítku | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | 2x zás. 230/16A LED svítidlo vypínač ventilátor použití stávajícího přívodu a jištění | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol31 | dodávka a instalace ventilátoru (pr. 20cm) vč. ovládání termostatem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | dodávka a instalace ventilátoru (pr. 20cm) vč. ovládání termostatem | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol32 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol33 | začištění zdí, stropů a podlahy | m2 | 39 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200156235
| PP |  | začištění zdí, stropů a podlahy | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol34 | štuky a výmalba | m2 | 31 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514819643
| PP |  | štuky a výmalba | [18 empty] | PP | 1

## PS04 - Zařízení dálkového...
{78225263-300b-46ac-a3bd-405a1771d552}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS04 - Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS04 - Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS04 - Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení dálkového přenosu ZDP na pult centralizované ochrany PCO Hasičského záchranného sboru v Úst |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol33 | instalace vysílače na vyhrazené frekvenci s příslušenstvím (nominovaný dodavatel) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | instalace vysílače na vyhrazené frekvenci s příslušenstvím (nominovaný dodavatel) | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol34 | klíčový trezor požární ochrany KTPO vč.zámku vyhřívaný | ks | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | klíčový trezor požární ochrany KTPO vč.zámku vyhřívaný | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol35 | obslužné pole požární ochrany OPPO | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | obslužné pole požární ochrany OPPO | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol36 | stroboskopický maják IP65 nad KTPO | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | stroboskopický maják IP65 nad KTPO | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol16 | chráněná trasa a kabel s požární odolností | bm | 80 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | chráněná trasa a kabel s požární odolností | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol37 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol38 | stavební přípomoce (fasáda) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | stavební přípomoce (fasáda) | [18 empty] | PP | 1

## PS05 - Provozní a záložní...
{db5ff3db-c4a2-40f9-9ac2-ae855976964a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS05 - Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS05 - Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS05 - Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Provozní a záložní zdroj proudu UPS pro EPS-ER-ZDP |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol39 | dodávka a instalace UPS cca 1,5kW, 1 hod, záložní baterie | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | dodávka a instalace UPS cca 1,5kW, 1 hod, záložní baterie | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol40 | úprava hlavního rozváděče | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | úprava hlavního rozváděče | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol41 | chráněná trasa a kabel NN s požární odolností | bm | 70 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | chráněná trasa a kabel NN s požární odolností | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol42 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol43 | adjustace, propojení, zkušební provoz | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | adjustace, propojení, zkušební provoz | [18 empty] | PP | 1
0 | K | Pol44 | výchozí revize, kontrola provozuschopnosti | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | výchozí revize, kontrola provozuschopnosti | [18 empty] | PP | 1

## PS06 - SCS WiFi Pointy
{fd6a14e3-2cf6-4afe-b516-ca5fe8ef0a1d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS06 - SCS WiFi Pointy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | DRAKISA s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | David Lipčák |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS06 - SCS WiFi Pointy
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | DRAKISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | David Lipčák
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS06 - SCS WiFi Pointy
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | DRAKISA s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | David Lipčák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741854923 | Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím | kus | 5 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| PP |  | Kontrola a zjištění stavu vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanizmus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím | [18 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 742110041 | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 63 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| PP |  | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | [18 empty] | PP | 2
3 | M | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 | m | 63 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 63 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | KR1125 | UTP kabel 4x2x0,5 CAT.6 Drát | m | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| PP |  | UTP kabel 4x2x0,5 CAT.6 Drát | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka je zahrnuta v PS01 | [18 empty] | P | 2
5 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 275 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| PP |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž mimo "celkové množstí" je zahrnuto v PS01 | [18 empty] | P | 2
6 | M | R4 | OPTICKY KABEL UNIVERZALNI 9/125 UM, 6 VL | m | 300 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| PP |  | OPTICKY KABEL UNIVERZALNI 9/125 UM, 6 VL | [18 empty] | PP | 2
7 | K | 742190003 | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | m | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| PP |  | Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž je zahrnuta v PS01 | [18 empty] | P | 2
8 | K | 742330011 | Montáž zařízení do rozvaděče (switch...) | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 "switch" |  | 4 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 1236041 | NAPAJECI PANEL 230V 19" | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| PP |  | NAPAJECI PANEL CONTEG DP-RP-09-UTE 19" | [18 empty] | PP | 2
10 | K | 742330022 | Montáž napájecího panelu do rozvaděče | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | [18 empty] | PP | 2
11 | M | R2 | PATCH PANEL 48p FTP/STP | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| PP |  | SAREL VDIG112241F PATCH PANEL FTP/STP | [18 empty] | PP | 2
12 | M | 11.127.288 | RJ45 6 UTP SOLID KON. RJ45 UTP CAT6 DRÁT | kus | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| PP |  | RJ45 6 UTP SOLID KON. RJ45 UTP CAT6 DRÁT | [18 empty] | PP | 2
13 | M | R5 | PATCH KABEL CAT.6 UTP PVC 0,25M SEDY | kus | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| PP |  | PATCH KABEL CAT.6 UTP PVC 0,25M SEDY | [18 empty] | PP | 2
14 | K | 742330024 | Montáž patch panelu 48 portů UTP/FTP | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP | [18 empty] | PP | 2
15 | K | 742330027 | Montáž modulu 6x optický konektor | kus | 4 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům modulu 6x optický konektor | [18 empty] | PP | 2
16 | K | 742330052 | Popis portů patchpanelu | kus | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | [18 empty] | PP | 2
17 | K | 742330102 | Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna | kus | 13 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*(6/2) "optický kabel" |  | 12 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pigtail" |  | 1 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 742330811 | Demontáž zařízení do rozvaděče | kus | 2 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| PP |  | Demontáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server | [18 empty] | PP | 2
19 | K | R6 | Montáž přístroje na strop | kus | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| PP |  | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | [18 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Montáž je zahrnuta v PS01 | [18 empty] | P | 2
20 | K | R1 | Montáž konektoru LC, 9/125 um | kus | 48 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM | [18 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*2*6 |  | 48 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [16 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 742330101 | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu | kus | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| PP |  | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | [18 empty] | PP | 2
22 | K | R3 | Montáž konektoru RJ45 | kus | 155 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| PP |  | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | [18 empty] | PP | 2
23 | M | R8 | Drobný montážní materiál pro uložení kabelů a dokončovací práce |  | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| PP |  | Drobný montážní materiál pro uložení kabelů a dokončovací práce | [18 empty] | PP | 2

## PS07 - Dokumentace skuteč...
{0f058ec6-6bda-4256-b88a-f2685ddfeaf2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS07 - Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | UJEP Ústí nad Labem |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ERCÉ technika s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Tomáš Rosenkranc |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS07 - Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | -1
| D1 - Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
UJEP Kolej K1 a K2 EPS+ER+SCS
Objekt:
PS07 - Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
Místo: |  |  | Kolej K1 a K2 UJEP Ústí nad Labem |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | UJEP Ústí nad Labem |  |  | Projektant: | ERCÉ technika s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Tomáš Rosenkranc
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol45 | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - jednotná pro všechna řemesla | [18 empty] | PP | 1