## List1
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce <<
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
|  | Kód: |  |  |  | PFB150080
|  | Stavba: |  |  |  | CPTO UNIVERZITY JANA E. PURKYNĚ V ÚSTÍ n. LABEM
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2019-01-20
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ:
|  |  |  | Ulimex, spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | PFB150080
| Stavba: | [5 empty] | CPTO UNIVERZITY JANA E. PURKYNĚ V ÚSTÍ n. LABEM
| Místo: | [12 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
/ |  |  | Chlazení |  |  | Laminární stropy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1
|  |  | UJEP napojení laminárních stropů |  |  | 2020-01-21
Poz. | Text | Typ / parametry | Jednotky | Počet | Cena/j. | Celkem
Chlazení
Potrubí ocelové vč. Dvojnásobného nátěru
| DN32 | DN32 | m | 48 | 0 | 0
| DN50 | DN50 | m | 12 | 0 | 0
| DN65 | DN65 | m | 18 | 0 | 0
| DN80 | DN80 | m | 22 | 0 | 0
| Potrubí z vícevrstvého plastu se 100% kyslíkovou bariérou |  |  |  |  | 0
| 26x3 | 26x3 | m | 46 | 0 | 0
| 32x3 | 32x3 | m | 94 | 0 | 0
Izolace chlazení
Kaučkuk tl. Izolace 9mm
| DN32 |  | m | 48 | 0 | 0
Kaučkuk tl. Izolace 13mm
| DN50 |  | m | 12 | 0 | 0
| DN65 |  | m | 18 | 0 | 0
| DN80 |  | m | 22 | 0 | 0
Kaučkuk tl. Izolace 9mm
| 26x3 |  | m | 58 | 0 | 0
| 32x3 |  | m | 124 | 0 | 0
Armatury
| Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku TA-MODULATOR15 s pohonem TA-Slider řízení 0-10V napájení musí být dořešeno s profesí MaR |  | ks | 6 | 0 | 0
| D+M Proporcionální elektrický pohon (oceněn Elektrotermický pohon , 24V, 0-10V ) |  | ks | 6 | 0 | 0
| Tlakově nezávislý regulační ventil s automatickým omezovačem průtoku TA-MODULATOR20 s pohonem TA-Slider řízení 0-10V napájení musí být dořešeno s profesí MaR |  | ks | 15 | 0 | 0
| D+M Proporcionální elektrický pohon (oceněn Elektrotermický pohon , 24V, 0-10V ) |  | ks | 15 | 0 | 0
| Kulový kohout s vypouštěním DN20 | KKs vyp.20 | ks | 12 | 0 | 0
| Kulový kohout s vypouštěním DN25 | KKs vyp.25 | ks | 30 | 0 | 0
| Klapka DN80 | K80 | ks | 1 | 0 | 0
| Zpětná klapka | ZK80 | ks | 1 | 0 | 0
| 3cestný ventil DN50 Kvs40 včetně pohonu, řízení 0-10V Napájení musí být dořešeno s MaR |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Ruční regulační ventil TA-STAF 65 s měřícimi vsuvkami |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Pancéřová hadice PN10, DN20, l=1m, vš šroubení |  | ks | 12 | 0 | 0
| Pancéřová hadice PN10, DN25, l=1m, vš šroubení |  | ks | 30 | 0 | 0
| Vypouštěcí kohout DN15 |  | ks | 14 | 0 | 0
| Automatický odvzdušňovací ventil DN15 vč. Kulového kohoutu DN15 pod ventilem |  | ks | 52 | 0 | 0
| Elektronické čerpadlo s plynulou regulací otáček Magna3 40-150-F Q=15m3/h, H=65kPa |  | ks | 1 | 0 | 0
| Chladivové objímky |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Kaučuková izolace armatur a čerpadel |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Závěsný materiál |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Prováděcí projekt |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Orientační štítky pro zařízení |  | ks | 10 | 0 | 0
| Chlazení celkem |  |  |  |  | 0 | bez DPH