Systém pro měření vibrací – technická specifikace

Měřící zařízení – technická specifikace

Možnost kontinuálního měření na 6ti kanálech

Vybavení snímačem otáček

Min. dva akcelerometry pro měření ve dvou osách s rozsahem min. 1 Hz – 20 kHz

Možnost online sledování měření (konektivita s PC)

Odhalení problému v analyzovaném spektru a následné nahlášení

Měření celkové hodnoty vibrací (zrychlení, rychlost, výchylka)

Možnost analýzy celkového stavu valivého ložiska (na základě definovaných parametrů)

Záznam FFT spektra včetně jeho analýzy (zrychlení, rychlost, výchylka, obálka)

MQTT kompatibilita

Český návod k obsluze zařízení

Vyhodnocovací software – technická specifikace

Možnost práce v online i offline režimu

Možnost správy dat, archivace, analýzy a tvorby protokolů

Client/Server s neomezeným počtem instalací Clientů

Uživatelské rozhraní v českém jazyce

Možnost definice varování a alarmu na základě celkového dynamického pásma

Možnost prognózování trendu na základě statistických algoritmů

Záznam FFT spektra včetně jeho analýzy (zrychlení, rychlost, výchylka, obálka), možnost tvorby 3D FFT diagramů

Možnost redukce objemu naměřených dat

Český návod k obsluze softwaru