Příloha č. 3 technická specifikace k VZ – Ultrazvukový fantom ženské pánve

Obecné požadavky:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

- je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,

- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj.,

- součástí dodávky bude kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),

- uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

Určení:

Fantom sloužící pro nácvik jak transvaginálních, tak transabdominálních ultrazvukových technik pomocí vlastního zařízení. Fantom umožňující nácvik několika typických patologií ženské pánve.

Specifikace:

- možnost transvaginálního i transabdominálního skenování,

- různé typy výměnných fantomových vložek s různými patologickými nálezy (min. 3 výměnné vložky, a to ultrazvuková patologická vložka, ultrazvuková těhotenská vložka prvního trimestru a ultrazvuková vložka mimoděložního těhotenství),

- realistický pohled na vnější ženský genitál,

- pro trénování technických dovedností jako je zacházení a manipulace s transvaginálními a transabdominální měniči, interpretace sonogramu, vizualizace a lokalizace anatomií a patologie,

- umožňující kvalitní ultrazvukový obraz,

- součástí příslušenství: min. 2 úložná pouzdra.