## Balík 3 (3D analýza pohybu)
Příloha č.1 Podrobná specifikace položek
Uchazeč: | Univerzita Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: | Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
Právní forma:
IČ: | 44555601
DIČ: | CZ44555601
Položka | Předmět |  | Maximální cena celkem bez DPH
1 | Systém pro 3D analýzu kinematiky pohybu |  | 1010000
2 | Příslušenství k 3D analýze kinematiky pohybu |  | 135000
3 | Rukavice pro sledování pohybu prstů ruky včetně příslušenství |  | 135000
Maximální cena za položky celkem bez DPH |  |  | 1280000
1 | Požadavek
Položka: | Systém pro 3D analýzu kinematiky pohybu
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém pro snímání pohybu lidského těla v reálném čase a následnou interpretací získaných dat pomocí vyhodnocovacího programového vybavení. – Zařízení zaznamenává a vyhodnocuje pohyb těla nebo jeho částí v reálném čase. – Požadovaná technologie bude využita pro sledování pohybových činností, zejména v oblasti sportu (detailní analýza pohybových manévrů ve sportu). – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře (měření srdeční aktivity, aktivace svalů při pohybu, monitoring pohybu očí, virtuální a rozšířená realita, prezentační a především studijní účely). Systém bude umožňovat/splňovat: – Sledování pohybu těla jako celku nebo jeho jednotlivých částí (trajektorie a rychlost pohybu, kinematika). Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). Prezentace získaných dat pomocí 3D modelu v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou. – Uložit informace a data o pohybu v otevřeném datovém formátu pro další zpracování nebo v datovém formátu aplikací třetích stran. – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky (drifty) měřených informací a zkreslení přenášeného datového toku z měřících čidel do základnové stanice a vyhodnocovacího SW. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost atd.). – Přenost záznamového zařízení ověřena (zaručena reliabilita a validita měřených dat), možnost kalibrace. – Systém není vývojovým prototypem. – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Systém lze kalibrovat vzhledem k tělesným rozměrům subjektu (tělesná výška, délka/rozpětí končetin apod.). – Dodávaný systém musí být schopen eliminovat překryv nebo zhoršenou viditelnost snímaných pohybových bodů nebo částí těla. – Senzory jsou pevně fixovány pomocí pružných fixačních pásků na subjektu, nedochází k jejich samovolnému pohybu. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Možnost provádět měření nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách terénních (schopnost odolávat slunečnímu svitu, světelným a optickým odrazům, elektromagnetickému rušení, při normálních provozních podmínkách a v provozních teplotách +5/ +45 °C), např. vliv potu neovlivní funkčnost měřícího zařízení. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Zařízení dokáže samostatně pracovat a sledovat subjekt minimálně 2 hodiny bez el. energie (230V/50Hz, zástrčka typu E). – Zařízení pro příjem (zpracování měřených dat) bude napájeno ze sítě (230V/50Hz, zástrčka typu E) s tím, že měřený subjekt nesmí být se zařízením pro příjem a vyhodnocení dat spojen žádným kabelem (viz bod bezdrátový mobilní systém). – Zařízení je vybaveno komerčně dostupnými systémy sběru dat, senzorů, čidel a dalších mechanismů sběru dat. – Systém je navzájem propojen standardizovaným rozhráním jakou jsou např. Bluetooth, ANT, Wifi apod. Prostorová 3D analýza: – Postavení těla a jednotlivých částí v prostoru. Vzájemné pozice jednotlivých částí těla vůči sobě. Zrychlení, zpomalení pohybu. Úhly a změny postavení hlavy, trupu, pánve, končetin a jejich umístění v prostoru. Sledování pozice těla a jeho jednotlivých částí v jedné nebo více úrovních (např. chůze po podložce).
| Typ systému: | Bezdrátové senzory (inertial measurement units, IMUs), jejichž součástí jsou různé typy senzorů (sledovačů), které zvyšují přesnost dat, např.: – snímače polohy – gyroskopy – goniometry – akcelerometry – magnometry
| Počet senzorů: | Min. 17 bezdrátových senzorů včetně nastavitelných pružných fixačních pásků na tělo.
| Specifikace senzorů: | Dosah senzorů min. 20 m ve standardním prostředí, bezdrátová komunikace, výdrž baterie min. 5 hod, vnitřní vzorkovací frekvence min. 1000 Hz, laboratorní kvalita dat
| Funkční celek: | Komunikační a nabíjecí stanice včetně potřebné kabeláže
| Příslušenství: | Přepravní kufr (batoh), segmentový metr, fixační pásky a potřebné podložky/ponožky/rukavice pro fixaci bezdrátových senzorů
| Programové vybavení: | – Analytický a vyhodnocovací SW zcela kompatibilní s dodávaným měřícím systémem. – Včetně části pro zpracování, zobrazení a analýzu měřených dat pro synchronizaci systému s ostatním laboratorním vybavením pomocí (TTL) synchronizačního signálu. – Otevřenost dat (datový model s možností přenosu dat do dalších SW nástrojů ke zpracování dat), záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné dále funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat bude možné vytvořit matematické modely dat, a dále je analyzovat pro zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – Kompatibilní se systémem pro sledování pohybu prstů ruky (položka 3). – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, videozáznam). – Doživotní licence (včetně servisních aktualizací minimálně po dobu trvání záruky).
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Školení a doprava: | – Min. 1 den školení (první spuštění, obsluha). – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace).
| Záruka: | dle podmínek smlouvy
2 | Požadavek
Položka | Příslušenství k 3D analýze kinematiky pohybu
Minimální konfigurace: | Základní popis: | Další rozšíření kompatibilní s položkou 1 vhodné pro laboratorní účely.
| Senzory: | 4× bezdrátový senzor pro sledování pohybu dalších objektů (mimo tělo probanda) včetně nabíjecí/komunikační stanice a potřebných adapterů / kabeláže.
| Náhradní upevňovací sada pásků a obleků pro bezdrátové senzory: | Kompletní upevňovací sada pro případy střídání měřených subjektů (jeden subjekt je možné měřit, druhý připravovat).
| Senzory k VR: | 2× bezdrátový poziční senzor pro virtuální realitu přímo kompatibilní se stávajícím systémem virtuální reality (přenos informací do systému VR) s univerzálním adaptérem pro přichycení senzoru k jiným předmětům. – Včetně náhradních baterií (min. 2 ks) a potřebné napájení stanice (může být součástí ostatních položek, a to v případě, že je napájecí stanice s bateriemi kompatibilní).
| Ostatní: | Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka a doprava: | záruka dle podmínek smlouvy – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace).
3 | Požadavek
Položka: | Rukavice pro sledování pohybu prstů ruky včetně příslušenství
Minimální konfigurace: | Základní popis: | – Systém pro snímání pohybu prstů v prostoru v reálném čase. – Systém snímá pohyb celé ruky (všech prstů) nebo jednotlivých prstech (včetně pohybu v článcích prstu). – Požadovaná technologie bude využita pro sledování chování lidského těla při určitých pohybových činnostech, zejména ve sportu (detailní analýza pohybových manévrů rukou a prstů). – Systém bude využíván s dalšími zařízeními laboratoře (měření srdeční aktivity, aktivace svalů při pohybu, monitoring pohybu očí, virtuální a rozšířená realita, prezentační a především studijní účely. – Neinvazivní diagnostické metody a postupy. – Bezdrátový mobilní systém (subjekt není omezen kabeláží). – Prezentace získaných dat pomocí digitálního zobrazení dat v reálném čase nebo s minimální časovou prodlevou (2D/3D digitální model nebo prostorová projekce). – Uložit informace a data v otevřeném formátu pro další zpracování v aplikacích třetích stran. – Systém nesmí výrazně omezit pohyb nebo mít vliv na zdraví a bezpečnost sledovaného subjektu nebo jeho okolí. – Systém bude eliminovat výpadky měřených informací a zkreslení přenášeného datového toku z měřících čidel do základnové stanice a vyhodnocovacího SW. – Systém splňuje požadavky (nařízení) a předpisy EU (bezpečnost, použitelnost apod.). – Použitelnost a obsluha systému, včetně prováděné kalibrace a zajištění provozní stability musí být snadno opakovatelné a pro školenou obsluhu opakovaně proveditelné. – Systém lze kalibrovat vzhledem k tělesným rozměrům ruky subjektu. – Dodávaný systém musí být schopen eliminovat překryv nebo zhoršenou viditelnost snímaných pohybových bodů. – Rukavice jsou pevně fixovány na subjektu, nedochází k jejich samovolnému pohybu. – Dodávané řešení musí být včetně česky nebo anglicky psané dokumentace. – Možnost provádět měření nejen v laboratorních podmínkách, ale také v podmínkách terénních (schopnost odolávat slunečnímu svitu, světelným a optickým odrazům, elektromagnetickému rušení, při normálních provozních podmínkách a v provozních teplotách +5/ +45 °C), např. vliv potu neovlivní funkčnost měřícího zařízení. – Jednoduchá a snadno proveditelná instalace (příprava, spuštění systému – realizace měření již zkalibrovaného systému cca do 60 min.). – Zařízení dokáže samostatně pracovat (nebo s položkou 1) a sledovat subjekt minimálně 2 hodiny bez el. energie (230V/50Hz, zástrčka typu E). – Zařízení pro příjem (zpracování měřených dat) bude napájen ze sítě (230V/50Hz, zástrčka typu E) s tím, že subjekt nesmí být se zařízením spojen žádným kabelem (viz bod bezdrátový mobilní systém). – Zařízení je vybaveno komerčně dostupnými systémy sběru dat, senzorů, čidel a dalších mechanismů sběru dat. – Systém je navzájem propojen standardizovaným rozhráním jakou jsou např. Bluetooth, ANT, Wifi apod. – Funkční celek (technické a programové vybavení). – Kompatibilní s položkou 1 (s možností integrace do programového vybavení položky 1).
| Velikost a množství rukavic: | – Velikost musí vyhovovat menší a větší velikosti ruky (zpravidla vel. M/L). – Dodávka musí obsahovat funkční pár pro pravou a levou ruku sledovaného subjektu.
| Baterie: | Součástí dodávky rozšiřující (náhradní) baterie (pro každou rukavici min. 1 náhradní baterie).
| Programové vybavení: | – Včetně programového vybavení a potřebného vybavení pro synchronizaci se s ostatním laboratorním vybavením (TTL) a především položkou 1. – Otevřenost dat, záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat lze vytvořit matematické modely dat, analyzovat model pro následní zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, videozáznam). – Doživotní licence. – Analytický a vyhodnocovací SW zcela kompatibilní s dodávaným měřícím systémem (položka 1). – Včetně části pro zpracování, zobrazení a analýzu měřených dat. – Otevřenost dat (datový model s možností přenosu dat do dalších SW nástrojů ke zpracování dat), záznam časových řad pohybových (kinematických) informací, které bude možné dále funkčně, analyticky a statisticky zpracovávat. – Ze získaných dat bude možné vytvořit matematické modely dat, a dále je analyzovat pro zlepšení techniky pohybu, vytvářet metody a postupy pro nápravu a odstranění dysbalancí a vad pohybových vazeb. – Kompatibilní se systémem pro sledování pohybu (položka 1). – SW kompatibilní se stávajícím operačním systémem univerzity. – Možnost exportu dat do SW třetích stran (např. Unity, Matlab, Unreal). – Doživotní licence (včetně servisních aktualizací minimálně po dobu trvání záruky).
| Školení a doprava: | – Min. 1 den školení (první spuštění, obsluha), může být součástí položky 1. – Včetně dopravy, balného, kalibrace a prvního spuštění (instalace).
| Ostatní | Možnost výměny baterií v zařízení, obaly z eko. materiálu - Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432."
| Záruka: | dle podmínek smlouvy