## UJEP
| UJEP Ústí nad Labem |  | Výkaz výměr
Přemístění velínu PCO z objektu MFC
do novostavby objektu CPTO
|  |  |  | Datum: | 2020-11-16
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
1 | REKAPITULACE
2 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0
3 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
4 | Systém PZTS |  |  |  | 0
5 | Systém CCTV - přemístění PC |  |  |  | 0
6 | Úpravy EPS |  |  |  | 0
7 | Úpravy ERO |  |  |  | 0
8 | PLC signalizace CHLOR |  |  |  | 0
9 | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 10000
10 | VRN | % | 2 |  | 200
10 | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 10200
11
12 | DPH | % | 21 |  | 2142
13
14 | CELKEM S DPH |  |  |  | 12342
1 | Slaboproudé rozvody
2 | Dodávky
3 | Skříň RACK 19" 45U Š800 H800 přední dveře dělené perforované, zadní dveře perforované | ks | 1 |  | 0
4 | Polička s perforací 19" 1U/550mm | ks | 4 |  | 0
5 | Ventilační jednotka s termostatem | ks | 1 |  | 0
6 | Zásuvkový panel 7x230V bez vypínače s přepěťovou ochranou | ks | 3 |  | 0
7 | Vodič H07V-K 16 (CYA 16) ZŽ | m | 20 |  | 0
8 | Montážní materiál Rack M5 | sada | 100 |  | 0
9 | Optický kabel FO SM 9/125 OS2 24 vláken univerzální FRLSOH | m | 200 |  | 0
10 | Optický kabel FO SM 9/125 OS2 12 vláken univerzální FRLSOH | m | 90 |  | 0
11 | Optický kabel ohnivzdorný univerzální 12 vl. 9/125 OS2, 180 min. při 750 °C, B2ca - s1, d1, a1 | m | 130 |  | 0
12 | Optická vana 1U výsuvná s víkem a čelem pro 12xSC | ks | 3 |  | 0
13 | Optická vana 1U výsuvná s víkem a čelem pro 24xSC | ks | 5 |  | 0
14 | Optická kazeta s víkem pro 12-24 svárů | ks | 5 |  | 0
15 | Optický box na povrch pro 12x SC s kazetou | ks | 3 |  | 0
16 | F/O Pigtail, SC, SM 9/125um OS2, 1m | ks | 72 |  | 0
17 | F/O SC Spojka SM | ks | 72 |  | 0
18 | F/O Pigtail, LC, SM 9/125um OS2, 1m | ks | 128 |  | 0
19 | F/O LC DUPLEX Spojka SM | ks | 64 |  | 0
20 | Trubička ochrany sváru | ks | 200 |  | 0
21 | Štítek pro označení FO panelů a zásuvek | ks | 11 |  | 0
22 | Štítek pro označení FO kabelů | ks | 11 |  | 0
23 | Příslušenství pro svařování optických vláken | kpl | 1 |  | 0
24 | Instalační metalický kabel CAT6A F/UTP LSOH | m | 120 |  | 0
25 | Modulární patch panel pro 24 portů 1U 19" s kazetami, bez keystone | ks | 1 |  | 0
26 | Modul do panelu 6x RJ45 CAT6A STP | ks | 2 |  | 0
27 | Zásuvka do parapetního žlabu pro 2x keystone | ks | 3 |  | 0
28 | Keystone RJ45 STP CAT6A | ks | 6 |  | 0
29 | Rámeček do parapetního žlabu 2 moduly | ks | 3 |  | 0
30 | Štítek pro označení kabelů | ks | 18 |  | 0
31 | Štítek pro označení zásuvek | ks | 6 |  | 0
32 | Parapetní žlab dvoukomorový 150/65 | m | 10 |  | 0
33 | Víko žlabu 65mm | m | 20 |  | 0
34 | Hliníková přepážka do žlabu hl.65 | m | 10 |  | 0
35 | Vnitřní variabilní roh 150/65 | ks | 1 |  | 0
36 | Koncový díl 150/65 | ks | 2 |  | 0
37 | Lišta PVC 40x40 bílá | m | 10 |  | 0
38 | Lišta PVC 40x20 bílá | m | 20 |  | 0
39 | Drátěný kabelový žlab 150x60 | m | 50 |  | 0
40 | Spojka drátěného žlabu 60 | ks | 50 |  | 0
41 | Závěs stropní 500mm | ks | 30 |  | 0
42 | Výložník žlabu 150mm | ks | 40 |  | 0
43 | Kanelový žlab 100x60x1,5 s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 20 |  | 0
44 | Vyložení žlabu 100x60 po max.1,2m s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 17 |  | 0
45 | Kabelová příchytka s kotvou kabelu 8mm po max 0,3m s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 150 |  | 0
46 | Multimediální BOX do SDK pro 2x 5 modulů | ks | 4 |  | 0
47 | Materiál na požární ucpávku do průměru 110mm | ks | 12 |  | 0
48 | Managed Gigabit Switch / 24x RJ-45 / 2x SFP+ / 2x Combo SFP+ / QoS / VLAN | ks | 1 |  | 0
49 | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | ks | 2 |  | 0
50 | FO PatchCord SM 9/125 DUPLEX LC/LC 2m | ks | 4 |  | 0
51 | FO PatchCord SM 9/125 DUPLEX SC/LC 2m | ks | 4 |  | 0
52 | FO PatchCord SM 9/125 DUPLEX E2000/LC 2m | ks | 2 |  | 0
53 | FO PatchCord SM 9/125 DUPLEX E2000/E2000 2m | ks | 2 |  | 0
54 | FTP Patchcord RJ45/RJ45 cat.6A 2m | ks | 20 |  | 0
55 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
56 | Montáže
57 | Skříň RACK 19" 45U Š800 H800 | ks | 1 |  | 0
58 | Polička s perforací 19" 1U/550mm | ks | 4 |  | 0
59 | Ventilační jednotka s termostatem | ks | 1 |  | 0
60 | Zásuvkový panel 7x230V bez vypínače s přepěťovou ochranou | ks | 3 |  | 0
61 | Vodič H07V-K 16 (CYA 16) ZŽ | m | 20 |  | 0
62 | Montážní materiál Rack M5 | sada | 100 |  | 0
63 | Optický kabel FO SM 9/125 OS2 24 vláken univerzální FRLSOH | m | 200 |  | 0
64 | Optický kabel FO SM 9/125 OS2 12 vláken univerzální FRLSOH | m | 90 |  | 0
65 | Optický kabel ohnivzdorný univerzální 12 vl. 9/125 OS2, 180 min. při 750 °C, B2ca - s1, d1, a1 | m | 130 |  | 0
66 | Optická vana 1U výsuvná s víkem a čelem pro 12xSC | ks | 3 |  | 0
67 | Optická vana 1U výsuvná s víkem a čelem pro 24xSC | ks | 5 |  | 0
68 | Optická kazeta s víkem pro 12-24 svárů | ks | 5 |  | 0
69 | Optický box na povrch pro 12x SC s kazetou | ks | 3 |  | 0
70 | F/O Pigtail, SC, SM 9/125um OS2, 1m | ks | 72 |  | 0
71 | F/O SC Spojka SM | ks | 72 |  | 0
72 | F/O Pigtail, LC, SM 9/125um OS2, 1m | ks | 128 |  | 0
73 | F/O LC DUPLEX Spojka SM | ks | 64 |  | 0
74 | Trubička ochrany sváru | ks | 200 |  | 0
75 | Štítek pro označení FO panelů a zásuvek | ks | 11 |  | 0
76 | Štítek pro označení FO kabelů | ks | 11 |  | 0
77 | Ukončení vlákna FO kabelu svařením | ks | 200 |  | 0
78 | Vyvázání FO kabelu v LAN skříni | ks | 11 |  | 0
79 | Měření, měř. Protokol FO vlákna oběma směry, protokol vč. průběhu a charakteristiky tras | ks | 112 |  | 0
80 | Instalační metalický kabel CAT6A F/UTP LSOH | m | 120 |  | 0
81 | Modulární patch panel pro 24 portů 1U 19" s kazetami, bez keystone | ks | 1 |  | 0
82 | Modul do panelu 6x RJ45 CAT6A STP | ks | 2 |  | 0
83 | Zásuvka do parapetního žlabu pro 2x keystone | ks | 3 |  | 0
84 | Keystone RJ45 STP CAT6A | ks | 6 |  | 0
85 | Štítek pro označení kabelů | ks | 18 |  | 0
86 | Štítek pro označení zásuvek | ks | 6 |  | 0
87 | Keystone RJ45 STP CAT6A | ks | 6 |  | 0
88 | Rámeček do parapetního žlabu 2 moduly | ks | 3 |  | 0
89 | Instalace datového Portu F/UTP v LAN -systém cat.6A | ks | 12 |  | 0
90 | Instalace datového Portu F/UTP v zásuvce -systém cat.6A | ks | 6 |  | 0
91 | Vyvázání FTP kabelu v LAN skříni | ks | 12 |  | 0
92 | Měření, měř. Protokol F/UTP portu na panelu cat.6A | ks | 12 |  | 0
93 | Parapetní žlab dvoukomorový 150/65 | m | 10 |  | 0
94 | Víko žlabu 65mm | m | 20 |  | 0
95 | Hliníková přepážka do žlabu hl.65 včetně pospojení | m | 10 |  | 0
96 | Vnitřní variabilní roh 150/65 | ks | 1 |  | 0
97 | Koncový díl 150/65 | ks | 2 |  | 0
98 | Lišta PVC 40x40 bílá | m | 10 |  | 0
99 | Lišta PVC 40x20 bílá | m | 20 |  | 0
100 | Drátěný kabelový žlab 150x60 | m | 50 |  | 0
101 | Spojka drátěného žlabu 60 | ks | 50 |  | 0
102 | Závěs stropní 500mm | ks | 30 |  | 0
103 | Výložník žlabu 150mm | ks | 40 |  | 0
104 | Kanelový žlab 100x60x1,5 s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 20 |  | 0
105 | Vyložení žlabu 100x60 po max.1,2m s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 17 |  | 0
106 | Kabelová příchytka s kotvou kabelu 8mm po max 0,3m s funkční integritou normová montáž P90-R | ks | 150 |  | 0
107 | Multimediální BOX do SDK pro 2x 5 modulů, montáž včetně otvoru do SDK | ks | 4 |  | 0
108 | Materiál na požární ucpávku do průměru 110mm | ks | 12 |  | 0
109 | Demontáže a montáže aktivních prvků a SFP, propojení sítí a konfigurace sítě | HZS | 8 |  | 0
110 | Stavební přípomoce | HZS | 20 |  | 0
111 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
112 | CELKEM SLP |  |  |  | 0
1 | Elektroinstalace
2 | Dodávky
3 | Rozvodnice R-PCO - OCEP na povrch 48 modulů, Vyp 40A/3, přep.ochr.II st., 14x jistič, 1x chránič 4p 25A/0,03A, kompletace a kusová zkouška | ks | 1 |  | 0
4 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150 |  | 0
5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 60 |  | 0
6 | Vodič H07V-K 4 (CYA 4) ZŽ | m | 20 |  | 0
7 | Zásuvka 2P+T nezáměnná 2M | ks | 4 |  | 0
8 | Zásuvka 2P+T nezáměnná 2M s PO | ks | 4 |  | 0
9 | Odlišovací nástavec na vidlice | ks | 8 |  | 0
10 | Zásuvka 2P+T bílá 2M | ks | 8 |  | 0
11 | Zásuvka 230V/16A na povrch | ks | 3 |  | 0
12 | Rámeček do parapetního žlabu 4 moduly | ks | 4 |  | 0
13 | Zemnící klips pro uzemnění žlabů | ks | 10 |  | 0
14 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
15 | Montáže
16 | Rozvodnice R-PCO - OCEP na povrch 48 modulů | ks | 1 |  | 0
17 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 150 |  | 0
18 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 60 |  | 0
19 | Vodič H07V-K 4 (CYA 4) ZŽ | m | 20 |  | 0
20 | Zásuvka 2P+T nezáměnná 2M | ks | 4 |  | 0
21 | Zásuvka 2P+T nezáměnná 2M s PO | ks | 4 |  | 0
22 | Odlišovací nástavec na vidlice | ks | 8 |  | 0
23 | Zásuvka 2P+T bílá 2M | ks | 8 |  | 0
24 | Zásuvka 230V/16A na povrch | ks | 3 |  | 0
25 | Rámeček do parapetního žlabu 4 moduly | ks | 4 |  | 0
26 | Zemnící klips pro uzemnění žlabů | ks | 10 |  | 0
27 | Ukončení kabelu do 3x2,5 | ks | 44 |  | 0
28 | Ukončení kabelu do 5x6 | ks | 1 |  | 0
29 | Instalace kabelu 5x6 | ks | 10 |  | 0
30 | Uzemnění kabelových žlabů, konstrukcí a LAN | kpl | 1 |  | 0
31 | Výchozí revize napájení NN do 15. okruhů | kpl | 1 |  | 0
32 | Stavební přípomoce | HZS | 10 |  | 0
33 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
34 | CELKEM ELEKROINSTALACE |  |  |  | 0
1 | Systém PZTS
2 | Dodávky
3 | DSC posilovací systémový zdroj v boxu s transformátorem | ks | 5 |  | 0
4 | Texecom posilovací systémový zdroj v boxu s transformátorem a expanderem | ks | 2 |  | 0
5 | Akumulátor 18Ah/12V, oko pro šroub, životnost až 10 let | ks | 7 |  | 0
6 | Klávesnice DSC | ks | 3 |  | 0
7 | Klávesnice Texecom | set | 1 |  | 0
8 | Zónový expander DSC | set | 5 |  | 0
9 | Vysílač - optický převodník MM / SM systémových sběrnic po 1 FO vlákně | ks | 3 |  | 0
10 | Přijímač - optický převodník MM / SM systémových sběrnic po 1 FO vlákně | ks | 3 |  | 0
11 | FO patchcord 9/125 SM SIMPLEX SC/SC 2m | ks | 6 |  | 0
12 | FO patchcord 9/125 SM SIMPLEX SC/SC 5m | ks | 3 |  | 0
13 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 30 |  | 0
14 | Kabel PZS BUS VD24 | m | 30 |  | 0
15 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
16 | Montáže
17 | DSC posilovací systémový zdroj v boxu s transformátorem | ks | 5 |  | 0
18 | Texecom posilovací systémový zdroj v boxu s transformátorem a expanderem | ks | 2 |  | 0
19 | Akumulátor 18Ah/12V, oko pro šroub, životnost až 10 let | ks | 7 |  | 0
20 | Klávesnice DSC | ks | 3 |  | 0
21 | Klávesnice Texecom | set | 1 |  | 0
22 | Zónový expander DSC | set | 5 |  | 0
23 | Vysílač - optický převodník MM / SM systémových sběrnic po 1 FO vlákně | ks | 3 |  | 0
24 | Přijímač - optický převodník MM / SM systémových sběrnic po 1 FO vlákně | ks | 3 |  | 0
25 | FO patchcord 9/125 SM SIMPLEX SC/SC 2m | ks | 6 |  | 0
26 | FO patchcord 9/125 SM SIMPLEX SC/SC 5m | ks | 3 |  | 0
27 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 30 |  | 0
28 | Kabel PZS BUS VD24 | m | 50 |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 3x2,5 | ks | 6 |  | 0
30 | Ukončení kabelu DVD24 | ks | 48 |  | 0
31 | Zapojení, nastavení a oživení systému | HZS | 6 |  | 0
32 | Stavební přípomoce | HZS | 5 |  | 0
33 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
34 | CELKEM PZTS(EZS) |  |  |  | 0
1 | Systém CCTV - přemístění PC
2 | Dodávky
3 | LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI , 1x VGA, 230V pro provoz 24/7 | ks | 2 |  | 0
4 | Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď, 13" až 42" | ks | 2 |  | 0
5 | HDMI propojovací kabel, HDMI 1.4, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 5m | ks | 14 |  | 0
6 | USB 2.0 prodlužovací kabel 5m MF s konektorem na přišroubování | ks | 12 |  | 0
7 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
8 | Montáže
9 | LCD LED monitor, 32", Full HD 1920x1080, 16:9, 1x HDMI , 1x VGA, 230V pro provoz 24/7 | ks | 2 |  | 0
10 | Polohovatelný držák pro montáž LCD monitorů a TV na zeď, 13" až 42" | ks | 2 |  | 0
11 | HDMI propojovací kabel, HDMI 1.4, High Speed, podpora Ethernetu a 4K, 5m | ks | 14 |  | 0
12 | USB 2.0 prodlužovací kabel 5m MF s konektorem na přišroubování | ks | 12 |  | 0
13 | Demontáž, přemístění a zpětná montáž monitoru 32" | ks | 6 |  | 0
14 | Demontáž, přemístění a zpětná montáž držáku monitoru 32" | ks | 6 |  | 0
15 | Demontáž, přemístění a zpětná montáž PC+monitor+klávesnice+myš | ks | 6 |  | 0
16 | Zapojení, nastavení a oživení systému | HZS | 10 |  | 0
17 | Stavební přípomoce | HZS | 5 |  | 0
18 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
19 | CELKEM CCTV - přemístění PC |  |  |  | 0
1 | Úpravy EPS
2 | Dodávky
3 | Síťová karta 2x RS485, 2x 100Base-FXS, 2x 100Base-TX | ks | 1 |  | 0
4 | Čelní zaslepovací deska | ks | 1 |  | 0
5 | B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici bez výměnného popisného pole na ovládacím panelu | ks | 1 |  | 0
6 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0
7 | Vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
8 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 1 |  | 0
9 | Kabelová průchodka PG16 | ks | 5 |  | 0
10 | Záslepka PG16 | ks | 2 |  | 0
11 | Tlačítkový hlásič RAL 3001 | ks | 1 |  | 0
12 | Popiska se symbolem "ruky" pro tlačítkový hlásič | ks | 1 |  | 0
13 | Kabel 2x2x0,8 P90-R B2ca s1d1a1 | m | 240 |  | 0
14 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
15 | Montáže
16 | Síťová karta 2x RS485, 2x 100Base-FXS, 2x 100Base-TX | ks | 1 |  | 0
17 | Čelní zaslepovací deska | ks | 1 |  | 0
18 | B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici | ks | 1 |  | 0
19 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel česky | ks | 1 |  | 0
20 | Vstupně/výstupní modul 2 reléové výstupy, 4 vstupy | ks | 1 |  | 0
21 | Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm | ks | 1 |  | 0
22 | Kabelová průchodka PG16 | ks | 5 |  | 0
23 | Záslepka PG16 | ks | 2 |  | 0
24 | Tlačítkový hlásič RAL 3001 | ks | 1 |  | 0
25 | Popiska se symbolem "ruky" pro tlačítkový hlásič | ks | 1 |  | 0
26 | Kabel 2x2x0,8 P90-R B2ca s1d1a1 | m | 240 |  | 0
27 | Ukončení kabelu 2x2x0,8 | ks | 10 |  | 0
28 | Zapojení, nastavení a oživení systému | HZS | 5 |  | 0
29 | Připojení CPTO a upgrade EPS (sloučení verzí+přehrání firmwaru) | kpl | 1 |  | 0
30 | Stavební přípomoce | HZS | 5 |  | 0
31 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
32 | CELKEM Úpravy EPS |  |  |  | 0
1 | Úpravy ERO
2 | Dodávky
3 | Sprínač EPS pro ústřednu ERO | ks | 1 |  | 0
4 | Evakuační jednotka EM600 | ks | 1 |  | 0
5 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
6 | Montáže
7 | Sprínač EPS pro ústřednu ERO | ks | 1 |  | 0
8 | Evakuační jednotka EM600 | ks | 1 |  | 0
9 | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | ks | 1 |  | 0
10 | Úprava jednotky JBG201 | ks | 1 |  | 0
11 | ERO MFC Zapojení a zprovoznění systému včetně revize | kpl | 1 |  | 0
12 | ERO CPTO propojení z EPS a zprovoznění systému včetně revize | kpl | 1 |  | 0
13 | Ostatní drobné instalační práce | % | 3 | 0 | 0
14 | CELKEM Úpravy ERO |  |  |  | 0
1 | PLC signalizace CHLOR
2 | Dodávky
3 | Rozvodnice R-PLC - OCEP na povrch 400x400x200 | ks | 1 |  | 0
4 | Převodník FO/ETH na DIN se signalizací včetně SFP modulu LX | ks | 1 |  | 0
5 | Jistič 6B/1 | ks | 1 |  | 0
6 | Patchcord FTP cat.6A 1m | ks | 1 |  | 0
7 | PLC CPU UNIT FAIL-SAFE 1215FC | ks | 1 |  | 0
8 | PLC DIGITAL INPUTS FAIL-SAFE F-DI 24xVDC | ks | 1 |  | 0
9 | PLC DIGITAL OUTPUTS FAIL-SAFE F-DQ 4xDC 24V | ks | 1 |  | 0
10 | PLC DIGITAL OUTPUTS FAIL-SAFE F-DG 2xRLY | ks | 1 |  | 0
11 | PLC napájecí zdroj 24VDC | ks | 1 |  | 0
12 | DIN lišta 1m | ks | 1 |  | 0
13 | Svorka řadová do 2,5mm | ks | 20 |  | 0
14 | Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 40x40 | m | 2 |  | 0
15 | Kompletace rozvaděče, kusová zkouška | kpl | 1 |  | 0
16 | ATYP signalizační a ovládací panel PLC | ks | 1 |  | 0
17 | Kontrolka LED Ø22 rudá 24VDC | ks | 1 |  | 0
18 | Kontrolka LED Ø22 žlutá 24VDC | ks | 1 |  | 0
19 | Kontrolka LED Ø22 modrá 24VDC | ks | 1 |  | 0
20 | Tlačítkový spínač Ø22 | ks | 1 |  | 0
21 | Bzučák kompaktní, 24V AC/DC stálý tón, neprosvětlený, černý | ks | 1 |  | 0
22 | Svorka řadová do 2,5mm | ks | 10 |  | 0
23 | Kompletace signalizačního a ovládacího panelu PLC | ks | 1 |  | 0
24 | FO Patchcord 9/125 SM LC/LC 5m | ks | 1 |  | 0
25 | Kabel JY(St)Y 5x2x0,8 | m | 10 |  | 0
26 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
27 | Drobný instalační materiál | % | 5 | 0 | 0
28 | Montáže
29 | Rozvaděč R-PLC | ks | 1 |  | 0
30 | Signalizační a ovládací panel PLC | ks | 1 |  | 0
31 | FO Patchcord 9/125 SM LC/LC 5m | ks | 1 |  | 0
32 | Kabel JY(St)Y 5x2x0,8 | m | 10 |  | 0
33 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 |  | 0
34 | Ukončení kabelu 5x2x0,8 | ks | 2 |  | 0
35 | Ukončení kabelu 2x2x0,8 | ks | 4 |  | 0
36 | Zapojení, nastavení a oživení systému včetně koordinace se systémem Spolchemie | kpl | 1 |  | 0
37 | Programování PLC | kpl | 1 |  | 0
38 | Stavební přípomoce | HZS | 5 |  | 0
39 | Ostatní drobné instalační práce | % | 5 | 0 | 0
40 | CELKEM PLC signalizace CHLOR |  |  |  | 0
| CELKEM Kč bez DPH |  |  |  | 0