## Žádost o vypsání
Žádost o vypsání veřejné zakázky
Návrh názvu veřejné zakázky: | Přístroj pro zahušťování vzorků
Název projektu: | U21-KI
Číslo projektu: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560
Operační program: | Věda, výzkum a vzdělávání
Financování | Zdroj financování | Číslo střediska | Výše alokovaných finančních prostředků bez DPH
FRIM Fakulty
FRIM Společný
| Grant/projekt | 2224137133101 | 933000
IP
Jiné (uveďte jaké)
Žadatel: | Jméno a příjmení, funkce |  | Datum | Podpis
Ing. Hana Burdová
IO (v případě VZ na stavební práce a PD) |  | Jméno, příjmení | Datum | Podpis
Kontrola projektové dokumentace
Kontrola výkazu výměr
Energetik (v případě VZ na stavební práce a PD)
Správce rozpočtu | Souhlasím - Nesouhlasím |  | Podpis
Ing. Leoš Nergl | Dne:
Vyjádření příkazce: | Souhlasím - Nesouhlasím |  | Podpis
Ing. Jana Janáková | Dne:
Note on A23: Doplňte dle organizačního řádu správce rozpočtu fakulty, nebo REK.
Note on A26: Doplňte dle organizačního řádu správce rozpočtu fakulty, nebo REK.
Note on B4: Je-li akce hrazena, nebo přímo souvisí s nějakým projektem (EU, MŠMT, GAČR atd. Pokud se jedná o FRIM, uvést FRIM společný, nebo fakultní.
Note on B5: Identifikační číslo projektu, případně jiný identifikátor. U FRIMU číslo přidělené IO.
Note on C18: Určí vedoucí IO
Note on C19: Určí veoducí IO

## 2 z 2
Typ výběrového řízení: | Podlimitní veřejná zakázka
Druh výběrového řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky | Přístroj pro zahušťování vzorků
Specifikace jednotlivých přístrojů jsou uvedeny v příloze - Technická specifikace
CPV kód | 38
Termín plnění veřejné zakázky ve dnech: | 80
Předpokládaná hodnota bez DPH: | 933000
Návrh kvalifikačních předpokladů | § 74 |  | Požaduji
| § 77 |  | Požaduji
| § 78 |  | Nepožaduji
| §79 |  | Nepožaduji
Návrh hodnotících kritérií: | Ekonomická výhodnost nabídky
Návrh dílčích kritérií včetně jednotek, ve kterých se vyjadřují: |  |  |  | Procentuální část
Nabídková cena |  |  |  | 90%
Necenové kritérium |  |  |  | 10%
Návrh dodavatelů, kteří mají být osloveni výzvou
Název dodavatele | IČ | Kontakní email a tel. |  | Kontakní osoba
Návrh zástupce do komise včetně náhradníků
U veřejných zakázek nad 300 000 000,- Kč bez DPH je potřeba 5 členů + 5 náhradníků. V ostatních případech jsou potřeba 3 členové + 3 náhradníci. | Člen |  | Náhradník
| Hana Burdová |  | Diana Nebeská
| Petra V. Dáňová |  | Slavomír Adamec
| Sylvie Kříženecká |  | Dan Bůžek
| Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis
Vedoucí OVZ: | Zbyněk Tichý
| Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis
Převzetí žádosti administrátorem: | Ing. Lukáš Potměšil
Zavedení veřejné zakázky do centrálního registru veřejných zakázek pod číslem:
| Jméno a příjmení |  | Datum | Podpis
Zadavatel:
Note on A5: srajbrv: čísleník CPV kódů je k dispozici na http://www.ciselnik.nipez.cz/
Note on A6: Od podpisu smlouvy.
Note on A12: Soupis požadovaných referencí. Počet, rozsah, období apod.
Note on A14: Pouze, pokud se nehodnotí nejnižší nabídková cena. Rozepište jednotlivá kritéria.
Note on A22: Přímo oslovení. Všíchni registrovaní v E-zak jsou v příslušné oblasti zájmu osloveni automaticky.
Note on A26: Ideálně: 2x OVZ, 2x IO, 1x za žadatele. Případně 1+1+1
Note on A37: Určen vedoucím OVZ
Note on A41: Dle organizačního řádu: děkan, rektor.
Note on B1: Vyberte z možností v rolovacím menu, který se ukáže po kliknutí na pole.
Note on B2: Vyberte z možností v rolovacím menu, který se ukáže po kliknutí na pole.
Note on B6: Dle PD, nebo dle termínů projektu, případně dalších vlivů.
Note on B13: Vyberte z možností v rolovacím menu, který se ukáže po kliknutí na pole.
Note on D10: Vyberte z možností v rolovacím menu, který se ukáže po kliknutí na pole.
Note on D11: Vyberte z možností v rolovacím menu, který se ukáže po kliknutí na pole.

## Technická specifikace
Příloha - Technická specifikace
Předmět zakázky | Požadované parametry zadavatele | Parametry od účastníka*
Přístroj pro zahušťování vzorků | Minimální teplotní rozsah 30 až 100oC
Pracovní objem v min. rozsahu 10 - 100 ml vzorku
Možnost úpravy až 12 vzorků najednou
Zakoncentrování až na min. objemy: 3 ml, 1 ml, 0,3 ml
Kondenzátor odpařených rozpouštědel během redukce vzorku
Chlazený apendix zakoncentrovaného objemu vzorku
Využití pro termolabilní látky
Bezkontaminační průběh procesu a poplastovaný chladič i jímací nádoba, které zajišťují vyšší bezpečnost v případě rozbití
Generování jemného oplachu z částečně kondenzované páry v horní části skleněné stěny baňky
Součástí systému recirkulační chladič namísto chlazení kohoutkovou vodou, min. 800 W při 15 °C
Víko s odvodem par pro jednotlivé vzorky z PTFE
Dvoustupňová membránová vývěva kompatibilní se soutěženým předmětem zakázky
Integrovaná knihovna rozpouštědel (výběr rozpušdědla a doporučení podmínek pro odpařování)
Dodání včetně min. 12 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 3 ml
Dodání včetně min. 24 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 1 ml
Dodání včetně min. 24 ks PTFE těsnění
Dodání včetně min. 24 ks vialek pro zakoncentrování vzorku na objem 0,3 ml
| cena | 868797
*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.