## List1
Příloha č.1 k Rámcové Dohodě o dílo "Funkční zkoušky PBZ v objektech UJEP v souladu se zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisech v aktuálním znění, včetně ČSN a EN norem
Seznam objektů objednatele s umístěním požárního potrubí, požárních klapek a stěnových uzávěrů
| C52 | B75 | D25 | DN19/30 | suchovod C52 | požární klapka a stěnový uzávěr
Ústí nad Labem, Dům umění Klíšská 1101/129a (FUD) | 3
Ústí nad Labem, Pasteurova 9 (FUD) |  |  |  | 26 |  | 49
Ústí nad Labem, Za Válcovnou (PřF) | 1 |  | 2 |  |  | 2
Ústí nad Labem, Za Válcovnou 8 (FSI) | 1
Ústí nad Labem, Klíšská 129 (K1,K2) | 58
Ústí nad Labem, Jateční 1002/20 (K3) | 26 |  |  |  | 25
Ústí nad Labem, České mládeže 8 (PF) | 22 | 1 | 13 |  |  | 4
Ústí nad Labem, České mládeže 8 (PF-sportovní hala)
Ústí nad Labem, Králova výšina 7 (FŽP) | 11
Ústí nad Labem, Klíšská 30 (PřF) - (hadice 30m) |  |  | 1
Ústí nad Labem, Velká Hradební 30 (FZS) | 7
Ústí nad Labem, Moskevská 54 (FSE) | 4 |  | 2 |  |  | 3
Ústí nad Labem, Pasteurova 1 (MFC) | 6 | 3 | 13 |  |  | 81
Ústí nad Labem, Pasteurova 5 (VK) |  |  | 10
Ústí nad Labem, Pasteurova 7 (FSI) | 2 |  | 1
Ústí nad Labem, Pasteurova 3571/13 (FF) |  |  | 8 |  |  | 9
Ústí nad Labem, Pasteurova 11 (VIKS) | 2 |  | 5
Ústí nad Labem, Klíšská p.p.č.491/6 (budova T) | 1
Celkový počet | 144 | 4 | 55 | 26 | 25 | 148
1.skupina - hydranty a hadice | 229
2.skupina - suchovody | 25
3.skupina klapky | 148
Seznam objektů objednatele s umístěním požárního potrubí, požárních klapek a stěnových uzávěrů - podklady k OPCI
| C52 | B75 | D25 | DN19/30 | suchovod C52 | požární klapka a stěnový uzávěr
Ústí nad Labem, Pasteurova 15 (CPTO) záruka do 06/23 | 28 |  |  |  | 10 | 162
Ústí nad Labem, Pasteurova (CEMTECH) v záruce, nasmluvněno | 6 |  |  |  |  | 47
Ústí nad Labem, Sociální péče (FZS - nová budova ve výstavbě) kolaudace 06-08/22 (záruka do 2025) |  |  | 12 |  |  | 73
1.skupina - hydranty a hadice | 46
2.skupina - suchovody | 10
3.skupina klapky | 282