Technická specifikace

Vakuová aparatura pro LFA zařízení

Požadavky na produkt:

- Rotační vakuová pumpa určena pro trvalý provoz/zátěž (čerpání po několik hodin až desítek hodin).

- Vakuová aparatura musí být plně kompatibilní k přístroji Linseis LFA.

- Součástí dodávky musí být vakuový nástavec pro připojení k přístroj Linseis LFA LT1000.

- Dosažení pracovního vakua minimálně 10-3 Pa

- Kvalitu vakua sleduje vakuová měrka s LCD displejem pro zobrazení aktuální hodnoty vakua, celý proces čerpání vzduchu je řízen automaticky.

- Součástí dodávky je odvzdušňovací ventil, jehlový napouštěcí ventil, vakuová nerezová hadice minimální délky 2 m

- Aparatura musí být vybavena softwarovým modulem umožňujícím propojení pumpy (načítání dat, softwarové řízení) s kontrolním softwarem přístroje.

- SW s českou lokalizací a manuál