## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {2cdb656b-46d4-4c99-a309-91269543e552}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021_Usti_nad_Labem | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 3. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021_Usti_nad_Labem
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 3. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2cdb656b-46d4-4c99-a309-91269543e552} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Měření a Regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b8744541-85bf-4506-84c1-8b4e3642d396} | {2cdb656b-46d4-4c99-a309-91269543e552} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Výměníková stanice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5417fbae-69d5-4ecd-8922-d69b37e14f7a} | {2cdb656b-46d4-4c99-a309-91269543e552} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Vyvážení otopné soustavy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {55c102c7-fdbe-4159-9800-7597b4bf8519} | {2cdb656b-46d4-4c99-a309-91269543e552} | 2

## 01 - Měření a Regulace
{b8744541-85bf-4506-84c1-8b4e3642d396}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
01 - Měření a Regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
01 - Měření a Regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| A1 - Rozváděč MaR | [5 empty] | 0
| A2 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| A3 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| A4 - Montážní a softwarové práce | [5 empty] | 0
| A5 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
01 - Měření a Regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | A1 | Rozváděč MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 357131.R | Rozváděčová skříň OCEP s montážním panelem (1000x800x260mmm) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052641899
| PP |  | Rozváděčová skříň OCEP s montážním panelem (1000x800x260mmm) | [14 empty] | PP | 1
2 | M | 405160.R | Řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 175248038
| PP |  | Řídící systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver | [14 empty] | PP | 1
3 | M | 450161.R | Průmyslový, grafický TFT terminál, 800x480 bodů, 7"", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver, GSM modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779982838
| PP |  | Průmyslový, grafický TFT terminál, 800x480 bodů, 7"", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, webserver, GSM modul | [14 empty] | PP | 1
4 | M | 450162.R | Rozšiřující modul 2AI, 2DO, RS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126365511
| PP |  | Rozšiřující modul 2AI, 2DO, RS485 | [14 empty] | PP | 1
5 | M | 450163.R | Převodník ARION na MP-Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026015501
| PP |  | Převodník ARION na MP-Bus | [14 empty] | PP | 1
6 | M | 356912.R | Napájecí zdroj 24VDC, 5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961248279
| PP |  | Napájecí zdroj 24VDC, 5A | [14 empty] | PP | 1
7 | M | 358895.R | Přepěťová ochrana s vf filtrem, SPD typ 3, 6 kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -364020404
| PP |  | Přepěťová ochrana s vf filtrem, SPD typ 3, 6 kA | [14 empty] | PP | 1
8 | M | 358896.R | Přepěťová ochrana B+C, 12,5 kA, 3+1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861564737
| PP |  | Přepěťová ochrana B+C, 12,5 kA, 3+1 | [14 empty] | PP | 1
9 | M | 358226.R | Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A 3P | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865170826
| PP |  | Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A 3P | [14 empty] | PP | 1
10 | M | 35822107 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284254403
| PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | [14 empty] | PP | 1
11 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759855234
| PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | [14 empty] | PP | 1
12 | M | 345552.R | Zásuvka ČSN, 16A, 250V AC, na lištu DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368921323
| PP |  | Zásuvka ČSN, 16A, 250V AC, na lištu DIN | [14 empty] | PP | 1
13 | M | 358229.R | Vypínač 20A, 3pólový, montáž na panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296299818
| PP |  | Vypínač 20A, 3pólový, montáž na panel | [14 empty] | PP | 1
14 | M | 358219.R | Mikro-stykač 3Z+1Z, 2,2kW, 5A, 230VAC + adaptér | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148338499
| PP |  | Mikro-stykač 3Z+1Z, 2,2kW, 5A, 230VAC + adaptér | [14 empty] | PP | 1
15 | M | 345149.R | Ovladač I-0-II | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106683075
| PP |  | Ovladač I-0-II | [14 empty] | PP | 1
16 | M | 345150.R | Signálka LED 24V DC, Bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806642057
| PP |  | Signálka LED 24V DC, Bílá | [14 empty] | PP | 1
17 | M | 345151.R | Signálka LED 24V DC, Červená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027621185
| PP |  | Signálka LED 24V DC, Červená | [14 empty] | PP | 1
18 | M | 358353.R | Průmyslový pětiportový switch na lištu DIN, napájení 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474792223
| PP |  | Průmyslový pětiportový switch na lištu DIN, napájení 24VDC | [14 empty] | PP | 1
19 | M | 358352.R | Pomocné relé 4P, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300648180
| PP |  | Pomocné relé 4P, 24VDC | [14 empty] | PP | 1
20 | M | 358351.R | Výkonové relé 10A, AC3, s aretací, 1P, 24VDC, 15mA | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455460367
| PP |  | Výkonové relé 10A, AC3, s aretací, 1P, 24VDC, 15mA | [14 empty] | PP | 1
21 | M | 358350.R | Pomocné relé 2P, 24VDC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661539902
| PP |  | Pomocné relé 2P, 24VDC | [14 empty] | PP | 1
22 | M | 343818.R | Ostatní pomocný materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631857205
| PP |  | Ostatní pomocný materiál | [14 empty] | PP | 1
| D | A2 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 422105.R | Regulační ventil reverzní, Kv=10m3/h, DN32, PN16, s děrovanou kuželkou, sedlo- KOV- PTFE, vč. pohonu 24VDC, 0-10VDC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367506561
| PP |  | Regulační ventil reverzní, Kv=10m3/h, DN32, PN16, s děrovanou kuželkou, sedlo- KOV- PTFE, vč. pohonu 24VDC, 0-10VDC | [14 empty] | PP | 1
24 | M | 422112.R | Motýlová klapka mezipřírubová, DN80, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119715768
| PP |  | Motýlová klapka mezipřírubová, DN80, PN16 | [14 empty] | PP | 1
25 | M | 422153.R | Třícestný směšovací ventil, Kv=10m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2116998757
| PP |  | Třícestný směšovací ventil, Kv=10m3/h | [14 empty] | PP | 1
26 | M | 422154.R | Třícestný směšovací ventil, Kv=6,3m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623946314
| PP |  | Třícestný směšovací ventil, Kv=6,3m3/h | [14 empty] | PP | 1
27 | M | 422155.R | Třícestný směšovací ventil, Kv=16m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -746452228
| PP |  | Třícestný směšovací ventil, Kv=16m3/h | [14 empty] | PP | 1
28 | M | 551288.R | Pohon motýlové klapky, 40Nm, ovládání MP-BUS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694468726
| PP |  | Pohon motýlové klapky, 40Nm, ovládání MP-BUS | [14 empty] | PP | 1
29 | M | 551289.R | Pohon RV, 24VDC, MP-BUS | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640530029
| PP |  | Pohon RV, 24VDC, MP-BUS | [14 empty] | PP | 1
30 | M | 388221.R | Hydrostatický snímač hladiny, 0÷1 m v.sl. ~ 4÷20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940819549
| PP |  | Hydrostatický snímač hladiny, 0÷1 m v.sl. ~ 4÷20mA | [14 empty] | PP | 1
31 | M | 388222.R | Snímač tlaku, 0÷1MPa; 4÷20mA; připojení M20×1,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769175603
| PP |  | Snímač tlaku, 0÷1MPa; 4÷20mA; připojení M20×1,5 | [14 empty] | PP | 1
32 | M | 388223.R | Snímač tlaku, 0÷600 kPa; 4÷20mA; připojení M20×1,5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524631495
| PP |  | Snímač tlaku, 0÷600 kPa; 4÷20mA; připojení M20×1,5 | [14 empty] | PP | 1
33 | M | 286163.R | Elektronický termostat prostorový, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291174507
| PP |  | Elektronický termostat prostorový, 24VDC | [14 empty] | PP | 1
34 | M | 286164.R | Elektronický termostat do jímky 100 mm, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177911996
| PP |  | Elektronický termostat do jímky 100 mm, 24VDC | [14 empty] | PP | 1
35 | M | 405112.R | Snímač teploty interiérový, Ni1000/6180 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222496129
| PP |  | Snímač teploty interiérový, Ni1000/6180 | [14 empty] | PP | 1
36 | M | 405113.R | Snímač teploty do jímky 150mm, Ni1000/6180 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496458352
| PP |  | Snímač teploty do jímky 150mm, Ni1000/6180 | [14 empty] | PP | 1
37 | M | 405114.R | Snímač teploty do jímky 50mm, Ni1000/6181 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078475273
| PP |  | Snímač teploty do jímky 50mm, Ni1000/6181 | [14 empty] | PP | 1
38 | M | 405115.R | Snímač teploty příložný, Ni1000/6182 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099868247
| PP |  | Snímač teploty příložný, Ni1000/6182 | [14 empty] | PP | 1
39 | M | 405116.R | Snímač teploty prostorový, Ni1000/6183 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130214138
| PP |  | Snímač teploty prostorový, Ni1000/6183 | [14 empty] | PP | 1
40 | M | 358260.R | Hladinové relé 24VDC + elektrodová sonda zaplavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822606032
| PP |  | Hladinové relé 24VDC + elektrodová sonda zaplavení | [14 empty] | PP | 1
41 | M | 343819.R | Ostatní materiál (kondenzační smyčky, jímky, návarky, šrouby, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2108636081
| PP |  | Ostatní materiál (kondenzační smyčky, jímky, návarky, šrouby, apod.) | [14 empty] | PP | 1
| D | A3 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | M | 345350.R | Ovladač stiskací s aretací a hřibovitým tlačítkem ve skříni, barva červená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284353786
| PP |  | Ovladač stiskací s aretací a hřibovitým tlačítkem ve skříni, barva červená | [14 empty] | PP | 1
43 | M | 345714.R | Rozbočovací krabice vč. lišty DIN a svorek | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249214997
| PP |  | Rozbočovací krabice vč. lišty DIN a svorek | [14 empty] | PP | 1
44 | M | 341110.R | Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877894891
| PP |  | Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
45 | M | 341131.R | Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392106309
| PP |  | Průmyslové ovládací kabely s plným jádrem | [14 empty] | PP | 1
46 | M | 341410.R | Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -563844755
| PP |  | Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
47 | M | 345754.R | Kabelový rošt/lávka nosný, žárově zinkovaný, vč. příslušenství | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223787224
| PP |  | Kabelový rošt/lávka nosný, žárově zinkovaný, vč. příslušenství | [14 empty] | PP | 1
48 | M | 345710.R | Elektroinstalační trubka plastová, včetně příslušenství, DN průměru do 25mm | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023778602
| PP |  | Elektroinstalační trubka plastová, včetně příslušenství, DN průměru do 25mm | [14 empty] | PP | 1
49 | M | 343820.R | Ostatní podružný materiál, drobný materiál (krabice, šrouby, hmoždinky, pom.konzoly apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931375779
| PP |  | Ostatní podružný materiál, drobný materiál (krabice, šrouby, hmoždinky, pom.konzoly apod...) | [14 empty] | PP | 1
| D | A4 | Montážní a softwarové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 580507.R | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724588886
| PP |  | Uvedení do provozu | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 740000.R | Montáž systému MaR- polní instrumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309598501
| PP |  | Montáž systému MaR- polní instrumentace | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 741000.R | Montáž systému MaR- kabelové trasy, kabely, ostatní | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403959439
| PP |  | Montáž systému MaR- kabelové trasy, kabely, ostatní | [14 empty] | PP | 1
53 | K | 741210.R | Výroba a montáž rozváděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642063975
| PP |  | Výroba a montáž rozváděče | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 742249.R | Aplikační SW pro PLC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102676757
| PP |  | Aplikační SW pro PLC | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 742250.R | Vizualizační SW, tvorba softwaru v rozsahu projektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92654026
| PP |  | Programové vybavení a vizualizace, tvorba softwaru v rozsahu projektu | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 742251.R | Vizualizační SW- licence SCADA ( Neomezená velikost aplikace, instalace na diskové pole UJEP, 5 uživatelů, ovladače- externí objekty, Modbus, M-BUS, aktualizace a technická podpora) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445839537
| PP |  | Vizualizační SW- licence SCADA ( Neomezená velikost aplikace, instalace na diskové pole UJEP, 5 uživatelů, ovladače- externí objekty, Modbus, M-BUS, aktualizace a technická podpora) | [14 empty] | PP | 1
| D | A5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 013294000 | Dokumentace zhotovitele a skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1513620581
| PP |  | Dokumentace zhotovitele a skutečného stavu | [14 empty] | PP | 1
58 | K | 023002000 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472337263
| PP |  | Stavební přípomoce | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 043194000 | Komplexní zkoušky, technické zkoušky provozu a funkčnosti díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1086067240
| PP |  | Komplexní zkoušky, technické zkoušky provozu a funkčnosti díla | [14 empty] | PP | 1
60 | K | 091003000 | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422762511
| PP |  | Ostatní náklady | [14 empty] | PP | 1
61 | K | 092203000 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934549177
| PP |  | Zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
62 | K | 094103000 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693745514
| PP |  | Odvoz a likvidace odpadu | [14 empty] | PP | 1
63 | K | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22227383
| PP |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč | [14 empty] | PP | 1

## 02 - Výměníková stanice
{5417fbae-69d5-4ecd-8922-d69b37e14f7a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
02 - Výměníková stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
02 - Výměníková stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
02 - Výměníková stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7188 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.429 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68567 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 42611.R0 | Čerpadlo oběhové DN 32 výtlak 25 kPa průtok 4,43 m3/h. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.00659 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911735638
| PP |  | Čerpadlo oběhové DN 32 výtlak 25 kPa průtok 4,43 m3/h. | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 42611.R1 | Čerpadlo oběhové DN 32 výtlak 20 kPa průtok 4,53 m3/h. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.00339 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2043155966
| PP |  | Čerpadlo oběhové DN 32 výtlak 20 kPa průtok 4,53 m3/h. | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 42611.R2 | Čerpadlo oběhové DN 32 ýtlak 28 kPa průtok 1,56 m3/h. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106126009
| PP |  | Čerpadlo oběhové DN 32 ýtlak 28 kPa průtok 1,56 m3/h. | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 42611.R3 | čerpadlo oběhové DN 25 výtlak 50 kpa průtok 2,7m3/h. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453746937
| PP |  | čerpadlo oběhové DN 25 výtlak 50 kpa průtok 2,7m3/h. | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 42611.R4 | čerpadlo závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 22 kPa průtok 1,8 m3/h nerezové | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514627291
| PP |  | čerpadlo závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 22 kPa průtok 1,8 m3/h nerezové | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 42611.R5 | Kondenzační vysokotlaké čerpadlo DN 25 výtlak 165 kPa průtok 0,7 m3/h. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1878247021
| PP |  | Kondenzační vysokotlaké čerpadlo DN 25 výtlak 165 kPa průtok 0,7 m3/h. | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 48487.R0 | Kondenzační nádrž ocelová 1m2 s nátěrem Antikon (1000x1000x1000 mm) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1108175939
| PP |  | Kondenzační nádrž ocelová 1m2 s nátěrem Antikon (1000x1000x1000 mm) | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 10231.R0 | Kalník DN 80 (viz. výkres ÚT-8) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469737197
| PP |  | Kalník DN 80 (viz. výkres ÚT-8) | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 48487.R2 | Rozdělovač přírubový DN 200 (viz. výkres ÚT-8) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1413721147
| PP |  | Rozdělovač přírubový DN 200 (viz. výkres ÚT-8) | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 48487.R1 | Sběrač přírubový DN 200 (viz. výkres ÚT-8) | m | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.059 | 0.0472 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038088960
| PP |  | Sběrač přírubový DN 200 (viz. výkres ÚT-8) | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 85921.R0 | Izolace R+S | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613342345
| PP |  | Izolace R+S | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 55118.R0 | oddělovač potrubní závitový PN 10 T 65 °C mosaz 1" s integrovaným filtrem a impulzním vodoměrem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004471401
| PP |  | oddělovač potrubní závitový PN 10 T 65 °C mosaz 1" s integrovaným filtrem a impulzním vodoměrem | [14 empty] | PP | 2
13 | M | 48467183 | jednotka řídící pro expanzní automat PN 1 s 1 čerpadlem 2-1/95 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4925442
| PP |  | jednotka řídící pro expanzní automat PN 1 s 1 čerpadlem 2-1/95 | [14 empty] | PP | 2
14 | M | 43633.R0 | Úpravna vody pro doplnování topného systému | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678751205
| PP |  | Úpravna vody pro doplnování topného systému | [14 empty] | PP | 2
15 | M | 38822.R0 | Kompaktní měřič tepla Qp 3,5 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26323033
| PP |  | Kompaktní měřič tepla Qp 3,5 m3/h | [14 empty] | PP | 2
16 | M | 38821470 | vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový mokroběžný G 3/4"x190mm Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716792161
| PP |  | vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový mokroběžný G 3/4"x190mm Qn 2,5 | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 48466526 | nádoba expanzní tlaková s membránou objem 400L PN 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333739915
| PP |  | nádoba expanzní tlaková s membránou objem 400L PN 1 | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 48441.R0 | Trubkový nerezový výměník typu pára-voda teplosměnné plochy 4,9 m2. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821807954
| PP |  | Trubkový nerezový výměník typu pára-voda teplosměnné plochy 4,9 m2. | [14 empty] | PP | 2
19 | M | 48441.R1 | Izolace výměníku tepla | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295517770
| PP |  | Izolace výměníku tepla | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 48441.R2 | Podpěry pro výměníky typu JAD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305684189
| PP |  | Podpěry pro výměníky typu JAD | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 48441147 | Ohřívač teplé vody objem 300 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.13528 | 0.13528 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572261339
| PP |  | Ohřívač teplé vody objem 300 litrů | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 48466574 | nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 25L PN 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439971116
| PP |  | nádoba expanzní tlaková s membránou pro pitnou vodu objem 25L PN 1 | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 732229.R0 | Montáž výměníku tepla | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.082011 | 0.16402 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510858825
| PP |  | Montáž výměníku tepla | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 732219345 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 1000 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777938075
| PP |  | Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 1000 litrů | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 732294.R0 | Montáž elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 3,8 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.000304 | 0.000304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213308522
| PP |  | Montáž elektrické topné jednotky vestavné přírubové o výkonu 3,8 kW | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 724239.R0 | Montáž tlakové nádoby o obsahu 25 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0010208 | 0.0010208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93625179
| PP |  | Montáž tlakové nádoby o obsahu 25 litrů | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 734239.R1 | Montáž tlakové nádoby o obsahu 400 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6.8765e-05 | 6.8765e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2135650505
| PP |  | Montáž tlakové nádoby o obsahu 400 litrů | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753737796
| PP |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101927784
| PP |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 732113.R0 | Montáž Kalníku DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044123 | 0.0044123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095495954
| PP |  | Montáž Kalníku DN 80 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 724319.R0 | Montáž kondenzátní nádrže o objemu 1000 litrů ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 0.00265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778389646
| PP |  | Montáž kondenzátní nádrže o objemu 1000 litrů ostatní typ | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732111.R0 | Montáž rozdělovače / sběrače | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.061823 | 0.12365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 301056246
| PP |  | Montáž rozdělovače / sběrače | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 733121.R01 | Úprava přívodního potrubí páry | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00717 | 0.00717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422516301
| PP |  | Úprava přívodního potrubí páry | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72379 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | M | 42210700 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 15x130mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266166925
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 15x130mm | [14 empty] | PP | 2
35 | M | 42210.R0 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222854712
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 20 | [14 empty] | PP | 2
36 | M | 42210706 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 25x160mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784559095
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 25x160mm | [14 empty] | PP | 2
37 | M | 42210712 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 40x200mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0094 | 0.0752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286128609
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 40x200mm | [14 empty] | PP | 2
38 | M | 42214700 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 50x230mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0976 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794617684
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 50x230mm | [14 empty] | PP | 2
39 | M | 42214703 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 65x290mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.037 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885775735
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 65x290mm | [14 empty] | PP | 2
40 | M | 42214706 | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 80x310mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245841000
| PP |  | ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 80x310mm | [14 empty] | PP | 2
41 | M | 42261824 | filtr s výměnnou vložkou příruba DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880441435
| PP |  | filtr s výměnnou vložkou příruba DN 65 | [14 empty] | PP | 2
42 | M | 42261662 | filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449306252
| PP |  | filtr s výměnnou vložkou PN40 DN 25 | [14 empty] | PP | 2
43 | M | 55129494 | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064250726
| PP |  | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1" | [14 empty] | PP | 2
44 | M | 55129498 | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1"1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145371842
| PP |  | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 1"1/2 | [14 empty] | PP | 2
45 | M | 55129500 | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.00338 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998615964
| PP |  | filtr 2x vnitřní závit PN16 T 130°C 2" | [14 empty] | PP | 2
46 | M | 55128.R00 | průtočná armatura pro exp.nádobu - 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575937724
| PP |  | průtočná armatura pro exp.nádobu - 3/4" | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 48466560 | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306437228
| PP |  | armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1" | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 55128.R01 | ventil vyvažovací přímý 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69391956
| PP |  | ventil vyvažovací přímý 1" | [14 empty] | PP | 2
49 | M | 55128.R02 | ventil vyvažovací přímý 6/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839972997
| PP |  | ventil vyvažovací přímý 6/4" | [14 empty] | PP | 2
50 | M | 55128.R03 | ventil vyvažovací přímý 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00224 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369440860
| PP |  | ventil vyvažovací přímý 2" | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 55121199 | závitový zpětný ventil 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956057693
| PP |  | závitový zpětný ventil 1" | [14 empty] | PP | 2
52 | M | 55121201 | závitový zpětný ventil 1"1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519024713
| PP |  | závitový zpětný ventil 1"1/2 | [14 empty] | PP | 2
53 | M | 55121202 | závitový zpětný ventil 2" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00148 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350293438
| PP |  | závitový zpětný ventil 2" | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 42211646 | ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 25x160mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214343415
| PP |  | ventil zpětný přímý samočinný Z15 117 540 DN 25x160mm | [14 empty] | PP | 2
55 | M | 42234500 | kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojením M20x1,5mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52824295
| PP |  | kohout tlakoměrový s čepem a nátrubkový pro PN25 s připojením M20x1,5mm | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 55128036 | tlakoměr radiální D 63mm spodní napojení 1/4"M tlak 0-16bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334922830
| PP |  | tlakoměr radiální D 63mm spodní napojení 1/4"M tlak 0-16bar | [14 empty] | PP | 2
57 | M | 55128034 | tlakoměr radiální D 60mm zadní napojení 1/4" MR 63,0-6bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442247708
| PP |  | tlakoměr radiální D 60mm zadní napojení 1/4" MR 63,0-6bar | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 55128018 | teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108528273
| PP |  | teploměr axiální 0-120°C zadní napojení 1/2" s jímkou D 80/dl 50mm | [14 empty] | PP | 2
59 | M | 55121289 | ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659090860
| PP |  | ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2" | [14 empty] | PP | 2
60 | M | 55114144 | kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1/2" červený | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547009630
| PP |  | kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1/2" červený | [14 empty] | PP | 2
61 | M | 55114146 | kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 3/4" červený | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501285928
| PP |  | kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 3/4" červený | [14 empty] | PP | 2
62 | M | 55114148 | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593203033
| PP |  | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený | [14 empty] | PP | 2
63 | M | 55124389 | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876658770
| PP |  | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | [14 empty] | PP | 2
64 | M | 55121.R00 | ventil pojistný 1"1/4 5 bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478439039
| PP |  | ventil pojistný 1"1/4 5 bar | [14 empty] | PP | 2
65 | M | 55121.R01 | ventil pojistný 3/4" - 1", 8 bar | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240018139
| PP |  | ventil pojistný 3/4" - 1", 8 bar | [14 empty] | PP | 2
66 | M | 55121.R02 | ventil pojistný 3/4" - 1", 10 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613125412
| PP |  | ventil pojistný 3/4" - 1", 10 bar | [14 empty] | PP | 2
67 | M | 55120.R00 | Přerušovač vakua | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570867043
| PP |  | Přerušovač vakua | [14 empty] | PP | 2
68 | M | 55120.R01 | Difuzor DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717837993
| PP |  | Difuzor DN 15 | [14 empty] | PP | 2
69 | M | 55344.R00 | Odvaděč kondenzátu plovákový s odvzdušňovací kapslí, odváděcí schopnost min. 400 kg/h, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902210730
| PP |  | Odvaděč kondenzátu plovákový s odvzdušňovací kapslí, odváděcí schopnost min. 400 kg/h, DN 25 | [14 empty] | PP | 2
70 | M | 55344.R01 | Odvaděč kondenzátu termický kapslový přírubový se zpětnou klapkou DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902659490
| PP |  | Odvaděč kondenzátu termický kapslový přírubový se zpětnou klapkou DN 15 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994472027
| PP |  | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 734109211 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.00651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -122520476
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 734109212 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | soubor | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00324 | 0.07128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352555202
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 734109213 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00553 | 0.04424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171804740
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 734109214 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00704 | 0.05632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931551539
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.04695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955695159
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.06894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954821053
| PP |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 734209101 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659397897
| PP |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473998954
| PP |  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143816780
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322739277
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549883325
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946825407
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510812858
| PP |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201762624
| PP |  | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761908218
| PP |  | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0196 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 733121210 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 22x2,6 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356056908
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 22x2,6 | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 733121214 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 31,8x2,6 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39740744
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 31,8x2,6 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 733121217 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 51x3,2 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00517 | 0.16544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1104610539
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 51x3,2 | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 733121219 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x4,0 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00745 | 0.1788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62771516
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x4,0 | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.17342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060418951
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.05448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215825604
| PP |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 73312.R00 | Příplatek k potrubí ocelovému za ztížené montážní podmínky | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112717378
| PP |  | Příplatek k potrubí ocelovému za ztížené montážní podmínky | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137790026
| PP |  | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 783614663 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249447161
| PP |  | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
95 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01296 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018917731
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | [14 empty] | PP | 2
96 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01044 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187524482
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | [14 empty] | PP | 2
97 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.02496 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1599635523
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | [14 empty] | PP | 2
98 | M | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.02904 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96735086
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | [14 empty] | PP | 2
99 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.03614 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326462289
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | [14 empty] | PP | 2
100 | M | 63154608 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.00906 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547715342
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1747451088
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397409886
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914433971
| PP |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761898834
| PP |  | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 7221740.R | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT vystužené vláknem svar polyfúze PN 20 DN 20 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.0098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1504948538
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT vystužené vláknem svar polyfúze PN 20 DN 20 | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 722174.R0 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT vyztužené vláknem svar polyfúze PN 20 DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641623801
| PP |  | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT vyztužené vláknem svar polyfúze PN 20 DN 25 | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 722182.R1 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 20 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.0242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974000823
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí DN 20 | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 722182.R2 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.0536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53326401
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28977 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 31021.R00 | Stavební přípomoce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.28977 | 0.28977 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1609838691
| PP |  | Stavební přípomoce | [14 empty] | PP | 1
111 | K | 013294000 | Dokumentace zhotovitele a skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551462298
| PP |  | Dokumentace zhotovitele a skutečného stavu | [14 empty] | PP | 1
112 | K | 043194000 | Komplexní zkoušky, technické zkoušky provozu a funkčnosti díla | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089509881
| PP |  | Komplexní zkoušky, technické zkoušky provozu a funkčnosti díla | [14 empty] | PP | 1
114 | K | 091003000 | Ostatní náklady | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 177891746
| PP |  | Ostatní náklady | [14 empty] | PP | 1
113 | K | 094103000 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487681717
| PP |  | Odvoz a likvidace odpadu | [14 empty] | PP | 1

## 03 - Vyvážení otopné sous...
{55c102c7-fdbe-4159-9800-7597b4bf8519}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
03 - Vyvážení otopné soustavy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 3. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
03 - Vyvážení otopné soustavy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| C1 - Větev SEVER | [5 empty] | 0
| C2 - Větev JIH | [5 empty] | 0
| C3 - Větev 4.NP | [5 empty] | 0
| C4 - Přepojení topných těles | [5 empty] | 0
| C5 - Instalace topných těles - místnost 020 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace zdroje tepla UJEP- Moskevská
Objekt:
03 - Vyvážení otopné soustavy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 3. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16498 |  | 0.0198 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16498 |  | 0.0198 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16498 |  | 0.0198 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | C1 | Větev SEVER |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.040136 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 734221551 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00225 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158555033
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
28 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01421 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839852078
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
3 | K | 734221.R0 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035314 | 0.00070628 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59959500
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
29 | K | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783105308
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
30 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0125 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117508901
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
31 | K | 734261234 | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859182965
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
32 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327021247
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | [14 empty] | PP | 3
23 | K | 734221.R1 | Termostatická hlavice | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720106834
| PP |  | Termostatická hlavice | [14 empty] | PP | 3
| D | C2 | Větev JIH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0406 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 734221551 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440896432
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
8 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01682 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123923133
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
9 | K | 734261232 | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 701970402
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
10 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0145 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912482293
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
12 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853672659
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | [14 empty] | PP | 3
24 | K | 734221.R1 | Termostatická hlavice | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2028737545
| PP |  | Termostatická hlavice | [14 empty] | PP | 3
| D | C3 | Větev 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -552115902
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | [14 empty] | PP | 3
| D | C4 | Přepojení topných těles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0208 |  | 0.0198 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733191916 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00172 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444570577
| PP |  | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32 | [14 empty] | PP | 3
33 | K | 733223303 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.01562 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485449924
| PP |  | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | [14 empty] | PP | 3
34 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 665770517
| PP |  | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | [14 empty] | PP | 3
36 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226284235
| PP |  | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | [14 empty] | PP | 3
17 | K | 734290.R1 | Demontáž přepouštěcích ventilů na stoupačkách | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00234 | 0.0011 | 0.0198 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72726889
| PP |  | Demontáž přepouštěcích ventilů na stoupačkách | [14 empty] | PP | 3
| D | C5 | Instalace topných těles - místnost 020 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06344 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 733123110 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897080420
| PP |  | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6 | [14 empty] | PP | 3
38 | K | 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00552 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762908219
| PP |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | [14 empty] | PP | 3
37 | K | 735152575 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02828 | 0.05656 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130553621
| PP |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W | [14 empty] | PP | 3
21 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33498368
| PP |  | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | [14 empty] | PP | 3
20 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672645111
| PP |  | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | [14 empty] | PP | 3
22 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370256026
| PP |  | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | [14 empty] | PP | 3
25 | K | 734221.R1.1 | Termostatická hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687376869
| PP |  | Termostatická hlavice | [14 empty] | PP | 3