Příloha 3 – technická specifikace - Digitální mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je digitální mikroskop, který umožňuje analýzu materiálů i nanomateriálů.

Technické parametry přístroje

Zvětšení objektivu min. 250-2500 x

Nativní rozlišení kamery min. 3 Mpx

Optika dovolující dokumentovat velmi variabilní předměty (odlišný lesk, barevný kontrast, pohlcování světla, odraz světla)

Možnost odstranění odlesků pomocí software

Více možností osvětlení vzorku (shora, zdola, koaxiálně, aj.)

Možnost pozorování z různých úhlů (náklon objektivu, rotace stolku)

Proostření obrazu pomocí stolku motorizovaného z ose Z – zvětšení hloubky ostrosti, bez nutnosti manuálního zadávání počtu ostřících kroků

Spodní osvit s možností zvýraznění světelného toku pro zlepšení pozorování submikronových objektů

Možnost pozorování v polarizovaném světle

Zobrazení morfologie (analýza povrchu), fotodokumentace bez artefaktů

Aktualizace software zdarma

Nedílnou součástí nabídkové ceny je zaškolení a instalace na místě