## List1
Příloha č. 3B Podrobná specifikace položky
Položka | Předmět | Ks | Cena | Max. cena celkem bez DPH
3B | Geofyzikální aparatura - Elektromagnetický tříhloubkový měřič vodivosti CMD | 1 | 579000 | 700590
Účastník doplní do zelených políček konkrétní zboží a komponenty, které nabízí.
1A | Požadavek |  | Nabídková cena za kus bez DPH (Kč)
Geofyzikální aparatura - Elektromagnetický tříhloubkový měřič vodivosti CMD |  |  | Nabídková cena celkem bez DPH
Počet kusů: | 1 |  | DPH
Nabízený produkt (produktové číslo) |  |  | Nabídková cena celkem včetně DPH
Minimální konfigurace: | Zařízení musí být mobilní
CMD konduktometr pro současné měření ve třech hloubkách (0,5 m, 1,0 m, 1,8 m)
Demontovatelný GPS přijímač kompatibilní s přístrojem
Univerzální digitální řídící jednotka pro CMD konduktometr
Možnost připojení kabelem i technologií Bluetooth; port na flashdisk
Měřicí interval: 0,1 – 20 s.
Software pro zpracování dat
Adaptér pro nabíjení, držák na baterie
Standardní příslušenství nabízené výrobcem (adaptér, držák, transportní kufr)